{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2024-07-12 00:00:00 至 2024-07-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","46915.93","--","1.54","4.12","0.07","--","--","--","--","--","0.83","2.22","0.04","--","--","--","--","--","0.17","0.46","0.01","--","--","--","--","--","16.35","--","--","2.82","--","34.51","--","15.53","--","0.89","--"]
["01~02","46817.59","--","4.98","13.1","0.23","--","--","--","--","--","1.76","4.48","0.08","--","--","--","--","--","18.96","51.36","0.89","--","--","--","--","--","16.05","--","--","2.79","--","33.07","--","15.24","--","-2.97","--"]
["02~03","47435.18","--","2.62","6.32","0.12","--","--","--","--","--","0.72","1.74","0.03","--","--","--","--","--","0.34","0.86","0.02","--","--","--","--","--","15.88","--","--","2.85","--","33.98","--","15.69","--","-4.46","--"]
["03~04","47508.42","--","3.58","9.11","0.17","--","--","--","--","--","3.3","8.49","0.16","--","--","--","--","--","6.44","16.7","0.31","--","--","--","--","--","16.08","--","--","2.86","--","34.04","--","15.84","--","-2.19","--"]
["04~05","47493.27","--","2.79","6.84","0.13","--","--","--","--","--","2.33","5.66","0.11","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","15.94","--","--","2.87","--","33.74","--","15.98","--","-6.98","--"]
["05~06","47466.97","--","3.73","9.78","0.18","--","--","--","--","--","2.43","6.28","0.12","--","--","--","--","--","10.1","27.61","0.48","--","--","--","--","--","16.02","--","--","2.87","--","33.69","--","16.08","--","-10.24","--"]
["06~07","47661.16","--","2.82","9.2","0.13","--","--","--","--","--","7.84","37.81","0.37","--","--","--","--","--","1.58","4.34","0.08","--","--","--","--","--","17.47","--","--","2.88","--","33.61","--","16.26","--","-9.09","--"]
["07~08","47211.59","--","1.38","7.66","0.07","--","--","--","--","--","1.62","8.96","0.08","--","--","--","--","--","0.02","0.09","0","--","--","--","--","--","18.77","--","--","2.85","--","33.86","--","16.13","--","-9.55","--"]
["08~09","47066.34","--","3.5","10.4","0.16","--","--","--","--","--","1.64","4.61","0.08","--","--","--","--","--","2.35","6.62","0.11","--","--","--","--","--","16.78","--","--","2.85","--","33.88","--","16.14","--","-3.78","--"]
["09~10","47169.23","--","1.23","6.62","0.06","--","--","--","--","--","0.21","1.09","0.01","--","--","--","--","--","0.01","0.07","0","--","--","--","--","--","18.7","--","--","2.85","--","33.14","--","16.26","--","-12.47","--"]
["10~11","47214.3","--","6.76","20.72","0.32","--","--","--","--","--","0.2","0.71","0.01","--","--","--","--","--","38.56","100.66","1.83","--","--","--","--","--","17.48","--","--","2.84","--","33.02","--","16","--","-15.99","--"]
["11~12","48241.25","--","5.31","13.36","0.26","--","--","--","--","--","0.52","1.32","0.03","--","--","--","--","--","5.72","14.18","0.27","--","--","--","--","--","16.08","--","--","2.92","--","32.89","--","16.33","--","-16.26","--"]
["12~13","48415.21","--","7.26","18.25","0.35","--","--","--","--","--","1.3","3.57","0.06","--","--","--","--","--","0.77","2.18","0.04","--","--","--","--","--","16.22","--","--","2.96","--","33.92","--","16.96","--","-9.92","--"]
["13~14","48157.93","--","2.15","11.4","0.1","--","--","--","--","--","0.92","4.81","0.04","--","--","--","--","--","0.05","0.27","0","--","--","--","--","--","18.64","--","--","2.93","--","33.57","--","16.86","--","-10.28","--"]
["14~15","48153.43","--","6.49","17.73","0.31","--","--","--","--","--","9.29","24.14","0.45","--","--","--","--","--","5.57","14.01","0.27","--","--","--","--","--","16.31","--","--","2.93","--","33.69","--","16.72","--","-6.66","--"]
["15~16","48773.05","--","4.57","11.18","0.22","--","--","--","--","--","25.26","63.69","1.23","--","--","--","--","--","0.79","2.05","0.04","--","--","--","--","--","15.91","--","--","2.99","--","33.87","--","17.34","--","-7.64","--"]
["16~17","48752.66","--","4.98","14.61","0.24","--","--","--","--","--","6.42","20.41","0.31","--","--","--","--","--","7.65","20.33","0.37","--","--","--","--","--","16.68","--","--","2.99","--","33.36","--","17.37","--","-11.80","--"]
["17~18","48273.45","--","2.99","7.08","0.14","--","--","--","--","--","1.9","4.51","0.09","--","--","--","--","--","0.04","0.09","0","--","--","--","--","--","15.76","--","--","2.95","--","33.12","--","17.26","--","-12.54","--"]
["18~19","47825.75","--","4.28","11.79","0.2","--","--","--","--","--","5.7","15.56","0.27","--","--","--","--","--","1.25","3.51","0.06","--","--","--","--","--","16.44","--","--","2.93","--","34.03","--","17.07","--","-9.74","--"]
["19~20","47426.49","--","2.77","6.81","0.13","--","--","--","--","--","15.59","38.09","0.74","--","--","--","--","--","0.05","0.12","0","--","--","--","--","--","15.95","--","--","2.9","--","34.37","--","16.98","--","-4.03","--"]
["20~21","47546.73","--","5.9","15.93","0.28","--","--","--","--","--","77.69","204.31","3.69","--","--","--","--","--","7.08","19.99","0.34","--","--","--","--","--","16.42","--","--","2.92","--","34.88","--","17.2","--","-6.26","--"]
["21~22","47733.84","--","3.64","9.06","0.17","--","--","--","--","--","7.34","18.21","0.35","--","--","--","--","--","0.03","0.07","0","--","--","--","--","--","16.03","--","--","2.94","--","34.83","--","17.4","--","-4.92","--"]
["22~23","47561.29","--","6.19","16.89","0.29","--","--","--","--","--","38.55","104.17","1.83","--","--","--","--","--","10.14","25.9","0.48","--","--","--","--","--","16.54","--","--","2.93","--","34.94","--","17.36","--","-1.99","--"]
["23~24","47706.51","--","4.42","11.04","0.21","--","--","--","--","--","7.6","19.03","0.36","--","--","--","--","--","0.03","0.08","0","--","--","--","--","--","16.06","--","--","2.94","--","35.09","--","17.52","--","0.75","--"]
["平均值","","","4","11.21","","--","--","--","--","","9.21","25.16","","--","--","--","--","","4.91","12.98","","--","--","--","--","","16.61","--","--","2.90","--","33.88","--","16.56","--","-7.42","--"]
["最大值","48773.05","--","7.26","20.72","0.35","--","--","--","--","--","77.69","204.31","3.69","--","--","--","--","--","38.56","100.66","1.83","--","--","--","--","--","18.77","--","--","2.99","--","35.09","--","17.52","--","0.89","--"]
["最小值","46817.59","--","1.23","4.12","0.06","--","--","--","--","--","0.2","0.71","0.01","--","--","--","--","--","0.01","0.06","0","--","--","--","--","--","15.76","--","--","2.79","--","32.89","--","15.24","--","-16.26","--"]
["日排放总量(吨)","114.452762","--","","","0.00458","","","","","--","","","0.01055","","","","","--","","","0.0056","","","","","--","","","","","","","","","","",""]