{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2024-07-13 00:00:00 至 2024-07-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24566.093","--","9.498","27.171","0.233","--","--","--","--","--","10.095","23.104","0.236","--","--","--","--","--","0.632","1.628","0.015","--","--","--","--","--","16.629","--","--","6.037","--","48.054","--","11.076","--","77.941","--"]
["01~02","21924.687","--","9.301","29.282","0.204","--","--","--","--","--","21.532","60.983","0.463","--","--","--","--","--","0.976","2.716","0.021","--","--","--","--","--","17.049","--","--","5.386","--","47.559","--","10.942","--","63.904","--"]
["02~03","20344.003","--","9.326","25.399","0.189","--","--","--","--","--","2.537","6.725","0.051","--","--","--","--","--","1.975","4.764","0.04","--","--","--","--","--","16.454","--","--","4.999","--","47.717","--","10.787","--","55.93","--"]
["03~04","20447.781","--","9.577","26.567","0.195","--","--","--","--","--","0.772","2.033","0.017","--","--","--","--","--","2.282","5.603","0.046","--","--","--","--","--","16.542","--","--","5.025","--","48.874","--","11.197","--","56.315","--"]
["04~05","20193.566","--","9.581","24.7","0.193","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.402","5.473","0.048","--","--","--","--","--","16.201","--","--","4.961","--","49.338","--","11.439","--","54.847","--"]
["05~06","20862.179","--","9.615","27.141","0.2","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.077","5.16","0.043","--","--","--","--","--","16.62","--","--","5.126","--","49.335","--","11.966","--","58.039","--"]
["06~07","21049.486","--","9.687","27.805","0.203","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.457","6.189","0.051","--","--","--","--","--","16.691","--","--","5.172","--","49.329","--","12.069","--","58.99","--"]
["07~08","21896.173","--","9.648","28.518","0.211","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.399","6.201","0.052","--","--","--","--","--","16.818","--","--","5.381","--","49.657","--","12.455","--","63.202","--"]
["08~09","25582.617","--","9.186","27.53","0.235","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.599","6.763","0.066","--","--","--","--","--","16.866","--","--","6.287","--","49.392","--","12.632","--","83.264","--"]
["09~10","27609.117","--","8.82","29.7","0.243","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.707","5.061","0.046","--","--","--","--","--","17.328","--","--","6.785","--","47.347","--","11.695","--","96.165","--"]
["10~11","22878.468","--","8.854","29.235","0.202","--","--","--","--","--","11.454","31.408","0.25","--","--","--","--","--","1.558","4.493","0.035","--","--","--","--","--","17.225","--","--","5.619","--","46.172","--","10.622","--","68.869","--"]
["11~12","20906.968","--","8.824","24.249","0.184","--","--","--","--","--","11.299","27.894","0.236","--","--","--","--","--","2.49","6.075","0.052","--","--","--","--","--","16.499","--","--","5.138","--","46.578","--","10.648","--","58.655","--"]
["12~13","20526.742","--","8.828","22.545","0.181","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.018","6.873","0.061","--","--","--","--","--","16.158","--","--","5.043","--","48.586","--","10.723","--","56.758","--"]
["13~14","20744.605","--","8.798","23.342","0.182","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.399","5.67","0.049","--","--","--","--","--","16.341","--","--","5.098","--","46.861","--","10.832","--","58.124","--"]
["14~15","21741.584","--","8.697","24.331","0.189","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.251","5.598","0.048","--","--","--","--","--","16.568","--","--","5.342","--","46.73","--","11.048","--","62.808","--"]
["15~16","21911.236","--","8.771","26.449","0.192","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.036","5.472","0.044","--","--","--","--","--","16.9","--","--","5.383","--","46.729","--","10.915","--","63.433","--"]
["16~17","20588.599","--","9.004","23.126","0.185","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.357","5.357","0.048","--","--","--","--","--","16.182","--","--","5.059","--","46.732","--","10.919","--","57.123","--"]
["17~18","21246.386","--","9.094","25.108","0.193","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.787","4.361","0.037","--","--","--","--","--","16.522","--","--","5.221","--","47.239","--","11.148","--","59.892","--"]
["18~19","21014.8","--","9.111","25.89","0.191","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.168","5.47","0.045","--","--","--","--","--","16.643","--","--","5.163","--","46.937","--","11.209","--","58.989","--"]
["19~20","21780.664","--","9.153","27.333","0.199","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.086","5.565","0.045","--","--","--","--","--","16.86","--","--","5.352","--","46.778","--","10.743","--","63.065","--"]
["20~21","21488.537","--","9.315","24.21","0.2","--","--","--","--","--","281.639","649.944","6.045","--","--","--","--","--","1.212","2.837","0.026","--","--","--","--","--","16.244","--","--","5.28","--","46.635","--","10.688","--","61.732","--"]
["21~22","21118.128","--","9.398","23.148","0.198","--","--","--","--","--","123.125","286.44","2.558","--","--","--","--","--","1.95","4.092","0.041","--","--","--","--","--","15.952","--","--","5.19","--","46.42","--","10.436","--","60.197","--"]
["22~23","23877.531","--","9.753","26.723","0.232","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.745","6.685","0.065","--","--","--","--","--","16.465","--","--","5.866","--","48.035","--","10.96","--","73.936","--"]
["23~24","22791.253","--","9.766","28.035","0.222","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.586","6.572","0.059","--","--","--","--","--","16.681","--","--","5.6","--","48.072","--","10.968","--","67.716","--"]
["平均值","","","9.2339","26.1478","","--","--","--","--","","19.2691","45.3557","","--","--","--","--","","2.0900","5.1954","","--","--","--","--","","16.6021","--","--","5.3969","--","47.7133","--","11.1719","--","64.1620","--"]
["最大值","27609.117","--","9.766","29.7","0.243","--","--","--","--","--","281.639","649.944","6.045","--","--","--","--","--","3.018","6.873","0.066","--","--","--","--","--","17.328","--","--","6.785","--","49.657","--","12.632","--","96.165","--"]
["最小值","20193.566","--","8.697","22.545","0.181","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.632","1.628","0.015","--","--","--","--","--","15.952","--","--","4.961","--","46.172","--","10.436","--","54.847","--"]
["日排放总量(吨)","52.709125","--","","","0.0048664","","","","","--","","","0.0098597","","","","","--","","","0.0010961","","","","","--","","","","","","","","","","",""]