{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2024-09-14 00:00:00 至 2024-09-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.806","7.18","7.23","7.26","1.474","0.003","0.002","0","0.001","0","0.014","0","0.066","0","0.625","0.001"]
["01~02时","13.871","7.12","7.21","7.25","1.4","0.019","0.001","0","0.001","0","0.011","0.0002","0.07","0.001","0.562","0.008"]
["02~03时","14.228","7.14","7.19","7.22","1.345","0.019","0.001","0","0.001","0","0.011","0.0002","0.063","0.001","0.561","0.008"]
["03~04时","2.303","7.05","7.15","7.19","1.2","0.003","0.001","0","0.001","0","0.014","0","0.057","0","0.562","0.001"]
["04~05时","0","7.07","7.16","7.19","1.282","0","0.001","0","0.001","0","0.014","0","0.06","0","0.563","0"]
["05~06时","0","7.11","7.16","7.19","1.5","0","0.001","0","0.001","0","0.015","0","0.062","0","0.709","0"]
["06~07时","0","7.07","7.14","7.18","1.855","0","0.001","0","0.001","0","0.015","0","0.064","0","0.708","0"]
["07~08时","0","7.07","7.15","7.17","2.8","0","0.001","0","0.001","0","0.014","0","0.066","0","0.561","0"]
["08~09时","0","7.04","7.15","7.19","2.664","0","0.001","0","0.001","0","0.014","0","0.065","0","0.562","0"]
["09~10时","0","7.09","7.19","7.29","2.3","0","0.002","0","0.001","0","0.014","0","0.065","0","0.708","0"]
["10~11时","0","7.09","7.22","7.3","1.992","0","0.002","0","0.001","0","0.015","0","0.06","0","0.706","0"]
["11~12时","0","7.17","7.28","7.39","1.1","0","0.002","0","0.004","0","0.028","0","0.055","0","0.477","0"]
["12~13时","2.057","7.21","7.31","7.43","1.154","0.003","0.002","0","0.004","0","0.027","0.0001","0.061","0","0.474","0.001"]
["13~14时","12.285","7.15","7.23","7.29","1.3","0.016","0.001","0","0.003","0","0.019","0.0002","0.066","0.001","0.017","0"]
["14~15时","10.763","7.17","7.24","7.28","1.327","0.014","0.001","0","0.003","0","0.019","0.0002","0.062","0.001","0.02","0"]
["15~16时","1.265","7.14","7.29","7.37","1.4","0.002","0.002","0","0.003","0","0.015","0","0.059","0","0.416","0.001"]
["16~17时","0","7.22","7.34","7.41","1.427","0","0.002","0","0.003","0","0.015","0","0.058","0","0.417","0"]
["17~18时","0","7.21","7.35","7.42","1.5","0","0.001","0","0.003","0","0.016","0","0.058","0","0.521","0"]
["18~19时","0","7.15","7.37","7.52","1.473","0","0.001","0","0.003","0","0.016","0","0.056","0","0.516","0"]
["19~20时","4.909","7.14","7.32","7.53","1.4","0.007","0.001","0","0.001","0","0.016","0.0001","0.055","0","0","0"]
["20~21时","14.326","7.18","7.25","7.32","1.618","0.023","0.001","0","0.001","0","0.016","0.0002","0.056","0.001","0","0"]
["21~22时","6.182","7.05","7.2","7.27","2.2","0.014","0.001","0","0.002","0","0.015","0.0001","0.056","0","0.017","0"]
["22~23时","0.058","7.14","7.2","7.25","2.391","0","0.001","0","0.002","0","0.015","0","0.055","0","0.017","0"]
["23~24时","0","7.14","7.21","7.23","2.9","0","0.001","0","0.001","0","0.015","0","0.054","0","0.1","0"]
["有效日均值","","","7.23","","1.708","","0.001","","0.002","","0.0166","","0.060","","0.409",""]
["最大值","14.326","7.22","7.37","7.53","2.9","0.023","0.002","0","0.004","0","0.028","0.0002","0.07","0.001","0.709","0.008"]
["最小值","0","7.04","7.14","7.17","1.1","0","0.001","0","0.001","0","0.011","0","0.054","0","0","0"]
["总量","84.053","","","","","0.122","","0","","0","","0.0013","","0.005","","0.020"]