{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[3,0,5,0],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[4,1,5,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2024-11-12 00:00:00 至 2024-11-12 23:59:59","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","颗粒物(毫克/立方米)","","二氧化硫(毫克/立方米)","","氮氧化物(毫克/立方米)","","氧含量(百分比)","烟气流速(米/秒)","烟气温度(摄氏度)","烟气湿度(百分比)","烟气压力(千帕)"]
["","累计流量","上报值","","上报值","","上报值","","监测值","监测值","监测值","监测值","监测值"]
["","","浓度","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","","","","",""]
["00~01","30639.959","23.221","0.711","2.712","0.083","0.828","0.025","18.672","4.235","26.711","1.253","0.038"]
["01~02","29796.406","23.802","0.709","2.704","0.08","0.574","0.017","18.346","4.118","25.818","1.243","0.037"]
["02~03","29534.125","22.851","0.674","2.528","0.074","0.529","0.015","18.261","4.082","26.502","1.267","0.036"]
["03~04","31259.974","22.63","0.707","2.549","0.079","0.699","0.021","17.946","4.32","24.682","1.241","0.04"]
["04~05","31649.671","23.199","0.734","2.383","0.075","1.003","0.031","17.818","4.375","23.358","1.179","0.041"]
["05~06","30273.978","22.857","0.691","2.13","0.064","1.272","0.038","18.43","4.184","23.342","1.196","0.038"]
["06~07","30119.664","23.086","0.695","1.561","0.047","1.57","0.047","18.815","4.163","23.343","1.168","0.037"]
["07~08","30803.111","23.585","0.726","0.9","0.027","1.804","0.055","18.601","4.257","23.422","1.165","0.039"]
["08~09","29712.482","22.625","0.672","0.862","0.025","1.923","0.057","18.775","4.107","24.422","1.23","0.037"]
["09~10","31268.806","22.699","0.709","1.078","0.033","1.899","0.059","19.202","4.322","25.301","1.249","0.04"]
["10~11","30641.732","22.945","0.703","1.422","0.043","1.839","0.056","19.873","4.234","26.835","1.268","0.038"]
["11~12","31226.179","22.732","0.709","2.227","0.069","1.364","0.042","20.064","4.316","28.383","1.343","0.039"]
["12~13","27824.503","21.241","0.59","2.494","0.069","0.882","0.024","20.206","3.846","25.663","1.408","0.032"]
["13~14","28048.351","20.014","0.561","2.572","0.072","0.638","0.017","20.374","3.876","24.6","1.468","0.033"]
["14~15","29997.166","19.842","0.595","2.638","0.079","0.49","0.014","20.419","4.146","25.534","1.508","0.037"]
["15~16","30543.3","20.406","0.623","3.136","0.095","0.608","0.018","20.441","4.222","30.783","1.568","0.037"]
["16~17","29551.277","20.628","0.609","2.859","0.084","0.544","0.016","20.343","4.084","33.142","1.625","0.035"]
["17~18","28976.388","20.54","0.595","2.551","0.073","0.483","0.014","20.427","4.006","32.199","1.571","0.034"]
["18~19","31939.121","21.039","0.672","2.867","0.091","0.737","0.023","20.358","4.413","31.518","1.535","0.04"]
["19~20","31398.035","21.466","0.674","2.705","0.084","0.828","0.026","20.341","4.341","30.443","1.49","0.04"]
["20~21","31348.255","22.555","0.707","2.701","0.084","0.796","0.024","20.283","4.333","28.32","1.403","0.04"]
["21~22","31321.582","22.858","0.716","2.844","0.089","0.798","0.025","20.228","4.329","26.935","1.378","0.04"]
["22~23","30052.912","22.788","0.684","2.732","0.082","0.764","0.023","20.215","4.154","26","1.365","0.037"]
["23~24","31174.242","22.932","0.714","2.685","0.083","0.715","0.022","20.048","4.309","26.053","1.346","0.04"]
["平均值","","22.1897","","2.3271","","0.9833","","19.5207","4.1992","26.8050","1.3532","0.0382"]
["最大值","31939.121","23.802","0.734","3.136","0.095","1.923","0.059","20.441","4.413","33.142","1.625","0.041"]
["最小值","27824.503","19.842","0.561","0.862","0.025","0.483","0.014","17.818","3.846","23.342","1.165","0.032"]
["日排放总量(吨)","72.910125","",0.0161909,"",0.0016963,"",0.0007192,"","","","","",{"$f":"SUM(D34:I34)","v":0.0186064}]