{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-04-08 00:00:00 至 2025-04-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33441.67","--","0.45","0.69","0.01","--","--","--","--","--","1.75","2.7","0.06","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","13.06","--","--","4.01","--","22.12","--","6.92","--","-7.38","--"]
["01~02","33475.91","--","0.44","0.67","0.01","--","--","--","--","--","3.91","5.88","0.13","--","--","--","--","--","0.03","0.02","0","--","--","--","--","--","12.83","--","--","4.01","--","21.41","--","6.91","--","-10.02","--"]
["02~03","34078.17","--","0.46","0.71","0.02","--","--","--","--","--","11.96","18.55","0.41","--","--","--","--","--","0.09","0.09","0","--","--","--","--","--","12.99","--","--","4.08","--","21.84","--","6.89","--","-11.73","--"]
["03~04","33929.95","--","0.48","0.69","0.02","--","--","--","--","--","7.66","11.11","0.26","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","12.5","--","--","4.07","--","22.44","--","6.89","--","-12.46","--"]
["04~05","33964.07","--","0.46","0.71","0.02","--","--","--","--","--","11.59","17.79","0.39","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","12.94","--","--","4.07","--","22.19","--","6.88","--","-11.65","--"]
["05~06","33987.06","--","0.48","0.74","0.02","--","--","--","--","--","6.99","10.71","0.24","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","12.93","--","--","4.08","--","22.1","--","6.87","--","-12.20","--"]
["06~07","33639.37","--","0.47","0.75","0.02","--","--","--","--","--","4.21","6.36","0.14","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","13.16","--","--","4.03","--","22.09","--","6.87","--","-12.85","--"]
["07~08","33953.86","--","0.47","0.71","0.02","--","--","--","--","--","8.28","12.39","0.28","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","12.79","--","--","4.07","--","22.08","--","6.86","--","-8.58","--"]
["08~09","33951.71","--","0.5","0.76","0.02","--","--","--","--","--","16.5","25.3","0.56","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","12.94","--","--","4.08","--","22.39","--","6.88","--","-8.02","--"]
["09~10","33741.79","--","0.55","0.82","0.02","--","--","--","--","--","3.93","5.84","0.13","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","12.71","--","--","4.07","--","24.12","--","6.89","--","-8.41","--"]
["10~11","34054.95","--","0.62","1","0.02","--","--","--","--","--","9","14.67","0.31","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.33","--","--","4.13","--","25.23","--","6.94","--","-4.32","--"]
["11~12","33779.64","--","0.62","1.08","0.02","--","--","--","--","--","1.23","2.23","0.04","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","13.88","--","--","4.11","--","25.8","--","7.01","--","-3.38","--"]
["12~13","33780.9","--","0.57","0.93","0.02","--","--","--","--","--","1.34","2.17","0.05","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","13.5","--","--","4.09","--","24.68","--","7.05","--","-4.69","--"]
["13~14","33836.64","--","0.59","0.91","0.02","--","--","--","--","--","11.84","17.88","0.4","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","12.92","--","--","4.11","--","25.18","--","7.09","--","-2.17","--"]
["14~15","34134.15","--","0.59","0.92","0.02","--","--","--","--","--","7.79","12.11","0.27","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","13","--","--","4.15","--","25.74","--","7.13","--","-1.88","--"]
["15~16","34211.25","--","0.59","0.91","0.02","--","--","--","--","--","4.18","6.44","0.14","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","12.99","--","--","4.16","--","25.24","--","7.15","--","-1.99","--"]
["16~17","34168.13","--","0.57","1.13","0.02","--","--","--","--","--","107.16","73.07","3.66","--","--","--","--","--","88.85","89","3.03","--","--","--","--","--","11.08","--","--","4.14","--","24.35","--","7.17","--","-0.54","--"]
["17~18","33707.14","--","0.57","0.9","0.02","--","--","--","--","--","2.86","4.46","0.1","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","13.16","--","--","4.08","--","23.82","--","7.18","--","-3.80","--"]
["18~19","33389.02","--","0.52","0.86","0.02","--","--","--","--","--","2.74","4.52","0.09","--","--","--","--","--","0.05","0.05","0","--","--","--","--","--","13.49","--","--","4.03","--","23.08","--","7.17","--","-4.56","--"]
["19~20","33342.51","--","0.53","0.84","0.02","--","--","--","--","--","20.01","31.81","0.67","--","--","--","--","--","0.04","0.04","0","--","--","--","--","--","13.31","--","--","4.02","--","22.46","--","7.16","--","-5.68","--"]
["20~21","33453.45","--","0.51","0.88","0.02","--","--","--","--","--","2.13","3.65","0.07","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.73","--","--","4.03","--","22.26","--","7.17","--","-3.71","--"]
["21~22","33841.22","--","0.53","0.78","0.02","--","--","--","--","--","13.27","18.65","0.45","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","12.56","--","--","4.07","--","22.07","--","7.16","--","-1.08","--"]
["22~23","34145.95","--","0.5","0.76","0.02","--","--","--","--","--","8.39","12.86","0.29","--","--","--","--","--","0.03","0.03","0","--","--","--","--","--","12.93","--","--","4.11","--","22.52","--","7.14","--","-7.43","--"]
["23~24","34135.67","--","0.5","0.79","0.02","--","--","--","--","--","5.14","8.04","0.18","--","--","--","--","--","0.02","0.02","0","--","--","--","--","--","13.13","--","--","4.11","--","22.55","--","7.11","--","-3.47","--"]
["平均值","","","0.52","0.83","","--","--","--","--","","11.41","13.72","","--","--","--","--","","3.73","3.73","","--","--","--","--","","13","--","--","4.08","--","23.24","--","7.02","--","-6.33","--"]
["最大值","34211.25","--","0.62","1.13","0.02","--","--","--","--","--","107.16","73.07","3.66","--","--","--","--","--","88.85","89","3.03","--","--","--","--","--","13.88","--","--","4.16","--","25.8","--","7.18","--","-0.54","--"]
["最小值","33342.51","--","0.44","0.67","0.01","--","--","--","--","--","1.23","2.17","0.04","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","11.08","--","--","4.01","--","21.41","--","6.86","--","-12.85","--"]
["日排放总量(吨)","81.214412","--","","","0.00043","","","","","--","","","0.0093","","","","","--","","","0.00305","","","","","--","","","","","","","","","","",""]