{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.026","7.97","8.1","8.18","2.441","0","0.004","0","0.008","0","0.0007","0","0.032","0","0.023","0"]
["01~02时","0.026","7.99","8.07","8.16","2.6","0","0.001","0","0.009","0","0.0008","0","0.037","0","0.13","0"]
["02~03时","0.022","7.99","8.06","8.13","2.48","0","0.002","0","0.008","0","0.0008","0","0.028","0","0.216","0"]
["03~04时","0.003","7.94","8.02","8.1","2","0","0.004","0","0.008","0","0.0009","0","0.022","0","0.716","0"]
["04~05时","0","7.96","8.01","8.08","2.02","0","0.003","0","0.008","0","0.0009","0","0.033","0","0.715","0"]
["05~06时","0.001","7.9","7.97","8.05","2.1","0","0.001","0","0.008","0","0.0008","0","0.04","0","0.715","0"]
["06~07时","0","7.89","7.95","8.02","2.06","0","0.001","0","0.008","0","0.0008","0","0.033","0","0.693","0"]
["07~08时","0","7.89","7.95","8.01","1.9","0","0.001","0","0.008","0","0.0012","0","0.028","0","0.567","0"]
["08~09时","0","7.91","7.99","8.07","2.001","0","0.001","0","0.008","0","0.0012","0","0.024","0","0.555","0"]
["09~10时","0.002","7.98","8.06","8.15","2.4","0","0.002","0","0.009","0","0.0013","0","0.022","0","0.484","0"]
["10~11时","1.635","8.03","8.11","8.17","2.34","0.004","0.002","0","0.009","0","0.0020","0","0.023","0","0.475","0.001"]
["11~12时","15.393","8.05","8.11","8.16","2.1","0.032","0.002","0","0.012","0","0.0093","0.0001","0.023","0","0.423","0.007"]
["12~13时","17.043","8.05","8.11","8.17","2.1","0.036","0.002","0","0.012","0","0.0089","0.0002","0.028","0","0.418","0.007"]
["13~14时","13.027","8.06","8.13","8.19","2.1","0.027","0.002","0","0.011","0","0.0039","0.0001","0.031","0","0.383","0.005"]
["14~15时","2.399","8.11","8.16","8.22","1.932","0.005","0.002","0","0.011","0","0.0038","0","0.023","0","0.385","0.001"]
["15~16时","5.606","8.12","8.17","8.23","1.2","0.007","0.004","0","0.011","0","0.0024","0","0.018","0","0.386","0.002"]
["16~17时","9.472","8.17","8.21","8.24","1.241","0.012","0.004","0","0.011","0","0.0023","0","0.019","0","0.432","0.004"]
["17~18时","4.7","8.12","8.19","8.25","1.4","0.007","0.002","0","0.011","0","0.0013","0","0.019","0","0.721","0.003"]
["18~19时","1.164","8.12","8.19","8.26","1.58","0.002","0.002","0","0.011","0","0.0013","0","0.028","0","0.671","0.001"]
["19~20时","0.541","8.1","8.17","8.25","2.3","0.001","0.002","0","0.011","0","0.0012","0","0.034","0","0.32","0"]
["20~21时","0.321","8.09","8.16","8.23","2.22","0.001","0.003","0","0.011","0","0.0012","0","0.023","0","0.32","0"]
["21~22时","0.213","8.06","8.14","8.21","1.9","0","0.006","0","0.010","0","0.0015","0","0.016","0","0.319","0"]
["22~23时","0.152","8.04","8.13","8.2","2.488","0","0.005","0","0.010","0","0.0015","0","0.02","0","0.319","0"]
["23~24时","0.138","8.03","8.11","8.17","4.616","0.001","0.002","0","0.009","0","0.0018","0","0.022","0","0.318","0"]
["有效日均值","","","8.10","","2.147","","0.003","","0.010","","0.0022","","0.026","","0.446",""]
["最大值","17.043","8.17","8.21","8.26","4.616","0.036","0.006","0","0.012","0","0.0093","0.0002","0.04","0","0.721","0.007"]
["最小值","0","7.89","7.95","8.01","1.2","0","0.001","0","0.008","0","0.0007","0","0.016","0","0.023","0"]
["总量","71.882","","","","","0.134","","0","","0.001","","0.0004","","0.002","","0.031"]