{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41630.34","涉及因子无效","0.52","9.17","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.87","15.28","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.3","有效数据不足","有效数据不足","2.3","有效数据不足","0.76","有效数据不足","13.47","有效数据不足","-0.047","有效数据不足"]
["01~02","41198.53","涉及因子无效","0.58","10.15","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.81","14.12","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.29","有效数据不足","有效数据不足","2.28","有效数据不足","1.54","有效数据不足","13.49","有效数据不足","-0.046","有效数据不足"]
["02~03","40943.21","涉及因子无效","0.48","8.22","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.06","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.89","15.32","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.28","有效数据不足","有效数据不足","2.26","有效数据不足","1.24","有效数据不足","13.48","有效数据不足","-0.046","有效数据不足"]
["03~04","40669.68","涉及因子无效","0.43","7.47","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.8","13.82","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.28","有效数据不足","有效数据不足","2.24","有效数据不足","0.84","有效数据不足","13.44","有效数据不足","-0.049","有效数据不足"]
["04~05","40477.34","涉及因子无效","0.41","6.98","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.76","13.07","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.28","有效数据不足","有效数据不足","2.23","有效数据不足","1.19","有效数据不足","13.46","有效数据不足","-0.047","有效数据不足"]
["05~06","40322.53","涉及因子无效","0.54","9.29","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.76","13.08","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.29","有效数据不足","有效数据不足","2.22","有效数据不足","1.17","有效数据不足","13.43","有效数据不足","-0.044","有效数据不足"]
["06~07","40075.17","涉及因子无效","0.53","9.19","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.05","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.78","13.48","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.28","有效数据不足","有效数据不足","2.21","有效数据不足","1.05","有效数据不足","13.37","有效数据不足","-0.047","有效数据不足"]
["07~08","40582.46","涉及因子无效","0.51","9.95","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.06","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.9","17.87","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.35","有效数据不足","有效数据不足","2.24","有效数据不足","1.14","有效数据不足","13.4","有效数据不足","-0.044","有效数据不足"]
["08~09","41249.76","涉及因子无效","0.58","13.15","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.04","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1","22.7","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.45","有效数据不足","有效数据不足","2.27","有效数据不足","1.1","有效数据不足","13.34","有效数据不足","-0.054","有效数据不足"]
["09~10","42027.52","涉及因子无效","0.62","11.36","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.22","22.46","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.33","有效数据不足","有效数据不足","2.31","有效数据不足","1.11","有效数据不足","13.26","有效数据不足","-0.044","有效数据不足"]
["10~11","43013.23","涉及因子无效","0.81","14.73","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.54","28.09","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.32","有效数据不足","有效数据不足","2.37","有效数据不足","1.04","有效数据不足","13.25","有效数据不足","-0.041","有效数据不足"]
["11~12","45116.23","涉及因子无效","0.69","12.73","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.72","31.87","0.08","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.33","有效数据不足","有效数据不足","2.48","有效数据不足","1","有效数据不足","13.19","有效数据不足","-0.040","有效数据不足"]
["12~13","45075.29","涉及因子无效","0.69","12.34","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.89","16.01","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.31","有效数据不足","有效数据不足","2.48","有效数据不足","1.15","有效数据不足","13.2","有效数据不足","-0.040","有效数据不足"]
["13~14","45995.67","涉及因子无效","0.73","12.99","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.09","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.74","13.09","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.3","有效数据不足","有效数据不足","2.53","有效数据不足","1.19","有效数据不足","13.16","有效数据不足","-0.045","有效数据不足"]
["14~15","46533.91","涉及因子无效","0.77","13.56","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.13","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.8","14.1","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.3","有效数据不足","有效数据不足","2.56","有效数据不足","1.02","有效数据不足","13.13","有效数据不足","-0.042","有效数据不足"]
["15~16","46854.91","涉及因子无效","0.76","13.39","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.06","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.87","15.21","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.3","有效数据不足","有效数据不足","2.57","有效数据不足","0.95","有效数据不足","13.08","有效数据不足","-0.047","有效数据不足"]
["16~17","46562.67","涉及因子无效","0.66","11.73","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.04","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.8","14.14","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.3","有效数据不足","有效数据不足","2.56","有效数据不足","1.12","有效数据不足","13.04","有效数据不足","-0.043","有效数据不足"]
["17~18","45998.78","涉及因子无效","0.59","10.42","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.21","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.88","15.72","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.31","有效数据不足","有效数据不足","2.52","有效数据不足","0.81","有效数据不足","12.98","有效数据不足","-0.048","有效数据不足"]
["18~19","44664.89","涉及因子无效","0.45","9.14","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.21","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.82","17.12","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.38","有效数据不足","有效数据不足","2.45","有效数据不足","1.23","有效数据不足","12.83","有效数据不足","-0.056","有效数据不足"]
["19~20","42928.8","涉及因子无效","0.39","9.71","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.27","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.73","18.51","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.51","有效数据不足","有效数据不足","2.35","有效数据不足","1.15","有效数据不足","12.73","有效数据不足","-0.050","有效数据不足"]
["20~21","42073.76","涉及因子无效","0.4","9.31","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.13","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.73","17.07","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.47","有效数据不足","有效数据不足","2.3","有效数据不足","0.79","有效数据不足","12.74","有效数据不足","-0.044","有效数据不足"]
["21~22","41389.45","涉及因子无效","0.39","9.05","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.04","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.64","14.87","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.46","有效数据不足","有效数据不足","2.27","有效数据不足","1.24","有效数据不足","12.83","有效数据不足","-0.043","有效数据不足"]
["22~23","40814.53","涉及因子无效","0.38","8.71","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.65","14.85","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.46","有效数据不足","有效数据不足","2.24","有效数据不足","1.2","有效数据不足","12.9","有效数据不足","-0.045","有效数据不足"]
["23~24","40099.11","涉及因子无效","0.34","7.78","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.58","13.22","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.46","有效数据不足","有效数据不足","2.2","有效数据不足","0.99","有效数据不足","12.96","有效数据不足","-0.043","有效数据不足"]
["平均值","","","0.55","10.44","","--","--","--","--","","0","0.06","","--","--","--","--","","0.88","16.88","","--","--","--","--","","20.35","--","--","2.35","--","1.08","--","13.17","--","-0.046","--"]
["最大值","46854.91","--","0.81","14.73","0.04","--","--","--","--","--","0.01","0.27","0","--","--","--","--","--","1.72","31.87","0.08","--","--","--","--","--","20.51","--","--","2.57","--","1.54","--","13.49","--","-0.04","--"]
["最小值","40075.17","--","0.34","6.98","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.58","13.07","0.02","--","--","--","--","--","20.28","--","--","2.2","--","0.76","--","12.73","--","-0.056","--"]
["日排放总量(吨)","102.629788","--","","","0.00057","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.00091","","","","","--","","","","","","","","","","",""]