{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","11.789","7.741","8.039","8.254","2.829","0.013","0.021","0","0.001","0","0.149","0.0004","0.922","0.011"]
["01~02时","96.081","7.766","7.79","7.802","0.806","0.077","0.039","0.004","0.001","0","0.012","0.0012","1.181","0.113"]
["02~03时","82.807","7.793","7.801","7.829","1.887","0.14","0.03","0.003","0.001","0","0.021","0.0017","1.932","0.138"]
["03~04时","22.083","7.826","7.907","8.101","4.148","0.092","0.016","0","0.001","0","0.036","0.0008","5.426","0.12"]
["04~05时","11.305","8.073","8.11","8.142","4.51","0.051","0.014","0","0.001","0","0.113","0.0013","4.363","0.049"]
["05~06时","4.794","7.944","8.114","8.194","5.328","0.026","0.012","0","0.003","0","0.23","0.0011","0.7","0.003"]
["06~07时","0.87","7.912","7.959","8.008","4.337","0.004","0.021","0","0.003","0","0.157","0.0001","0.59","0.001"]
["07~08时","21.491","7.997","8.058","8.104","2.07","0.044","0.033","0.001","0.003","0","0.043","0.0009","0.275","0.006"]
["08~09时","6.802","7.737","7.88","8.074","1.877","0.013","0.027","0","0.002","0","0.037","0.0003","0.306","0.002"]
["09~10时","3.348","7.987","8.213","8.268","1.44","0.005","0.017","0","0.001","0","0.028","0.0001","0.451","0.002"]
["10~11时","86.62","7.626","7.853","8.25","1.489","0.131","0.017","0.001","0.001","0","0.023","0.0019","0.451","0.039"]
["11~12时","42.463","7.702","7.938","8.113","1.6","0.068","0.016","0.001","0.002","0","0.016","0.0007","0.128","0.007"]
["12~13时","10.121","8.052","8.154","8.214","1.346","0.015","0.016","0","0.003","0","0.012","0.0001","0.107","0.001"]
["13~14时","2.584","8.087","8.142","8.196","0.807","0.002","0.016","0","0.005","0","0.0065","0","0.028","0"]
["14~15时","2.332","8.186","8.225","8.259","0.78","0.002","0.016","0","0.005","0","0.0087","0","0.015","0"]
["15~16时","2.278","8.231","8.263","8.277","0.717","0.002","0.017","0","0.005","0","0.012","0","0.537","0.001"]
["16~17时","1.59","8.239","8.261","8.281","0.573","0.001","0.015","0","0.004","0","0.0091","0","0.925","0.001"]
["17~18时","0.724","8.218","8.258","8.281","0.266","0","0.012","0","0.002","0","0.0046","0","0.925","0.001"]
["18~19时","79.452","7.638","7.894","8.248","0.41","0.039","0.013","0.001","0.002","0","0.0059","0.0005","0.925","0.073"]
["19~20时","83.478","7.763","7.819","7.872","0.716","0.06","0.014","0.001","0.003","0","0.0079","0.0007","0.214","0.02"]
["20~21时","44.243","7.869","7.877","7.897","1.375","0.049","0.013","0.001","0.002","0","0.0060","0.0003","0.432","0.008"]
["21~22时","1.657","7.895","7.953","8.014","2.882","0.005","0.012","0","0.001","0","0.0032","0","6.221","0.010"]
["22~23时","0.749","8.007","8.078","8.145","3.156","0.002","0.011","0","0.002","0","0.0050","0","5.859","0.004"]
["23~24时","0.587","8.116","8.183","8.216","3.784","0.002","0.009","0","0.003","0","0.0078","0","3.808","0.002"]
["有效日均值","","","8.0324","","2.047","","0.018","","0.002","","0.0400","","1.530",""]
["最大值","96.081","8.239","8.263","8.281","5.328","0.14","0.039","0.004","0.005","0","0.23","0.0019","6.221","0.138"]
["最小值","0.587","7.626","7.79","7.802","0.266","0","0.009","0","0.001","0","0.0032","0","0.015","0"]
["总量","620.2580","","","","","0.843","","0.014","","0.001","","0.0122","","0.614"]