{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","9525.21","涉及因子无效","1.32","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","5.27","0.05","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","2.09","有效数据不足","30.1","有效数据不足","3.56","有效数据不足","-0.031","有效数据不足"]
["01~02","9641.19","涉及因子无效","2.23","0.02","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","5.04","0.05","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.02","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","2.11","有效数据不足","29.7","有效数据不足","3.45","有效数据不足","-0.033","有效数据不足"]
["02~03","9486.11","涉及因子无效","0.99","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","4.55","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.02","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","2.07","有效数据不足","29.34","有效数据不足","3.38","有效数据不足","-0.034","有效数据不足"]
["03~04","9579","涉及因子无效","0.8","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","4.17","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.02","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","2.09","有效数据不足","29.01","有效数据不足","3.38","有效数据不足","-0.033","有效数据不足"]
["04~05","9438.14","涉及因子无效","0.84","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","3.86","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.02","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.41","有效数据不足","有效数据不足","2.05","有效数据不足","28.69","有效数据不足","3.32","有效数据不足","-0.031","有效数据不足"]
["05~06","9580.63","涉及因子无效","0.8","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","3.52","0.03","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.03","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.41","有效数据不足","有效数据不足","2.08","有效数据不足","28.35","有效数据不足","3.37","有效数据不足","-0.031","有效数据不足"]
["06~07","9386.11","涉及因子无效","0.91","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","3.35","0.03","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.03","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","2.04","有效数据不足","28.35","有效数据不足","3.37","有效数据不足","-0.032","有效数据不足"]
["07~08","9475.26","涉及因子无效","0.92","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","3.49","0.03","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.03","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.43","有效数据不足","有效数据不足","2.07","有效数据不足","29.61","有效数据不足","3.52","有效数据不足","-0.031","有效数据不足"]
["08~09","9562.96","涉及因子无效","0.92","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","4.02","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.02","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.43","有效数据不足","有效数据不足","2.1","有效数据不足","31.45","有效数据不足","3.58","有效数据不足","-0.032","有效数据不足"]
["09~10","9607.72","涉及因子无效","0.98","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","5.04","0.05","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.02","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","2.13","有效数据不足","33.62","有效数据不足","3.68","有效数据不足","-0.029","有效数据不足"]
["10~11","9810.99","涉及因子无效","1.09","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","6.3","0.06","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","2.2","有效数据不足","36.14","有效数据不足","4.03","有效数据不足","-0.029","有效数据不足"]
["11~12","9859.74","涉及因子无效","1.39","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","7.26","0.07","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.41","有效数据不足","有效数据不足","2.23","有效数据不足","37.35","有效数据不足","4.23","有效数据不足","-0.030","有效数据不足"]
["12~13","9852.06","涉及因子无效","1.58","0.02","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","7.45","0.07","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.4","有效数据不足","有效数据不足","2.23","有效数据不足","37.64","有效数据不足","4.25","有效数据不足","-0.029","有效数据不足"]
["13~14","9871.14","涉及因子无效","1.48","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","7.2","0.07","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.03","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.39","有效数据不足","有效数据不足","2.24","有效数据不足","38.79","有效数据不足","4.24","有效数据不足","-0.031","有效数据不足"]
["14~15","9863.51","涉及因子无效","1.42","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","6.83","0.07","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.06","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.36","有效数据不足","有效数据不足","2.25","有效数据不足","40.35","有效数据不足","4.29","有效数据不足","-0.034","有效数据不足"]
["15~16","9966.48","涉及因子无效","1.34","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","7.56","0.08","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.06","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.36","有效数据不足","有效数据不足","2.28","有效数据不足","40.38","有效数据不足","4.39","有效数据不足","-0.036","有效数据不足"]
["16~17","10017.72","涉及因子无效","1.29","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","11.05","0.11","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.05","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.31","有效数据不足","有效数据不足","2.28","有效数据不足","39.81","有效数据不足","4.37","有效数据不足","-0.034","有效数据不足"]
["17~18","10177.6","涉及因子无效","1.18","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","11.64","0.12","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.02","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.33","有效数据不足","有效数据不足","2.3","有效数据不足","38.69","有效数据不足","4.05","有效数据不足","-0.037","有效数据不足"]
["18~19","10031.39","涉及因子无效","0.93","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","11.14","0.11","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.36","有效数据不足","有效数据不足","2.25","有效数据不足","36.58","有效数据不足","3.71","有效数据不足","-0.040","有效数据不足"]
["19~20","9934.31","涉及因子无效","0.88","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","8.06","0.08","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.38","有效数据不足","有效数据不足","2.19","有效数据不足","33.1","有效数据不足","3.37","有效数据不足","-0.035","有效数据不足"]
["20~21","9608.68","涉及因子无效","0.9","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","6.2","0.06","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.39","有效数据不足","有效数据不足","2.1","有效数据不足","30.67","有效数据不足","3.35","有效数据不足","-0.030","有效数据不足"]
["21~22","9655.99","涉及因子无效","0.88","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","5.04","0.05","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.38","有效数据不足","有效数据不足","2.11","有效数据不足","29.32","有效数据不足","3.44","有效数据不足","-0.029","有效数据不足"]
["22~23","9557.21","涉及因子无效","0.83","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","4.55","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0.01","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.41","有效数据不足","有效数据不足","2.09","有效数据不足","28.99","有效数据不足","3.51","有效数据不足","-0.033","有效数据不足"]
["23~24","9172.49","涉及因子无效","0.8","0.01","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","4.19","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","0","0","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","20.4","有效数据不足","有效数据不足","1.99","有效数据不足","28.18","有效数据不足","3.38","有效数据不足","-0.029","有效数据不足"]
["平均值","","","1.11","","--","--","","6.12","","--","--","","0.02","","--","--","","20.40","--","--","2.15","--","33.09","--","3.72","--","-0.032","--"]
["最大值","10177.6","--","2.23","0.02","--","--","--","11.64","0.12","--","--","--","0.06","0","--","--","--","20.43","--","--","2.3","--","40.38","--","4.39","--","-0.029","--"]
["最小值","9172.49","--","0.8","0.01","--","--","--","3.35","0.03","--","--","--","0","0","--","--","--","20.31","--","--","1.99","--","28.18","--","3.32","--","-0.04","--"]
["日排放总量(吨)","23.266164","--","","0.00026","","","--","","0.00143","","","--","","0.00001","","","--","","","","","","","","","","",""]