{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","22416.613","--","6.465","14.19","0.144","--","--","--","--","--","0.911","1.991","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.363","--","--","5.508","--","47.118","--","8.899","--","-0.0212","--"]
["01~02","22316.929","--","6.685","14.59","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.338","--","--","5.483","--","44.776","--","8.101","--","-0.0157","--"]
["02~03","22929.341","--","6.801","15.466","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.526","--","--","5.634","--","44.719","--","8.062","--","-0.0162","--"]
["03~04","23105.98","--","6.913","14.877","0.159","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.252","--","--","5.677","--","45.064","--","8.247","--","-0.0162","--"]
["04~05","21934.832","--","6.978","15.366","0.153","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.371","--","--","5.389","--","45.561","--","8.401","--","-0.0172","--"]
["05~06","21031.933","--","6.672","14.222","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.202","--","--","5.168","--","45.561","--","8.492","--","-0.0223","--"]
["06~07","21250.48","--","6.982","15.501","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.426","--","--","5.222","--","45.556","--","8.496","--","-0.0179","--"]
["07~08","21672.304","--","6.835","14.767","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.278","--","--","5.325","--","45.892","--","8.647","--","-0.0256","--"]
["08~09","23986.781","--","7.299","16.67","0.175","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.515","--","--","5.895","--","46.302","--","8.792","--","-0.0233","--"]
["09~10","24250.166","--","7.379","16.426","0.179","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.412","--","--","5.958","--","46.883","--","9.023","--","-0.0265","--"]
["10~11","22395.043","--","6.888","14.165","0.154","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.985","--","--","5.503","--","48.039","--","9.465","--","-0.0283","--"]
["11~12","22006.214","--","6.713","13.522","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.865","--","--","5.407","--","48.805","--","9.719","--","-0.0263","--"]
["12~13","21554.339","--","6.571","13.761","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.066","--","--","5.296","--","50.619","--","9.82","--","-0.0240","--"]
["13~14","27340.355","--","6.322","16.095","0.172","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.102","--","--","6.717","--","48.561","--","9.637","--","-0.0316","--"]
["14~15","20517.976","--","6.399","13.312","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.021","--","--","5.042","--","47.944","--","9.447","--","-0.0194","--"]
["15~16","20036.902","--","6.279","12.848","0.125","--","--","--","--","--","0.024","0.048","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.952","--","--","4.924","--","48.526","--","9.634","--","-0.0181","--"]
["16~17","22300.888","--","6.326","13.784","0.141","--","--","--","--","--","2.587","5.662","0.058","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.324","--","--","5.48","--","48.865","--","9.688","--","-0.0164","--"]
["17~18","22772.521","--","6.455","13.767","0.147","--","--","--","--","--","5.356","11.428","0.121","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.207","--","--","5.595","--","47.95","--","9.42","--","-0.0141","--"]
["18~19","21576.804","--","6.76","14.357","0.145","--","--","--","--","--","6.322","13.483","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.166","--","--","5.301","--","47.017","--","8.92","--","-0.0090","--"]
["19~20","22599.904","--","6.959","14.473","0.157","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.044","--","--","5.554","--","46.182","--","8.593","--","-0.0201","--"]
["20~21","22110.765","--","7.047","15.131","0.155","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.246","--","--","5.432","--","46.69","--","8.701","--","-0.0235","--"]
["21~22","22689.871","--","6.994","15.439","0.158","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.392","--","--","5.575","--","46.818","--","8.813","--","-0.0240","--"]
["22~23","21148.507","--","7.002","14.682","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.104","--","--","5.197","--","46.822","--","8.777","--","-0.0233","--"]
["23~24","20857.544","--","7.047","14.91","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.137","--","--","5.125","--","46.835","--","8.831","--","-0.0226","--"]
["平均值","","","6.7826","14.6806","","--","--","--","--","","0.6334","1.3589","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.2626","--","--","5.4758","--","46.9631","--","8.9431","--","-0.0210","--"]
["最大值","27340.355","--","7.379","16.67","0.179","--","--","--","--","--","6.322","13.483","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.102","--","--","6.717","--","50.619","--","9.82","--","-0.009","--"]
["最小值","20036.902","--","6.279","12.848","0.125","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.865","--","--","4.924","--","44.719","--","8.062","--","-0.0316","--"]
["日排放总量(吨)","53.4803","--","","","0.0036283","","","","","--","","","0.0003425","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]