{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","29573.879","涉及因子无效","0.535","94.676","0.016","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.975","349.169","0.058","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.312","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.93","有效数据不足","有效数据不足","4.617","有效数据不足","28.709","有效数据不足","2.221","有效数据不足","0.05","有效数据不足"]
["01~02","30776.168","涉及因子无效","0.552","90.007","0.017","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.748","285.265","0.054","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.307","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.924","有效数据不足","有效数据不足","4.8","有效数据不足","28.714","有效数据不足","2.128","有效数据不足","0.053","有效数据不足"]
["02~03","31074.978","涉及因子无效","0.492","74.563","0.015","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.172","177.712","0.036","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.484","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.919","有效数据不足","有效数据不足","4.845","有效数据不足","28.727","有效数据不足","2.091","有效数据不足","0.054","有效数据不足"]
["03~04","30517.876","涉及因子无效","0.58","98.13","0.018","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.221","206.393","0.037","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.019","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.927","有效数据不足","有效数据不足","4.769","有效数据不足","29.338","有效数据不足","2.101","有效数据不足","0.052","有效数据不足"]
["04~05","30368.94","涉及因子无效","0.469","77.137","0.014","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.135","186.682","0.034","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.103","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.925","有效数据不足","有效数据不足","4.744","有效数据不足","29.341","有效数据不足","2.065","有效数据不足","0.051","有效数据不足"]
["05~06","30717.42","涉及因子无效","0.456","82.535","0.014","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.765","138.278","0.023","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.407","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","4.789","有效数据不足","28.855","有效数据不足","2.039","有效数据不足","0.053","有效数据不足"]
["06~07","30836.084","涉及因子无效","0.364","73.618","0.011","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.304","61.362","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.345","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.939","有效数据不足","有效数据不足","4.808","有效数据不足","29.002","有效数据不足","2.011","有效数据不足","0.053","有效数据不足"]
["07~08","30669.738","涉及因子无效","0.299","79.171","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.557","147.347","0.017","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.075","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.953","有效数据不足","有效数据不足","4.794","有效数据不足","29.026","有效数据不足","2.233","有效数据不足","0.053","有效数据不足"]
["08~09","25946.137","涉及因子无效","0.298","85.208","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.487","139.147","0.013","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.957","有效数据不足","有效数据不足","4.083","有效数据不足","30.864","有效数据不足","2.313","有效数据不足","0.042","有效数据不足"]
["09~10","10905.019","涉及因子无效","0.365","100.536","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.393","108.361","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.955","有效数据不足","有效数据不足","1.728","有效数据不足","32.586","有效数据不足","2.461","有效数据不足","0.013","有效数据不足"]
["10~11","9247.409","涉及因子无效","0.426","104.573","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.345","84.704","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.035","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.95","有效数据不足","有效数据不足","1.476","有效数据不足","34.418","有效数据不足","2.507","有效数据不足","0.011","有效数据不足"]
["11~12","9616.202","涉及因子无效","0.45","88.261","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.436","85.563","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.263","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","1.543","有效数据不足","36.072","有效数据不足","2.511","有效数据不足","0.011","有效数据不足"]
["12~13","7300.91","涉及因子无效","0.478","70.275","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.591","86.843","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.314","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.916","有效数据不足","有效数据不足","1.178","有效数据不足","37.855","有效数据不足","2.507","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["13~14","9088.277","涉及因子无效","0.443","50.646","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.808","92.405","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.505","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.892","有效数据不足","有效数据不足","1.469","有效数据不足","38.373","有效数据不足","2.493","有效数据不足","0.011","有效数据不足"]
["14~15","11876.427","涉及因子无效","0.493","47.039","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.221","116.436","0.014","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.025","2.341","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.87","有效数据不足","有效数据不足","1.922","有效数据不足","38.944","有效数据不足","2.434","有效数据不足","0.013","有效数据不足"]
["15~16","11276.228","涉及因子无效","0.447","39.701","0.005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.583","140.569","0.018","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.071","6.279","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.861","有效数据不足","有效数据不足","1.82","有效数据不足","38.137","有效数据不足","2.44","有效数据不足","0.012","有效数据不足"]
["16~17","8162.89","涉及因子无效","0.37","31.269","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.705","143.93","0.014","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.059","5.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.854","有效数据不足","有效数据不足","1.308","有效数据不足","35.532","有效数据不足","2.51","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["17~18","6557.468","涉及因子无效","0.321","28.174","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.768","155.261","0.012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.099","8.719","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.859","有效数据不足","有效数据不足","1.042","有效数据不足","33.644","有效数据不足","2.327","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["18~19","2564.443","涉及因子无效","0.304","30.204","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.471","146.296","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.065","6.509","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.876","有效数据不足","有效数据不足","0.406","有效数据不足","32.253","有效数据不足","2.245","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["19~20","776.426","涉及因子无效","0.284","32.767","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.054","121.639","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.022","2.531","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.893","有效数据不足","有效数据不足","0.122","有效数据不足","30.165","有效数据不足","2.261","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","557.061","涉及因子无效","0.298","42.958","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.792","114.08","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.008","1.136","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.914","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","29.951","有效数据不足","2.217","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["21~22","2686.968","涉及因子无效","0.307","56.215","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.515","94.127","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.182","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","0.422","有效数据不足","29.954","有效数据不足","2.294","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["22~23","7831.179","涉及因子无效","0.291","61.835","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.418","88.948","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.942","有效数据不足","有效数据不足","1.228","有效数据不足","29.695","有效数据不足","2.265","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["23~24","7247.498","涉及因子无效","0.278","57.59","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.246","50.975","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.189","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","1.133","有效数据不足","29.121","有效数据不足","2.217","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["平均值","","","0.4","59.226","","--","--","--","--","","0.946","140.08","","--","--","--","--","","0.015","2.288","","--","--","--","--","","20.917","--","--","2.464","--","32.053","--","2.287","--","0.025","--"]
["最大值","31074.978","--","0.58","104.573","0.018","--","--","--","--","--","1.975","349.169","0.058","--","--","--","--","--","0.099","8.719","0.001","--","--","--","--","--","20.957","--","--","4.845","--","38.944","--","2.511","--","0.054","--"]
["最小值","557.061","--","0.278","28.174","0","--","--","--","--","--","0.246","50.975","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.854","--","--","0.087","--","28.709","--","2.011","--","0.005","--"]
["日排放总量(吨)","37.6175623","--","","","0.000164","","","","","--","","","0.000376","","","","","--","","","0.000003","","","","","--","","","","","","","","","","",""]