{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-07-08 00:00:00 至 2025-07-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35940.71","--","18.042","0.648","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.567","--","--","4.966","--","29.64","--","2.694","--","0.052","--"]
["01~02","36073.882","--","19.754","0.712","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.543","--","--","4.987","--","29.194","--","2.71","--","0.052","--"]
["02~03","36249.168","--","19.439","0.704","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","5.011","--","29.111","--","2.693","--","0.053","--"]
["03~04","35452.085","--","19.867","0.704","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","4.899","--","29.083","--","2.698","--","0.051","--"]
["04~05","32445.013","--","19.995","0.648","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0026","0.0001","--","--","--","20.53","--","--","4.483","--","28.804","--","2.676","--","0.043","--"]
["05~06","34441.066","--","19.854","0.683","--","--","--","0","0","--","--","--","0.014","0.0005","--","--","--","20.531","--","--","4.762","--","28.495","--","2.685","--","0.048","--"]
["06~07","36475.535","--","20.088","0.732","--","--","--","0","0","--","--","--","0.117","0.0043","--","--","--","20.539","--","--","5.041","--","28.646","--","2.69","--","0.053","--"]
["07~08","36509.859","--","18.666","0.681","--","--","--","0","0","--","--","--","0.226","0.0083","--","--","--","20.546","--","--","5.047","--","29.683","--","2.839","--","0.053","--"]
["08~09","36992.558","--","19.156","0.708","--","--","--","0","0","--","--","--","0.331","0.012","--","--","--","20.551","--","--","5.112","--","30.788","--","2.884","--","0.054","--"]
["09~10","35793.921","--","18.916","0.676","--","--","--","0","0","--","--","--","0.215","0.0076","--","--","--","20.541","--","--","4.947","--","31.605","--","2.953","--","0.051","--"]
["10~11","35757.308","--","16.89","0.603","--","--","--","0","0","--","--","--","0.066","0.0024","--","--","--","20.54","--","--","4.942","--","32.572","--","3.013","--","0.051","--"]
["11~12","35188.433","--","16.681","0.587","--","--","--","0","0","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","20.529","--","--","4.863","--","33.21","--","3.08","--","0.049","--"]
["12~13","35790.918","--","16.65","0.595","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.519","--","--","4.948","--","34.296","--","3.123","--","0.05","--"]
["13~14","35228.066","--","16.431","0.578","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.502","--","--","4.869","--","33.566","--","3.172","--","0.049","--"]
["14~15","35022.125","--","16.643","0.582","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.487","--","--","4.84","--","34.4","--","3.212","--","0.048","--"]
["15~16","35249.25","--","16.939","0.597","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.483","--","--","4.873","--","34.59","--","3.207","--","0.049","--"]
["16~17","35894.644","--","17.015","0.61","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.482","--","--","4.961","--","34.902","--","3.221","--","0.051","--"]
["17~18","34963.171","--","16.699","0.583","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.488","--","--","4.833","--","34.29","--","3.206","--","0.048","--"]
["18~19","37421.007","--","19.786","0.74","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.518","--","--","5.173","--","32.807","--","3.008","--","0.055","--"]
["19~20","39847.863","--","21.228","0.846","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.527","--","--","5.508","--","34.358","--","2.866","--","0.062","--"]
["20~21","36511.128","--","18.809","0.687","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.539","--","--","5.046","--","34.413","--","2.91","--","0.052","--"]
["21~22","36417.691","--","18.663","0.679","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.548","--","--","5.033","--","34.716","--","2.884","--","0.052","--"]
["22~23","37685.168","--","19.732","0.743","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.555","--","--","5.209","--","34.373","--","2.835","--","0.056","--"]
["23~24","36965.07","--","19.441","0.719","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.549","--","--","5.109","--","33.485","--","2.799","--","0.054","--"]
["平均值","","","18.5581","","--","--","","0","","--","--","","0.0406","","--","--","","20.5287","--","--","4.9779","--","32.1265","--","2.9195","--","0.0521","--"]
["最大值","39847.863","--","21.228","0.846","--","--","--","0","0","--","--","--","0.331","0.012","--","--","--","20.567","--","--","5.508","--","34.902","--","3.221","--","0.062","--"]
["最小值","32445.013","--","16.431","0.578","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.482","--","--","4.483","--","28.495","--","2.676","--","0.043","--"]
["日排放总量(吨)","86.4315625","--","","0.0160593","","","--","","0","","","--","","0.0000354","","","--","","","","","","","","","","",""]