{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-07-13 00:00:00 至 2025-07-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","591.95","涉及因子无效","1.02","65.88","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.79","244.44","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","38.69","38.69","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.79","有效数据不足","有效数据不足","0.07","有效数据不足","28.67","有效数据不足","8.39","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["01~02","1.52","涉及因子无效","1.13","62.76","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.83","214.64","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","39.03","39.03","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.77","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.42","有效数据不足","8.35","有效数据不足","-0.001","有效数据不足"]
["02~03","0","涉及因子无效","1.89","99.24","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.83","200.61","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","40.54","40.53","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.76","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.4","有效数据不足","8.24","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["03~04","3.72","涉及因子无效","1.17","63.99","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.01","163.97","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","41.41","41.41","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.76","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.39","有效数据不足","8.2","有效数据不足","-0.002","有效数据不足"]
["04~05","0","涉及因子无效","1.11","69.56","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.92","182.07","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","42.8","42.79","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.78","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.33","有效数据不足","8.14","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["05~06","0","涉及因子无效","1.44","106.05","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.76","200.66","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","44.99","44.98","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.81","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.28","有效数据不足","8.08","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["06~07","0","涉及因子无效","1.29","96.39","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.66","198.99","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","47.18","47.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.81","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.22","有效数据不足","8.06","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["07~08","0","涉及因子无效","1.21","89.14","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.55","189.87","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","48.74","48.73","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.81","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.3","有效数据不足","8.01","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["08~09","0","涉及因子无效","1.19","86.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.75","126.34","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","46.45","46.46","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.81","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.63","有效数据不足","8.04","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["09~10","0","涉及因子无效","1.34","100.77","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.67","50.34","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","43.47","43.52","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.82","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","28.44","有效数据不足","8.04","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["10~11","0","涉及因子无效","1.78","133.45","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.1","7.84","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","27.89","27.94","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.82","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","29.15","有效数据不足","8.05","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["11~12","26.88","涉及因子无效","1.62","117.09","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.02","1.66","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.36","16.4","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.81","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","29.36","有效数据不足","8.22","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["12~13","388.35","涉及因子无效","1.55","104.81","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.02","1.11","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.22","10.24","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.8","有效数据不足","有效数据不足","0.05","有效数据不足","29.61","有效数据不足","8.35","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["13~14","1230.56","涉及因子无效","1.47","74.76","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.08","4.04","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","7.07","7.08","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.15","有效数据不足","29.67","有效数据不足","8.33","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["14~15","685.19","涉及因子无效","1.52","75.25","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.33","16.51","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.21","15.93","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","29.74","有效数据不足","8.6","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["15~16","3113.53","涉及因子无效","1.95","96.26","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","9.8","484.41","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","62.59","62.75","0.18","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.39","有效数据不足","30.83","有效数据不足","8.71","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["16~17","3989.46","涉及因子无效","1.02","50.63","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.87","141.64","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","31.23","31.24","0.12","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.5","有效数据不足","31.28","有效数据不足","8.62","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["17~18","3839.6","涉及因子无效","0.89","43.88","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.46","72.34","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","26.97","27","0.1","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.48","有效数据不足","29.74","有效数据不足","8.49","有效数据不足","-0.001","有效数据不足"]
["18~19","2645.94","涉及因子无效","1","49.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.23","11.58","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","42.42","42.33","0.11","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.33","有效数据不足","29.22","有效数据不足","8.03","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["19~20","191.3","涉及因子无效","3.84","191.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","49.42","49.39","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.02","有效数据不足","28.93","有效数据不足","7.92","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["20~21","179.58","涉及因子无效","7.37","386.19","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","63.77","63.72","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.76","有效数据不足","有效数据不足","0.02","有效数据不足","28.8","有效数据不足","7.92","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["21~22","372.75","涉及因子无效","13.45","738.42","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","66.59","66.59","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.76","有效数据不足","有效数据不足","0.05","有效数据不足","28.68","有效数据不足","7.95","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["22~23","122.38","涉及因子无效","13.33","713.25","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","69.05","69.05","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.76","有效数据不足","有效数据不足","0.02","有效数据不足","28.62","有效数据不足","7.9","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["23~24","103.85","涉及因子无效","4.65","265.49","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","66.24","66.25","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.77","有效数据不足","有效数据不足","0.01","有效数据不足","28.48","有效数据不足","7.93","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["平均值","","","2.84","161.66","","--","--","--","--","","1.78","104.71","","--","--","--","--","","41.22","41.22","","--","--","--","--","","20.78","--","--","0.09","--","29.01","--","8.19","--","0.002","--"]
["最大值","3989.46","--","13.45","738.42","0.01","--","--","--","--","--","9.8","484.41","0.02","--","--","--","--","--","69.05","69.05","0.18","--","--","--","--","--","20.82","--","--","0.5","--","31.28","--","8.71","--","0.007","--"]
["最小值","0","--","0.89","43.88","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","7.07","7.08","0","--","--","--","--","--","20.75","--","--","0","--","28.22","--","7.9","--","-0.002","--"]
["日排放总量(吨)","1.748656","--","","","0.00003","","","","","--","","","0.00004","","","","","--","","","0.00063","","","","","--","","","","","","","","","","",""]