{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-07-13 00:00:00 至 2025-07-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.708","7.997","8.025","8.043","4.887","0.003","0.009","0","0.001","0","0.029","0","0.103","0"]
["01~02时","124.853","7.858","7.925","8.035","4.507","0.563","0.007","0.001","0.001","0","0.031","0.0039","0.105","0.013"]
["02~03时","55.454","7.938","7.979","8.004","5.179","0.288","0.007","0","0.001","0","0.031","0.0018","0.8","0.046"]
["03~04时","36.38","7.985","8.021","8.105","6.773","0.246","0.008","0","0.001","0","0.032","0.0012","2.13","0.077"]
["04~05时","5.667","8.095","8.113","8.128","6.369","0.038","0.009","0","0.001","0","0.03","0.0002","1.403","0.011"]
["05~06时","0.71","8.057","8.083","8.106","5.41","0.004","0.010","0","0.001","0","0.027","0","0.102","0"]
["06~07时","0.63","8.014","8.078","8.094","5.383","0.003","0.008","0","0.002","0","0.043","0","0.103","0"]
["07~08时","0.58","8.048","8.087","8.105","5.322","0.003","0.007","0","0.002","0","0.069","0","0.105","0"]
["08~09时","1.082","8.01","8.075","8.118","5.376","0.006","0.007","0","0.003","0","0.06","0.0001","0.106","0"]
["09~10时","1.025","8.046","8.11","8.153","5.495","0.006","0.007","0","0.003","0","0.044","0","0.108","0"]
["10~11时","68.323","7.923","8.044","8.157","5.526","0.378","0.007","0.001","0.003","0","0.041","0.0028","0.108","0.007"]
["11~12时","63.509","7.958","7.985","8.009","5.594","0.355","0.008","0","0.001","0","0.036","0.0023","0.109","0.007"]
["12~13时","2.931","7.989","8.016","8.049","5.482","0.016","0.010","0","0.001","0","0.036","0.0001","0.43","0.001"]
["13~14时","1.786","8.016","8.074","8.114","5.235","0.009","0.013","0","0.002","0","0.035","0.0001","1.008","0.002"]
["14~15时","37.618","8","8.059","8.114","5.148","0.194","0.013","0.001","0.002","0","0.032","0.0012","0.685","0.024"]
["15~16时","8.949","8.058","8.115","8.178","4.957","0.044","0.013","0","0.002","0","0.027","0.0002","0.102","0.001"]
["16~17时","22.619","8.053","8.163","8.208","4.928","0.11","0.017","0","0.002","0","0.026","0.0006","0.101","0.002"]
["17~18时","1.996","8.115","8.19","8.218","4.864","0.010","0.02","0","0.001","0","0.024","0","0.1","0"]
["18~19时","78.405","7.912","8.045","8.215","4.666","0.356","0.019","0.001","0.001","0","0.024","0.0020","0.102","0.008"]
["19~20时","68.003","7.929","7.949","8.011","4.233","0.288","0.018","0.001","0.001","0","0.025","0.0017","0.105","0.007"]
["20~21时","25.582","8.004","8.179","8.287","4.655","0.122","0.016","0","0.001","0","0.026","0.0007","0.105","0.003"]
["21~22时","12.492","8.188","8.256","8.31","5.595","0.07","0.014","0","0.001","0","0.026","0.0003","0.106","0.001"]
["22~23时","0.682","7.993","8.092","8.235","6.072","0.004","0.013","0","0.002","0","0.025","0","0.106","0"]
["23~24时","1.648","7.999","8.055","8.148","7.134","0.012","0.013","0","0.006","0","0.022","0","0.107","0"]
["有效日均值","","","8.0720","","5.366","","0.011","","0.002","","0.0338","","0.348",""]
["最大值","124.853","8.188","8.256","8.31","7.134","0.563","0.02","0.001","0.006","0","0.069","0.0039","2.13","0.077"]
["最小值","0.58","7.858","7.925","8.004","4.233","0.003","0.007","0","0.001","0","0.022","0","0.1","0"]
["总量","621.6436","","","","","3.129","","0.007","","0.001","","0.0194","","0.213"]