{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-07-13 00:00:00 至 2025-07-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.069","8.14","8.29","8.36","2.745","0","0.002","0","0.004","0","0.0048","0","0.056","0","0.692","0"]
["01~02时","0.03","8.14","8.26","8.34","1.237","0","0.003","0","0.002","0","0.0027","0","0.026","0","0.565","0"]
["02~03时","0.028","8.14","8.24","8.3","1.288","0","0.004","0","0.003","0","0.0027","0","0.029","0","0.524","0"]
["03~04时","0.028","8.13","8.2","8.27","1.484","0","0.005","0","0.003","0","0.0034","0","0.031","0","0.271","0"]
["04~05时","0.027","8.04","8.16","8.24","1.968","0","0.006","0","0.003","0","0.0033","0","0.027","0","0.305","0"]
["05~06时","0.011","8.05","8.16","8.22","3.841","0","0.008","0","0.002","0","0.0016","0","0.025","0","0.521","0"]
["06~07时","0.091","7.99","8.1","8.19","3.918","0","0.006","0","0.003","0","0.0017","0","0.075","0","0.526","0"]
["07~08时","0.1","8","8.09","8.16","4.215","0","0.001","0","0.004","0","0.0036","0","0.106","0","0.563","0"]
["08~09时","0.093","7.94","8.12","8.21","5.221","0","0.001","0","0.004","0","0.0035","0","0.064","0","0.551","0"]
["09~10时","0.11","8.02","8.16","8.25","8.954","0.001","0.001","0","0.005","0","0.0021","0","0.037","0","0.478","0"]
["10~11时","1.973","7.89","8.25","8.37","8.648","0.016","0.002","0","0.005","0","0.0035","0","0.038","0","0.467","0.001"]
["11~12时","12.862","8.21","8.32","8.39","6.462","0.083","0.004","0","0.006","0","0.027","0.0003","0.039","0.001","0.378","0.005"]
["12~13时","12.744","8.21","8.34","8.4","6.275","0.081","0.004","0","0.006","0","0.026","0.0003","0.05","0.001","0.395","0.005"]
["13~14时","13.374","8.26","8.38","8.42","5.461","0.073","0.004","0","0.005","0","0.012","0.0002","0.058","0.001","0.524","0.007"]
["14~15时","11.135","8.31","8.42","8.45","5.136","0.059","0.004","0","0.005","0","0.012","0.0001","0.058","0.001","0.511","0.006"]
["15~16时","1.947","8.26","8.43","8.49","3.72","0.007","0.005","0","0.006","0","0.0061","0","0.058","0","0.42","0.001"]
["16~17时","0.735","8.3","8.42","8.49","4.031","0.003","0.004","0","0.006","0","0.0059","0","0.039","0","0.438","0"]
["17~18时","0.432","8.28","8.4","8.5","5.583","0.002","0.003","0","0.004","0","0.0031","0","0.026","0","0.567","0"]
["18~19时","0.267","8.3","8.43","8.5","4.702","0.001","0.005","0","0.004","0","0.0031","0","0.048","0","0.557","0"]
["19~20时","0.189","8.2","8.38","8.46","1.237","0","0.008","0","0.005","0","0.0026","0","0.063","0","0.482","0"]
["20~21时","0.146","8.29","8.39","8.45","2.042","0","0.006","0","0.005","0","0.0026","0","0.04","0","0.505","0"]
["21~22时","0.113","8.25","8.38","8.45","5.208","0.001","0.001","0","0.003","0","0.0027","0","0.024","0","0.672","0"]
["22~23时","0.087","8.27","8.37","8.44","5.003","0","0.002","0","0.003","0","0.0027","0","0.054","0","0.654","0"]
["23~24时","0.085","8.19","8.35","8.43","4.09","0","0.006","0","0.006","0","0.0029","0","0.075","0","0.524","0"]
["有效日均值","","","8.29","","4.270","","0.004","","0.004","","0.0060","","0.048","","0.504",""]
["最大值","13.374","8.31","8.43","8.5","8.954","0.083","0.008","0","0.006","0","0.027","0.0003","0.106","0.001","0.692","0.007"]
["最小值","0.011","7.89","8.09","8.16","1.237","0","0.001","0","0.002","0","0.0016","0","0.024","0","0.271","0"]
["总量","56.672","","","","","0.331","","0","","0","","0.0010","","0.003","","0.026"]