{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-07-13 00:00:00 至 2025-07-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34230.007","--","17.391","0.595","--","--","--","0","0","--","--","--","0.91","0.031","--","--","--","20.585","--","--","4.732","--","29.352","--","3.211","--","0.047","--"]
["01~02","35293.359","--","18.443","0.65","--","--","--","0","0","--","--","--","1.044","0.036","--","--","--","20.573","--","--","4.877","--","29.342","--","3.185","--","0.05","--"]
["02~03","34656.921","--","18.209","0.631","--","--","--","0","0","--","--","--","1.183","0.041","--","--","--","20.552","--","--","4.791","--","29.264","--","3.16","--","0.048","--"]
["03~04","34904.019","--","18.498","0.645","--","--","--","0","0","--","--","--","1.303","0.045","--","--","--","20.556","--","--","4.824","--","28.494","--","3.118","--","0.049","--"]
["04~05","34909.628","--","19.01","0.663","--","--","--","0","0","--","--","--","1.368","0.047","--","--","--","20.573","--","--","4.825","--","28.447","--","3.135","--","0.049","--"]
["05~06","35649.671","--","18.947","0.675","--","--","--","0","0","--","--","--","1.632","0.058","--","--","--","20.58","--","--","4.927","--","28.447","--","3.117","--","0.051","--"]
["06~07","34928.433","--","18.097","0.632","--","--","--","0","0","--","--","--","1.683","0.058","--","--","--","20.587","--","--","4.828","--","28.439","--","3.156","--","0.049","--"]
["07~08","34362.824","--","17.459","0.599","--","--","--","0","0","--","--","--","1.733","0.059","--","--","--","20.59","--","--","4.75","--","28.432","--","3.135","--","0.048","--"]
["08~09","34650.972","--","17.777","0.616","--","--","--","0","0","--","--","--","1.803","0.062","--","--","--","20.592","--","--","4.788","--","28.781","--","3.185","--","0.049","--"]
["09~10","34960.425","--","17.886","0.625","--","--","--","0","0","--","--","--","1.795","0.062","--","--","--","20.598","--","--","4.833","--","28.493","--","3.213","--","0.049","--"]
["10~11","34203.871","--","17.315","0.593","--","--","--","0","0","--","--","--","1.764","0.06","--","--","--","20.589","--","--","4.727","--","29.73","--","3.286","--","0.047","--"]
["11~12","33694.152","--","17.415","0.587","--","--","--","0","0","--","--","--","1.671","0.056","--","--","--","20.587","--","--","4.658","--","29.726","--","3.216","--","0.046","--"]
["12~13","35650.347","--","18.122","0.646","--","--","--","0","0","--","--","--","1.547","0.055","--","--","--","20.56","--","--","4.927","--","31.193","--","3.329","--","0.051","--"]
["13~14","34382.23","--","17.634","0.606","--","--","--","0","0","--","--","--","1.139","0.039","--","--","--","20.532","--","--","4.752","--","31.183","--","3.374","--","0.047","--"]
["14~15","33012.812","--","18.049","0.595","--","--","--","0","0","--","--","--","0.77","0.025","--","--","--","20.524","--","--","4.562","--","30.604","--","3.327","--","0.044","--"]
["15~16","32798.582","--","17.048","0.559","--","--","--","0","0","--","--","--","0.611","0.02","--","--","--","20.511","--","--","4.533","--","31.084","--","3.434","--","0.043","--"]
["16~17","32696.523","--","16.419","0.536","--","--","--","0","0","--","--","--","0.537","0.017","--","--","--","20.506","--","--","4.52","--","31.384","--","3.444","--","0.043","--"]
["17~18","33793.918","--","18.139","0.613","--","--","--","0","0","--","--","--","0.502","0.017","--","--","--","20.515","--","--","4.671","--","31.304","--","3.331","--","0.046","--"]
["18~19","35074.613","--","18.176","0.637","--","--","--","0","0","--","--","--","0.474","0.016","--","--","--","20.526","--","--","4.847","--","29.812","--","3.273","--","0.049","--"]
["19~20","34022.55","--","16.558","0.563","--","--","--","0","0","--","--","--","0.515","0.017","--","--","--","20.543","--","--","4.702","--","29.778","--","3.237","--","0.047","--"]
["20~21","34738.535","--","16.081","0.558","--","--","--","0","0","--","--","--","0.669","0.023","--","--","--","20.546","--","--","4.802","--","30.147","--","3.285","--","0.048","--"]
["21~22","35256.156","--","17.314","0.61","--","--","--","0","0","--","--","--","0.587","0.02","--","--","--","20.546","--","--","4.873","--","29.653","--","3.249","--","0.05","--"]
["22~23","34396.07","--","16.961","0.583","--","--","--","0","0","--","--","--","0.685","0.023","--","--","--","20.541","--","--","4.753","--","29.784","--","3.299","--","0.047","--"]
["23~24","34095.195","--","16.728","0.57","--","--","--","0","0","--","--","--","0.819","0.027","--","--","--","20.551","--","--","4.713","--","29.759","--","3.246","--","0.047","--"]
["平均值","","","17.6536","","--","--","","0","","--","--","","1.1148","","--","--","","20.5571","--","--","4.7593","--","29.6934","--","3.2482","--","0.0481","--"]
["最大值","35650.347","--","19.01","0.675","--","--","--","0","0","--","--","--","1.803","0.062","--","--","--","20.598","--","--","4.927","--","31.384","--","3.444","--","0.051","--"]
["最小值","32696.523","--","16.081","0.536","--","--","--","0","0","--","--","--","0.474","0.016","--","--","--","20.506","--","--","4.52","--","28.432","--","3.117","--","0.043","--"]
["日排放总量(吨)","82.6361875","--","","0.0145977","","","--","","0","","","--","","0.000925","","","--","","","","","","","","","","",""]