{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-24 00:00:00 至 2025-08-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","30616.49","--","3.15","5.63","0.1","--","--","--","--","--","25.82","47.01","0.75","--","--","--","--","--","8.38","15.35","0.25","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.04","--","42.44","--","17.34","--","-0.031","--"]
["01~02","30433.45","--","3.69","6.01","0.11","--","--","--","--","--","0.31","0.5","0.01","--","--","--","--","--","0.48","0.8","0.01","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.02","--","41.57","--","17.31","--","-0.031","--"]
["02~03","30639.2","--","2.05","3.43","0.06","--","--","--","--","--","52.96","85.8","1.75","--","--","--","--","--","7.87","13.73","0.24","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.03","--","41.27","--","17.22","--","-0.036","--"]
["03~04","30858.43","--","2.34","3.85","0.07","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","1.98","3.29","0.06","--","--","--","--","--","13.44","--","--","2.05","--","41.67","--","17.29","--","-0.031","--"]
["04~05","30656.52","--","1.73","3","0.05","--","--","--","--","--","12.25","20.6","0.38","--","--","--","--","--","2.61","4.64","0.08","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.04","--","42.06","--","17.32","--","-0.036","--"]
["05~06","30212.31","--","2.54","4.18","0.08","--","--","--","--","--","11.21","18.48","0.34","--","--","--","--","--","1.56","2.63","0.05","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2","--","41.49","--","17.3","--","-0.030","--"]
["06~07","30759.37","--","2.09","3.64","0.06","--","--","--","--","--","47.09","82.84","1.45","--","--","--","--","--","5.77","10.13","0.17","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.04","--","41.82","--","17.28","--","-0.029","--"]
["07~08","30621.22","--","3","4.97","0.09","--","--","--","--","--","0.19","0.33","0.01","--","--","--","--","--","22.52","38.45","0.67","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.03","--","41.44","--","17.31","--","-0.029","--"]
["08~09","30433.21","--","2.95","4.89","0.09","--","--","--","--","--","67.31","113","2.04","--","--","--","--","--","46.55","76.19","1.43","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.02","--","42.1","--","17.32","--","-0.027","--"]
["09~10","30558.92","--","3.11","5.21","0.1","--","--","--","--","--","0.83","1.52","0.02","--","--","--","--","--","62.85","102.94","1.93","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2.02","--","41.32","--","17.19","--","-0.022","--"]
["10~11","31264.46","--","3.1","5.17","0.1","--","--","--","--","--","63.7","106.28","1.98","--","--","--","--","--","55.25","91.56","1.72","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.08","--","42.79","--","17.33","--","-0.030","--"]
["11~12","30499.94","--","3.58","5.94","0.11","--","--","--","--","--","1.36","2.37","0.04","--","--","--","--","--","66.63","111.99","2.03","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.02","--","41.91","--","17.24","--","-0.026","--"]
["12~13","31045.44","--","1.82","3.09","0.06","--","--","--","--","--","21.94","35.15","0.68","--","--","--","--","--","9.69","16.68","0.3","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.06","--","42.29","--","17.29","--","-0.032","--"]
["13~14","30635.1","--","1.55","2.61","0.05","--","--","--","--","--","1.9","3.39","0.05","--","--","--","--","--","4.32","7.53","0.13","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.03","--","41.51","--","17.2","--","-0.029","--"]
["14~15","30381.46","--","1.46","2.4","0.04","--","--","--","--","--","7.54","12.09","0.23","--","--","--","--","--","3.56","6","0.11","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.03","--","43.22","--","17.46","--","-0.031","--"]
["15~16","29788.68","--","1.26","2.14","0.04","--","--","--","--","--","0.56","0.94","0.02","--","--","--","--","--","2.47","4.18","0.07","--","--","--","--","--","13.73","--","--","1.99","--","43.03","--","17.57","--","-0.029","--"]
["16~17","30840.41","--","1.94","3.18","0.06","--","--","--","--","--","9.49","15.27","0.3","--","--","--","--","--","5.44","8.94","0.17","--","--","--","--","--","13.41","--","--","2.06","--","43.34","--","17.61","--","-0.028","--"]
["17~18","30398.93","--","2.04","3.51","0.06","--","--","--","--","--","16.2","29.32","0.48","--","--","--","--","--","8.31","15.27","0.25","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.03","--","42.31","--","17.52","--","-0.032","--"]
["18~19","30889.51","--","1.96","3.27","0.06","--","--","--","--","--","34.63","59.04","1.06","--","--","--","--","--","3.98","6.93","0.12","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.07","--","43.15","--","17.61","--","-0.032","--"]
["19~20","30877.13","--","1.63","2.78","0.05","--","--","--","--","--","5.84","10.4","0.17","--","--","--","--","--","10.87","20.2","0.31","--","--","--","--","--","13.55","--","--","2.05","--","41.45","--","17.41","--","-0.028","--"]
["20~21","30880.8","--","1.93","3.26","0.06","--","--","--","--","--","33.09","56.69","0.99","--","--","--","--","--","3.8","6.52","0.12","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.06","--","42.58","--","17.47","--","-0.037","--"]
["21~22","30667.45","--","2.64","4.53","0.08","--","--","--","--","--","19.04","33.83","0.57","--","--","--","--","--","36.08","65.59","1.11","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.03","--","41.34","--","17.34","--","-0.035","--"]
["22~23","30371.2","--","2.5","4.22","0.08","--","--","--","--","--","9.74","16.37","0.29","--","--","--","--","--","4.39","7.67","0.13","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.02","--","42.59","--","17.44","--","-0.034","--"]
["23~24","30478.99","--","3.35","5.56","0.1","--","--","--","--","--","1.59","2.92","0.05","--","--","--","--","--","11.22","21.26","0.33","--","--","--","--","--","13.64","--","--","2.02","--","41.44","--","17.32","--","-0.034","--"]
["平均值","","","2.39","4.02","","--","--","--","--","","18.53","31.42","","--","--","--","--","","16.11","27.44","","--","--","--","--","","13.63","--","--","2.03","--","42.09","--","17.36","--","-0.031","--"]
["最大值","31264.46","--","3.69","6.01","0.11","--","--","--","--","--","67.31","113","2.04","--","--","--","--","--","66.63","111.99","2.03","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.08","--","43.34","--","17.61","--","-0.022","--"]
["最小值","29788.68","--","1.26","2.14","0.04","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","0.48","0.8","0.01","--","--","--","--","--","13.4","--","--","1.99","--","41.27","--","17.19","--","-0.037","--"]
["日排放总量(吨)","73.480856","--","","","0.00176","","","","","--","","","0.01366","","","","","--","","","0.01179","","","","","--","","","","","","","","","","",""]