{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-24 00:00:00 至 2025-08-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.07","8.54","8.6","8.62","12.604","0.001","0.002","0","0.004","0","0.0056","0","0","0","0.431","0"]
["01~02时","0.056","8.55","8.59","8.61","10.22","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0049","0","0","0","0.275","0"]
["02~03时","0.025","8.52","8.57","8.59","11.226","0","0.004","0","0.004","0","0.0046","0","0","0","0.35","0"]
["03~04时","0.017","8.53","8.57","8.59","13.704","0","0.005","0","0.004","0","0.0034","0","0","0","0.567","0"]
["04~05时","0.014","8.46","8.54","8.57","13.738","0","0.006","0","0.004","0","0.0037","0","0","0","0.582","0"]
["05~06时","0.015","8.47","8.52","8.55","13.822","0","0.006","0","0.005","0","0.0049","0","0","0","0.63","0"]
["06~07时","0.010","8.45","8.5","8.53","14.294","0","0.006","0","0.005","0","0.0045","0","0","0","0.565","0"]
["07~08时","0.002","8.45","8.51","8.53","15.455","0","0.006","0","0.004","0","0.0028","0","0","0","0.377","0"]
["08~09时","0.014","8.44","8.55","8.6","16.437","0","0.004","0","0.004","0","0.0027","0","0","0","0.426","0"]
["09~10时","0.017","8.58","8.62","8.65","18.854","0","0.001","0","0.004","0","0.0021","0","0","0","0.567","0"]
["10~11时","0.015","8.58","8.64","8.66","22.697","0","0.004","0","0.005","0","0.0066","0","0","0","0.546","0"]
["11~12时","2.494","8.58","8.64","8.67","31.386","0.078","0.008","0","0.007","0","0.023","0.0001","0","0","0.483","0.001"]
["12~13时","12.949","8.57","8.63","8.66","25.421","0.322","0.007","0","0.007","0","0.021","0.0003","0","0","0.522","0.007"]
["13~14时","14.089","8.65","8.68","8.7","11.721","0.165","0.006","0","0.008","0","0.014","0.0002","0","0","0.634","0.009"]
["14~15时","9.687","8.66","8.7","8.71","11.97","0.116","0.007","0","0.008","0","0.013","0.0001","0","0","0.583","0.006"]
["15~16时","6.718","8.66","8.7","8.72","12.59","0.085","0.007","0","0.007","0","0.0097","0.0001","0","0","0.427","0.003"]
["16~17时","1.375","8.68","8.71","8.73","12.587","0.017","0.007","0","0.007","0","0.0091","0","0","0","0.48","0.001"]
["17~18时","0.605","8.64","8.71","8.73","12.579","0.008","0.007","0","0.006","0","0.0064","0","0","0","0.639","0"]
["18~19时","0.364","8.68","8.72","8.73","12.151","0.004","0.007","0","0.006","0","0.0059","0","0","0","0.584","0"]
["19~20时","0.234","8.68","8.71","8.73","11.085","0.003","0.006","0","0.006","0","0.0041","0","0","0","0.427","0"]
["20~21时","0.162","8.64","8.7","8.72","11.157","0.002","0.005","0","0.006","0","0.0038","0","0","0","0.416","0"]
["21~22时","0.13","8.62","8.69","8.72","11.335","0.001","0.004","0","0.005","0","0.0028","0","0","0","0.384","0"]
["22~23时","0.095","8.63","8.68","8.7","11.133","0.001","0.004","0","0.005","0","0.0027","0","0","0","0.447","0"]
["23~24时","0.071","8.6","8.67","8.69","10.594","0.001","0.005","0","0.005","0","0.0021","0","0","0","0.634","0"]
["有效日均值","","","8.63","","14.532","","0.005","","0.006","","0.0069","","0","","0.499",""]
["最大值","14.089","8.68","8.72","8.73","31.386","0.322","0.008","0","0.008","0","0.023","0.0003","0","0","0.639","0.009"]
["最小值","0.002","8.44","8.5","8.53","10.22","0","0.001","0","0.004","0","0.0021","0","0","0","0.275","0"]
["总量","49.228","","","","","0.807","","0","","0","","0.0008","","0","","0.027"]