{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-24 00:00:00 至 2025-08-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","20.304","7.287","7.55","7.629","7.231","0.183","0.012","0","0.006","0","0.015","0.0004","1.933","0.029"]
["01~02时","116.653","7.281","7.359","7.401","9.406","1.097","0.012","0.001","0.013","0.002","0.018","0.0022","1.331","0.155"]
["02~03时","78.262","7.094","7.201","7.355","8.704","0.67","0.012","0.001","0.015","0.001","0.016","0.0013","2.668","0.23"]
["03~04时","76.332","7.153","7.236","7.427","7.399","0.565","0.011","0.001","0.019","0.001","0.014","0.0011","4.702","0.359"]
["04~05时","90.652","7.092","7.213","7.383","7.767","0.704","0.011","0.001","0.015","0.001","0.085","0.0080","4.416","0.4"]
["05~06时","60.491","7.135","7.233","7.437","8.45","0.511","0.010","0.001","0.006","0","0.188","0.011","3.981","0.241"]
["06~07时","26.924","7.264","7.358","7.602","8.751","0.231","0.014","0","0.005","0","0.179","0.0049","4.283","0.111"]
["07~08时","26.118","7.609","7.746","7.819","9.31","0.243","0.019","0.001","0.004","0","0.167","0.0044","4.743","0.124"]
["08~09时","1.797","7.489","7.566","7.727","8.843","0.015","0.021","0","0.005","0","0.108","0.0001","3.973","0.006"]
["09~10时","4.651","7.547","7.614","7.647","7.976","0.037","0.023","0","0.008","0","0.023","0.0001","2.797","0.013"]
["10~11时","83.623","7.043","7.294","7.628","7.511","0.612","0.025","0.002","0.007","0.001","0.024","0.0021","2.044","0.145"]
["11~12时","57.508","7.124","7.339","7.591","6.636","0.382","0.027","0.002","0.006","0","0.025","0.0015","0.798","0.046"]
["12~13时","60.328","7.043","7.359","7.609","6.801","0.414","0.022","0.001","0.009","0.001","0.024","0.0014","0.706","0.04"]
["13~14时","68.057","7.246","7.444","7.634","7.113","0.484","0.015","0.001","0.016","0.001","0.022","0.0016","0.555","0.038"]
["14~15时","69.683","7.632","7.675","7.745","6.685","0.466","0.012","0.001","0.013","0.001","0.021","0.0015","0.371","0.026"]
["15~16时","23.765","7.687","7.717","7.763","5.877","0.14","0.009","0","0.004","0","0.019","0.0005","0.067","0.002"]
["16~17时","10.061","7.683","7.692","7.698","5.547","0.056","0.010","0","0.005","0","0.019","0.0002","0.096","0.001"]
["17~18时","9.633","7.683","7.689","7.694","4.924","0.047","0.011","0","0.007","0","0.019","0.0002","0.147","0.001"]
["18~19时","84.876","7.104","7.38","7.712","5.285","0.466","0.009","0.001","0.006","0.001","0.019","0.0017","0.114","0.008"]
["19~20时","97.263","7.194","7.327","7.51","5.969","0.581","0.007","0.001","0.006","0.001","0.019","0.0019","0.06","0.006"]
["20~21时","46.318","7.082","7.433","7.63","5.702","0.266","0.008","0","0.005","0","0.022","0.0010","0.112","0.005"]
["21~22时","22.166","7.209","7.3","7.523","5.207","0.115","0.010","0","0.002","0","0.025","0.0006","0.191","0.004"]
["22~23时","7.848","7.522","7.582","7.608","5.108","0.04","0.011","0","0.002","0","0.026","0.0002","0.153","0.001"]
["23~24时","8.204","7.602","7.621","7.645","4.924","0.04","0.011","0","0.002","0","0.027","0.0002","0.095","0.001"]
["有效日均值","","","7.4557","","6.964","","0.014","","0.008","","0.0473","","1.681",""]
["最大值","116.653","7.687","7.746","7.819","9.406","1.097","0.027","0.002","0.019","0.002","0.188","0.011","4.743","0.4"]
["最小值","1.797","7.043","7.201","7.355","4.924","0.015","0.007","0","0.002","0","0.014","0.0001","0.06","0.001"]
["总量","1151.5287","","","","","8.367","","0.015","","0.012","","0.0483","","1.992"]