{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-24 00:00:00 至 2025-08-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","6482.75","涉及因子无效","0.29","-71.229","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.443","-108.627","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.05","有效数据不足","有效数据不足","1.016","有效数据不足","30.985","有效数据不足","1.854","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["01~02","8221.181","涉及因子无效","0.286","-88.654","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.404","-125.344","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.04","有效数据不足","有效数据不足","1.287","有效数据不足","30.602","有效数据不足","1.853","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["02~03","3407.047","涉及因子无效","0.298","-83.723","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.313","-87.848","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.044","有效数据不足","有效数据不足","0.533","有效数据不足","30.088","有效数据不足","1.874","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["03~04","720.737","涉及因子无效","0.292","-82.038","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.206","-57.948","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.044","有效数据不足","有效数据不足","0.112","有效数据不足","29.461","有效数据不足","1.872","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","3865.464","涉及因子无效","0.286","-84.4","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.201","-59.124","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.042","有效数据不足","有效数据不足","0.602","有效数据不足","28.743","有效数据不足","1.887","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["05~06","1326.84","涉及因子无效","0.29","-87.272","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.174","-52.345","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.041","有效数据不足","有效数据不足","0.206","有效数据不足","28.222","有效数据不足","1.9","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","764.512","涉及因子无效","0.291","-78.178","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.158","-42.328","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.046","有效数据不足","有效数据不足","0.119","有效数据不足","28.487","有效数据不足","1.86","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["07~08","550.024","涉及因子无效","0.299","-64.943","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.111","-24.172","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.057","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","29.043","有效数据不足","1.885","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["08~09","542.389","涉及因子无效","0.316","-59.625","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.111","-20.866","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.065","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","30.472","有效数据不足","1.994","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["09~10","542.794","涉及因子无效","0.345","-64.607","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.148","-27.653","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.066","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","32.389","有效数据不足","1.961","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["10~11","1324.562","涉及因子无效","0.381","-79.955","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.256","-53.688","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","0.209","有效数据不足","33.428","有效数据不足","1.737","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","582.931","涉及因子无效","0.405","-112.289","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.317","-87.78","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","34.778","有效数据不足","1.762","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["12~13","651.278","涉及因子无效","0.426","-175.714","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.479","-197.801","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.03","有效数据不足","有效数据不足","0.104","有效数据不足","35.561","有效数据不足","1.881","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","1582.586","涉及因子无效","0.517","-156.541","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.555","-167.975","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.041","有效数据不足","有效数据不足","0.253","有效数据不足","36.181","有效数据不足","1.96","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","4551.88","涉及因子无效","0.657","-268.212","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.725","-295.913","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.03","有效数据不足","有效数据不足","0.727","有效数据不足","36.427","有效数据不足","1.919","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["15~16","4559.8","涉及因子无效","0.61","-745.176","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.846","-1033.217","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.01","有效数据不足","有效数据不足","0.73","有效数据不足","37.279","有效数据不足","1.87","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["16~17","5616.685","涉及因子无效","0.596","-2866.598","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.929","-4467.975","0.005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.003","有效数据不足","有效数据不足","0.901","有效数据不足","38.017","有效数据不足","1.867","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["17~18","3114.5","涉及因子无效","0.557","1099.094","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.977","1926.248","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.994","有效数据不足","有效数据不足","0.499","有效数据不足","37.816","有效数据不足","1.816","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["18~19","6512.681","涉及因子无效","0.59","7286.162","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.89","10992.951","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.999","有效数据不足","有效数据不足","1.036","有效数据不足","35.593","有效数据不足","1.939","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["19~20","11563.98","涉及因子无效","0.308","-137.619","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.965","-430.745","0.011","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.028","有效数据不足","有效数据不足","1.824","有效数据不足","32.698","有效数据不足","1.875","有效数据不足","0.013","有效数据不足"]
["20~21","8945.401","涉及因子无效","0.281","-87.767","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.027","-320.503","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.04","有效数据不足","有效数据不足","1.401","有效数据不足","30.835","有效数据不足","1.83","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["21~22","7409.715","涉及因子无效","0.297","-78.46","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.889","-235.061","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.047","有效数据不足","有效数据不足","1.158","有效数据不足","29.876","有效数据不足","1.879","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["22~23","2636.598","涉及因子无效","0.27","-50.59","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.707","-132.363","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.066","有效数据不足","有效数据不足","0.411","有效数据不足","28.868","有效数据不足","1.866","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","1595.804","涉及因子无效","0.277","-41.877","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.613","-92.73","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.082","有效数据不足","有效数据不足","0.248","有效数据不足","28.223","有效数据不足","1.866","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.382","-117.119","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.518","-158.973","","--","--","--","--","","21.04","--","--","0.572","--","32.253","--","1.875","--","0.007","--"]
["最大值","11563.98","--","0.657","7286.162","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.027","10992.951","0.011","--","--","--","--","--","21.082","--","--","1.824","--","38.017","--","1.994","--","0.013","--"]
["最小值","542.389","--","0.27","-2866.598","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.111","-4467.975","0","--","--","--","--","--","20.994","--","--","0.085","--","28.222","--","1.737","--","0.003","--"]
["日排放总量(吨)","8.7072141","--","","","0.000034","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000061","","","","","--","","","","","","","","","","",""]