{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-24 00:00:00 至 2025-08-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","45051.601","--","4.294","0.193","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.524","--","--","6.227","--","29.534","--","3.703","--","0.08","--"]
["01~02","45109.578","--","5.112","0.23","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.507","--","--","6.234","--","29.536","--","3.672","--","0.08","--"]
["02~03","44168.199","--","5.562","0.245","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.507","--","--","6.105","--","29.126","--","3.658","--","0.077","--"]
["03~04","44224.398","--","4.39","0.194","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.511","--","--","6.113","--","28.916","--","3.667","--","0.077","--"]
["04~05","43973.671","--","3.678","0.161","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.516","--","--","6.077","--","28.398","--","3.628","--","0.076","--"]
["05~06","44722.457","--","3.696","0.165","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.519","--","--","6.182","--","28.288","--","3.604","--","0.079","--"]
["06~07","43424.742","--","4.475","0.194","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.524","--","--","6.002","--","28.28","--","3.57","--","0.074","--"]
["07~08","40718.808","--","4.618","0.188","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","5.628","--","28.694","--","3.612","--","0.066","--"]
["08~09","39668.14","--","4.48","0.177","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.542","--","--","5.482","--","29.419","--","3.665","--","0.062","--"]
["09~10","39821.757","--","4.469","0.177","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.547","--","--","5.505","--","30.09","--","3.727","--","0.062","--"]
["10~11","38785.078","--","4.402","0.17","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.545","--","--","5.36","--","30.57","--","3.765","--","0.059","--"]
["11~12","38217.812","--","4.3","0.164","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.538","--","--","5.283","--","30.667","--","3.81","--","0.058","--"]
["12~13","34997.539","--","4.517","0.157","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.528","--","--","4.835","--","30.919","--","3.857","--","0.049","--"]
["13~14","29251.611","--","4.915","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.519","--","--","4.043","--","31.888","--","3.903","--","0.034","--"]
["14~15","37768.812","--","4.726","0.178","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.508","--","--","5.222","--","32.075","--","3.906","--","0.056","--"]
["15~16","38744.027","--","5.197","0.201","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.496","--","--","5.355","--","32.415","--","3.915","--","0.059","--"]
["16~17","42133.039","--","5.918","0.246","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.481","--","--","5.825","--","32.527","--","3.937","--","0.069","--"]
["17~18","45404.953","--","4.503","0.204","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.48","--","--","6.277","--","32.103","--","3.92","--","0.08","--"]
["18~19","44732.863","--","4.034","0.18","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.498","--","--","6.182","--","30.968","--","3.736","--","0.078","--"]
["19~20","44885.074","--","4.323","0.194","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.525","--","--","6.203","--","30.28","--","3.584","--","0.079","--"]
["20~21","46083.675","--","3.807","0.175","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.53","--","--","6.37","--","29.842","--","3.518","--","0.084","--"]
["21~22","45032.003","--","3.574","0.16","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.539","--","--","6.224","--","29.041","--","3.507","--","0.08","--"]
["22~23","46309.871","--","3.911","0.181","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","6.4","--","28.815","--","3.469","--","0.085","--"]
["23~24","46375.878","--","4.318","0.2","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.559","--","--","6.41","--","28.434","--","3.452","--","0.085","--"]
["平均值","","","4.4679","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.5223","--","--","5.8147","--","30.0349","--","3.6998","--","0.0709","--"]
["最大值","46375.878","--","5.918","0.246","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.559","--","--","6.41","--","32.527","--","3.937","--","0.085","--"]
["最小值","29251.611","--","3.574","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.48","--","--","4.043","--","28.28","--","3.452","--","0.034","--"]
["日排放总量(吨)","100.9605625","--","","0.0044865","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]