{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-25 00:00:00 至 2025-08-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.059","8.59","8.64","8.67","10.876","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0028","0","0","0","0.569","0"]
["01~02时","0.023","8.56","8.62","8.65","11.579","0","0.007","0","0.004","0","0.0054","0","0","0","0.381","0"]
["02~03时","0.013","8.53","8.59","8.63","11.153","0","0.007","0","0.004","0","0.0056","0","0","0","0.353","0"]
["03~04时","0.013","8.5","8.58","8.6","10.094","0","0.007","0","0.004","0","0.0063","0","0","0","0.273","0"]
["04~05时","0.014","8.51","8.55","8.58","10.915","0","0.007","0","0.004","0","0.0055","0","0","0","0.347","0"]
["05~06时","0.007","8.46","8.51","8.55","12.957","0","0.008","0","0.004","0","0.0025","0","0","0","0.565","0"]
["06~07时","0.001","8.39","8.48","8.51","12.566","0","0.008","0","0.004","0","0.0031","0","0","0","0.543","0"]
["07~08时","0.001","8.42","8.49","8.54","11.592","0","0.008","0","0.004","0","0.0053","0","0","0","0.48","0"]
["08~09时","0.012","8.47","8.56","8.62","11.986","0","0.005","0","0.004","0","0.0047","0","0","0","0.481","0"]
["09~10时","0.008","8.59","8.65","8.69","12.966","0","0.002","0","0.006","0","0.0024","0","0","0","0.482","0"]
["10~11时","0.005","8.61","8.68","8.7","13.003","0","0.002","0","0.006","0","0.0070","0","0","0","0.441","0"]
["11~12时","0.002","8.62","8.68","8.7","13.096","0","0.003","0","0.008","0","0.024","0","0","0","0.316","0"]
["12~13时","0.595","8.59","8.66","8.69","13.988","0.010","0.005","0","0.008","0","0.021","0","0","0","0.418","0"]
["13~14时","11.556","8.63","8.67","8.69","16.208","0.187","0.007","0","0.009","0","0.01","0.0001","0","0","0.717","0.008"]
["14~15时","14.031","8.67","8.71","8.75","15.208","0.213","0.005","0","0.008","0","0.01","0.0001","0","0","0.719","0.010"]
["15~16时","14.028","8.72","8.75","8.76","12.719","0.178","0.002","0","0.008","0","0.0097","0.0001","0","0","0.72","0.010"]
["16~17时","9.963","8.71","8.75","8.76","12.394","0.125","0.002","0","0.008","0","0.0090","0.0001","0","0","0.683","0.007"]
["17~18时","2.345","8.66","8.74","8.76","11.584","0.027","0.004","0","0.009","0","0.0063","0","0","0","0.573","0.001"]
["18~19时","0.779","8.7","8.73","8.76","10.909","0.009","0.004","0","0.009","0","0.0061","0","0","0","0.572","0"]
["19~20时","0.445","8.66","8.71","8.73","9.226","0.004","0.005","0","0.008","0","0.0053","0","0","0","0.572","0"]
["20~21时","0.271","8.62","8.7","8.73","9.651","0.003","0.004","0","0.008","0","0.0049","0","0","0","0.424","0"]
["21~22时","0.19","8.63","8.69","8.73","10.712","0.002","0.003","0","0.006","0","0.0036","0","0","0","0","0"]
["22~23时","0.139","8.56","8.67","8.7","10.638","0.001","0.004","0","0.006","0","0.0046","0","0","0","0.171","0"]
["23~24时","0.128","8.58","8.65","8.68","10.466","0.001","0.004","0","0.005","0","0.0086","0","0","0","0.675","0"]
["有效日均值","","","8.64","","11.937","","0.005","","0.006","","0.0073","","0","","0.478",""]
["最大值","14.031","8.72","8.75","8.76","16.208","0.213","0.008","0","0.009","0","0.024","0.0001","0","0","0.72","0.01"]
["最小值","0.001","8.39","8.48","8.51","9.226","0","0.002","0","0.004","0","0.0024","0","0","0","0","0"]
["总量","54.629","","","","","0.762","","0","","0","","0.0005","","0","","0.038"]