{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-25 00:00:00 至 2025-08-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","579.567","涉及因子无效","0.269","-28.821","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.552","-59.059","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.115","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","28.119","有效数据不足","1.819","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","694.229","涉及因子无效","0.246","-43.526","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.491","-86.7","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.07","有效数据不足","有效数据不足","0.107","有效数据不足","27.514","有效数据不足","1.767","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","789.167","涉及因子无效","0.256","-54.307","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.394","-83.479","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.058","有效数据不足","有效数据不足","0.122","有效数据不足","27.362","有效数据不足","1.784","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","612.348","涉及因子无效","0.243","-55.29","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.354","-80.748","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.054","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","26.563","有效数据不足","1.8","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","1682.692","涉及因子无效","0.234","-89.114","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.274","-104.291","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.033","有效数据不足","有效数据不足","0.259","有效数据不足","26.26","有效数据不足","1.738","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["05~06","1134.265","涉及因子无效","0.229","-52.975","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.2","-46.43","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.053","有效数据不足","有效数据不足","0.175","有效数据不足","26.031","有效数据不足","1.723","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","1958.924","涉及因子无效","0.236","-41.434","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.167","-29.285","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.07","有效数据不足","有效数据不足","0.302","有效数据不足","25.738","有效数据不足","1.76","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","1309.286","涉及因子无效","0.239","-49.158","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.142","-29.235","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.06","有效数据不足","有效数据不足","0.203","有效数据不足","27.397","有效数据不足","1.782","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","1312.002","涉及因子无效","0.285","-44.151","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.136","-21.118","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.08","有效数据不足","有效数据不足","0.205","有效数据不足","29.734","有效数据不足","1.745","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","4493.816","涉及因子无效","0.337","-45.977","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.121","-16.544","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.091","有效数据不足","有效数据不足","0.705","有效数据不足","31.091","有效数据不足","1.811","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["10~11","1685.758","涉及因子无效","0.362","-48.458","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.2","-26.778","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.092","有效数据不足","有效数据不足","0.265","有效数据不足","32.672","有效数据不足","1.81","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["11~12","524.169","涉及因子无效","0.381","-66.405","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.234","-40.803","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.071","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","33.964","有效数据不足","1.74","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["12~13","510.959","涉及因子无效","0.415","-131.309","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.387","-122.571","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.039","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","35.321","有效数据不足","1.718","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["13~14","502.728","涉及因子无效","0.46","-547.246","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.52","-619.154","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.01","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","36.315","有效数据不足","1.73","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["14~15","506.757","涉及因子无效","0.453","415.588","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.736","674.9","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.987","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","37.294","有效数据不足","1.694","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["15~16","749.392","涉及因子无效","0.415","109.174","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.859","225.895","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.953","有效数据不足","有效数据不足","0.12","有效数据不足","37.41","有效数据不足","1.799","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","653.947","涉及因子无效","0.425","103.658","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.917","223.797","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.949","有效数据不足","有效数据不足","0.105","有效数据不足","36.789","有效数据不足","1.923","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["17~18","561.632","涉及因子无效","0.397","100.707","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.894","226.841","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.951","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","35.854","有效数据不足","1.879","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","1132.133","涉及因子无效","0.419","142.964","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.931","317.893","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.964","有效数据不足","有效数据不足","0.18","有效数据不足","35.257","有效数据不足","1.956","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","2965.627","涉及因子无效","0.361","197.372","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.84","459.904","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.977","有效数据不足","有效数据不足","0.47","有效数据不足","33.682","有效数据不足","1.984","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["20~21","4570.516","涉及因子无效","0.332","4211.049","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.773","9821.077","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.999","有效数据不足","有效数据不足","0.721","有效数据不足","32.701","有效数据不足","1.965","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["21~22","8278.727","涉及因子无效","0.298","-124.143","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.7","-291.517","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.03","有效数据不足","有效数据不足","1.301","有效数据不足","32.049","有效数据不足","1.739","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["22~23","1502.537","涉及因子无效","0.27","-66.979","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.636","-157.626","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.05","有效数据不足","有效数据不足","0.235","有效数据不足","30.375","有效数据不足","1.599","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","548.782","涉及因子无效","0.273","-59.432","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.611","-132.801","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.057","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","28.913","有效数据不足","1.63","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["平均值","","","0.326","-118.927","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.503","-183.228","","--","--","--","--","","21.034","--","--","0.257","--","31.434","--","1.787","--","0.006","--"]
["最大值","8278.727","--","0.46","4211.049","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.931","9821.077","0.006","--","--","--","--","--","21.115","--","--","1.301","--","37.41","--","1.984","--","0.01","--"]
["最小值","502.728","--","0.229","-547.246","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.121","-619.154","0","--","--","--","--","--","20.949","--","--","0.08","--","25.738","--","1.599","--","0.002","--"]
["日排放总量(吨)","3.9259959","--","","","0.000012","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.00002","","","","","--","","","","","","","","","","",""]