{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-25 00:00:00 至 2025-08-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23559.031","--","6.727","15.054","0.158","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.333","--","--","5.79","--","50.183","--","0.962","--","-0.0240","--"]
["01~02","23061.964","--","7.019","15.078","0.161","--","--","--","--","--","0.013","0.026","0.0003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.2","--","--","5.666","--","51.116","--","0.964","--","-0.0239","--"]
["02~03","20830.459","--","6.895","13.28","0.143","--","--","--","--","--","32.245","63.533","0.705","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.55","--","--","5.118","--","52.618","--","0.968","--","-0.0225","--"]
["03~04","21630.007","--","6.802","12.82","0.147","--","--","--","--","--","0.023","0.045","0.0005","--","--","--","--","--","0.035","0.065","0.0008","--","--","--","--","--","14.44","--","--","5.315","--","52.982","--","0.968","--","-0.0230","--"]
["04~05","21529.609","--","6.794","12.984","0.146","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.531","--","--","5.29","--","54.662","--","0.968","--","-0.0230","--"]
["05~06","22558.685","--","6.932","14.621","0.156","--","--","--","--","--","31.433","66.739","0.715","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.097","--","--","5.543","--","54.317","--","0.967","--","-0.0238","--"]
["06~07","22301.365","--","6.992","14.211","0.155","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.915","--","--","5.48","--","52.784","--","0.975","--","-0.0236","--"]
["07~08","22711.46","--","6.783","13.835","0.154","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.938","--","--","5.581","--","53.551","--","0.968","--","-0.0251","--"]
["08~09","24244.181","--","10.484","21.904","0.242","--","--","--","--","--","3.836","8.557","0.095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.163","--","--","5.958","--","51.93","--","0.967","--","-0.0270","--"]
["09~10","22643.55","--","5.816","11.97","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.99","--","--","5.563","--","52.857","--","0.974","--","-0.0281","--"]
["10~11","22632.933","--","5.404","10.847","0.122","--","--","--","--","--","0.582","1.147","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.835","--","--","5.561","--","54.661","--","0.997","--","-0.0287","--"]
["11~12","22536.972","--","5.318","10.584","0.119","--","--","--","--","--","5.586","10.598","0.129","--","--","--","--","--","0.0001","0.0001","0","--","--","--","--","--","14.78","--","--","5.538","--","54.815","--","1.009","--","-0.0271","--"]
["12~13","22569.427","--","5.706","11.774","0.128","--","--","--","--","--","25.006","50.056","0.566","--","--","--","--","--","0.0057","0.011","0.0001","--","--","--","--","--","14.987","--","--","5.546","--","54.899","--","1.014","--","-0.0256","--"]
["13~14","23236.953","--","5.917","12.026","0.137","--","--","--","--","--","23.884","45.82","0.556","--","--","--","--","--","0.06","0.114","0.0014","--","--","--","--","--","14.893","--","--","5.709","--","54.804","--","1.005","--","-0.0258","--"]
["14~15","22438.326","--","5.985","11.68","0.134","--","--","--","--","--","8.107","15.581","0.184","--","--","--","--","--","0.085","0.164","0.0019","--","--","--","--","--","14.667","--","--","5.513","--","55.333","--","1.02","--","-0.0203","--"]
["15~16","22773.232","--","6.073","11.748","0.138","--","--","--","--","--","4.952","9.55","0.113","--","--","--","--","--","0.0001","0.0001","0","--","--","--","--","--","14.611","--","--","5.596","--","56.114","--","1.029","--","-0.0183","--"]
["16~17","22383.517","--","5.996","11.976","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0003","0.0006","0","--","--","--","--","--","14.81","--","--","5.5","--","55.362","--","0.991","--","-0.0236","--"]
["17~18","22682.886","--","5.917","11.704","0.134","--","--","--","--","--","6.641","12.646","0.141","--","--","--","--","--","0.09","0.169","0.0021","--","--","--","--","--","14.714","--","--","5.574","--","54.815","--","0.986","--","-0.0246","--"]
["18~19","23387.666","--","6.128","13.128","0.143","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.321","0.685","0.0079","--","--","--","--","--","15.194","--","--","5.745","--","54.777","--","0.98","--","-0.0276","--"]
["19~20","20771.056","--","6.192","11.821","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.697","1.321","0.014","--","--","--","--","--","14.51","--","--","5.104","--","55.219","--","0.994","--","-0.0254","--"]
["20~21","21737.074","--","6.244","12.552","0.135","--","--","--","--","--","0.0067","0.013","0.0001","--","--","--","--","--","0.138","0.275","0.0030","--","--","--","--","--","14.852","--","--","5.341","--","56.067","--","0.998","--","-0.0275","--"]
["21~22","22121.982","--","6.5","13.243","0.143","--","--","--","--","--","39.977","79.401","0.892","--","--","--","--","--","0.244","0.489","0.0054","--","--","--","--","--","14.916","--","--","5.436","--","54.939","--","0.98","--","-0.0210","--"]
["22~23","21681.002","--","7.025","14.378","0.152","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.844","3.769","0.039","--","--","--","--","--","14.954","--","--","5.327","--","53.94","--","0.968","--","-0.0172","--"]
["23~24","21430.691","--","6.936","14.212","0.148","--","--","--","--","--","10.895","21.767","0.222","--","--","--","--","--","1.241","2.549","0.027","--","--","--","--","--","14.956","--","--","5.266","--","54.28","--","0.967","--","-0.0231","--"]
["平均值","","","6.5247","13.2267","","--","--","--","--","","8.0497","16.0619","","--","--","--","--","","0.1986","0.4007","","--","--","--","--","","14.8686","--","--","5.5030","--","54.0433","--","0.9846","--","-0.0242","--"]
["最大值","24244.181","--","10.484","21.904","0.242","--","--","--","--","--","39.977","79.401","0.892","--","--","--","--","--","1.844","3.769","0.039","--","--","--","--","--","15.333","--","--","5.958","--","56.114","--","1.029","--","-0.0172","--"]
["最小值","20771.056","--","5.318","10.584","0.119","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.44","--","--","5.104","--","50.183","--","0.962","--","-0.0287","--"]
["日排放总量(吨)","53.7454","--","","","0.0035","","","","","--","","","0.0043356","","","","","--","","","0.0001044","","","","","--","","","","","","","","","","",""]