{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10511.49","--","0.38","0.59","0","--","--","--","--","--","8.25","12.62","0.09","--","--","--","--","--","33.51","33.51","0.35","--","--","--","--","--","13","--","--","1.29","--","25.39","--","7.83","--","0.017","--"]
["01~02","10341.24","--","0.37","0.56","0","--","--","--","--","--","11.44","17.1","0.12","--","--","--","--","--","32.95","32.9","0.34","--","--","--","--","--","12.86","--","--","1.27","--","25.19","--","7.81","--","0.015","--"]
["02~03","10008.38","--","0.37","0.56","0","--","--","--","--","--","6.14","9.09","0.06","--","--","--","--","--","37.4","37.45","0.37","--","--","--","--","--","12.74","--","--","1.22","--","25.24","--","7.76","--","0.014","--"]
["03~04","9955.79","--","0.36","0.54","0","--","--","--","--","--","8.48","12.84","0.08","--","--","--","--","--","31.11","31.09","0.31","--","--","--","--","--","12.85","--","--","1.22","--","24.88","--","7.75","--","0.014","--"]
["04~05","9429.58","--","0.36","0.54","0","--","--","--","--","--","10.25","15.24","0.1","--","--","--","--","--","28.66","28.7","0.27","--","--","--","--","--","12.69","--","--","1.15","--","24.85","--","7.73","--","0.013","--"]
["05~06","9989.15","--","0.36","0.62","0","--","--","--","--","--","8.43","14.14","0.08","--","--","--","--","--","24.38","24.38","0.24","--","--","--","--","--","13.73","--","--","1.22","--","24.6","--","7.71","--","0.012","--"]
["06~07","9679.12","--","0.36","0.52","0","--","--","--","--","--","13.88","20.14","0.13","--","--","--","--","--","25.5","25.5","0.25","--","--","--","--","--","12.47","--","--","1.18","--","24.63","--","7.67","--","0.015","--"]
["07~08","10888.16","--","0.48","0.81","0.01","--","--","--","--","--","9.02","14.7","0.1","--","--","--","--","--","44.46","44.3","0.49","--","--","--","--","--","13.54","--","--","1.33","--","25.94","--","7.72","--","0.016","--"]
["08~09","12263.68","--","0.56","0.88","0.01","--","--","--","--","--","9.76","15.03","0.12","--","--","--","--","--","42.68","42.83","0.52","--","--","--","--","--","13.1","--","--","1.51","--","27.61","--","7.77","--","0.023","--"]
["09~10","13059.19","--","0.54","0.82","0.01","--","--","--","--","--","13.08","19.71","0.17","--","--","--","--","--","25.52","25.51","0.33","--","--","--","--","--","12.81","--","--","1.62","--","28.66","--","7.85","--","0.021","--"]
["10~11","12798.15","--","0.62","0.89","0.01","--","--","--","--","--","11.79","16.77","0.15","--","--","--","--","--","37.08","37.04","0.47","--","--","--","--","--","12.3","--","--","1.59","--","29.85","--","7.99","--","0.022","--"]
["11~12","12631.67","--","0.68","1.03","0.01","--","--","--","--","--","11.48","17.26","0.14","--","--","--","--","--","56.37","56.3","0.71","--","--","--","--","--","12.83","--","--","1.58","--","30.7","--","8.1","--","0.024","--"]
["12~13","13134.36","--","0.66","1","0.01","--","--","--","--","--","11.84","18.04","0.16","--","--","--","--","--","49.19","49.18","0.65","--","--","--","--","--","12.87","--","--","1.65","--","31.25","--","8.12","--","0.024","--"]
["13~14","13521.98","--","0.69","1.27","0.01","--","--","--","--","--","4.39","7.47","0.06","--","--","--","--","--","51.21","51.24","0.69","--","--","--","--","--","14.04","--","--","1.7","--","32.22","--","8.26","--","0.025","--"]
["14~15","13213.14","--","0.63","0.94","0.01","--","--","--","--","--","13.26","19.58","0.18","--","--","--","--","--","41.73","41.79","0.55","--","--","--","--","--","12.65","--","--","1.66","--","31.43","--","8.25","--","0.028","--"]
["15~16","12649.22","--","0.47","0.71","0.01","--","--","--","--","--","8.15","12.3","0.1","--","--","--","--","--","46.58","46.52","0.59","--","--","--","--","--","12.88","--","--","1.57","--","28.67","--","8.08","--","0.018","--"]
["16~17","12034.42","--","0.42","0.63","0.01","--","--","--","--","--","12.15","18.24","0.15","--","--","--","--","--","46.92","46.92","0.56","--","--","--","--","--","12.83","--","--","1.48","--","26.69","--","7.92","--","0.019","--"]
["17~18","11593.68","--","0.43","0.68","0.01","--","--","--","--","--","9.55","14.69","0.11","--","--","--","--","--","40.41","40.41","0.47","--","--","--","--","--","13.08","--","--","1.43","--","26.95","--","7.87","--","0.018","--"]
["18~19","11671.78","--","0.44","0.68","0.01","--","--","--","--","--","8.38","12.94","0.1","--","--","--","--","--","35.31","35.37","0.41","--","--","--","--","--","13.08","--","--","1.44","--","27.04","--","7.91","--","0.021","--"]
["19~20","11614.15","--","0.44","0.83","0.01","--","--","--","--","--","7.5","12.79","0.09","--","--","--","--","--","35.81","35.8","0.42","--","--","--","--","--","14.19","--","--","1.43","--","26.08","--","7.86","--","0.017","--"]
["20~21","11072.91","--","0.43","0.71","0","--","--","--","--","--","6.54","10.7","0.07","--","--","--","--","--","32.94","32.94","0.36","--","--","--","--","--","13.47","--","--","1.36","--","25.58","--","7.8","--","0.02","--"]
["21~22","10714.52","--","0.41","0.8","0","--","--","--","--","--","4.5","8.13","0.05","--","--","--","--","--","32.41","32.41","0.35","--","--","--","--","--","14.54","--","--","1.31","--","25.15","--","7.76","--","0.013","--"]
["22~23","9807.58","--","0.39","0.66","0","--","--","--","--","--","4.31","7.19","0.04","--","--","--","--","--","33.71","33.72","0.33","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.2","--","24.69","--","7.69","--","0.018","--"]
["23~24","9525.63","--","0.38","0.73","0","--","--","--","--","--","2.5","4.42","0.02","--","--","--","--","--","22.83","22.79","0.22","--","--","--","--","--","14.49","--","--","1.16","--","24.5","--","7.7","--","0.013","--"]
["平均值","","","0.47","0.75","","--","--","--","--","","8.96","13.80","","--","--","--","--","","37.03","37.03","","--","--","--","--","","13.20","--","--","1.40","--","26.99","--","7.87","--","0.018","--"]
["最大值","13521.98","--","0.69","1.27","0.01","--","--","--","--","--","13.88","20.14","0.18","--","--","--","--","--","56.37","56.3","0.71","--","--","--","--","--","14.54","--","--","1.7","--","32.22","--","8.26","--","0.028","--"]
["最小值","9429.58","--","0.36","0.52","0","--","--","--","--","--","2.5","4.42","0.02","--","--","--","--","--","22.83","22.79","0.22","--","--","--","--","--","12.3","--","--","1.15","--","24.5","--","7.67","--","0.012","--"]
["日排放总量(吨)","27.210897","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.00247","","","","","--","","","0.01027","","","","","--","","","","","","","","","","",""]