{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.018","8.41","8.53","8.61","19.943","0","0.005","0","0.005","0","0.0087","0","0","0","0.393","0"]
["01~02时","0.017","8.43","8.51","8.58","14.825","0","0.008","0","0.005","0","0.0071","0","0","0","0.314","0"]
["02~03时","0.016","8.35","8.49","8.56","15.285","0","0.007","0","0.005","0","0.0073","0","0","0","0.367","0"]
["03~04时","0.007","8.37","8.46","8.52","16.449","0","0.007","0","0.005","0","0.0079","0","0","0","0.524","0"]
["04~05时","0.002","8.36","8.43","8.5","13.601","0","0.007","0","0.005","0","0.0073","0","0","0","0.462","0"]
["05~06时","0","8.31","8.41","8.47","6.396","0","0.007","0","0.005","0","0.0048","0","0","0","0.273","0"]
["06~07时","0","8.27","8.37","8.46","5.207","0","0.005","0","0.005","0","0.0060","0","0","0","0.335","0"]
["07~08时","0","8.29","8.38","8.44","2.2","0","0.003","0","0.006","0","0.01","0","0","0","0.522","0"]
["08~09时","0.001","8.28","8.47","8.57","1.763","0","0.004","0","0.006","0","0.0097","0","0","0","0.523","0"]
["09~10时","0","8.45","8.6","8.67","0.73","0","0.004","0","0.006","0","0.0058","0","0","0","0.524","0"]
["10~11时","0","8.53","8.64","8.7","0.939","0","0.005","0","0.007","0","0.0098","0","0","0","0.461","0"]
["11~12时","0.021","8.53","8.64","8.7","1.466","0","0.007","0","0.008","0","0.026","0","0","0","0.273","0"]
["12~13时","7.491","8.54","8.63","8.69","1.466","0.011","0.007","0","0.008","0","0.026","0.0002","0.133","0.001","0.273","0.002"]
["13~14时","12.505","8.59","8.66","8.69","1.466","0.018","0.007","0","0.008","0","0.026","0.0003","0.19","0.002","0.274","0.003"]
["14~15时","12.596","8.63","8.7","8.74","1.466","0.018","0.007","0","0.009","0","0.041","0.0005","0.054","0.001","0.276","0.003"]
["15~16时","12.752","8.65","8.71","8.76","4.959","0.063","0.007","0","0.010","0","0.094","0.0012","0","0","0.276","0.004"]
["16~17时","7.554","8.55","8.7","8.76","7.445","0.058","0.005","0","0.010","0","0.092","0.0007","0","0","0.363","0.002"]
["17~18时","1.485","8.58","8.66","8.74","6.375","0.009","0.002","0","0.009","0","0.081","0.0001","0","0","0.632","0.001"]
["18~19时","0.621","8.57","8.69","8.76","7.221","0.004","0.003","0","0.008","0","0.081","0.0001","0","0","0.615","0"]
["19~20时","0.372","8.49","8.65","8.74","9.228","0.003","0.004","0","0.008","0","0.076","0","0","0","0.567","0"]
["20~21时","0.228","8.54","8.65","8.72","9.815","0.002","0.004","0","0.007","0","0.076","0","0","0","0.519","0"]
["21~22时","0.167","8.56","8.63","8.69","11.207","0.002","0.003","0","0.007","0","0.073","0","0","0","0.379","0"]
["22~23时","0.131","8.42","8.6","8.68","10.913","0.001","0.004","0","0.006","0","0.073","0","0","0","0.404","0"]
["23~24时","0.104","8.47","8.58","8.66","10.216","0.001","0.006","0","0.005","0","0.073","0","0","0","0.48","0"]
["有效日均值","","","8.57","","7.524","","0.005","","0.007","","0.0387","","0.016","","0.418",""]
["最大值","12.752","8.65","8.71","8.76","19.943","0.063","0.008","0","0.01","0","0.094","0.0012","0.19","0.002","0.632","0.004"]
["最小值","0","8.27","8.37","8.44","0.73","0","0.002","0","0.005","0","0.0048","0","0","0","0.273","0"]
["总量","56.089","","","","","0.193","","0","","0.001","","0.0032","","0.004","","0.017"]