{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","593.02","涉及因子无效","0.223","-46.902","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.152","-32.088","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","27.259","有效数据不足","1.627","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","925.897","涉及因子无效","0.224","-38.858","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.112","-19.408","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.071","有效数据不足","有效数据不足","0.143","有效数据不足","26.875","有效数据不足","1.612","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","955.405","涉及因子无效","0.215","-64.152","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.095","-28.432","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.041","有效数据不足","有效数据不足","0.147","有效数据不足","26.876","有效数据不足","1.593","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","575.34","涉及因子无效","0.215","-79.205","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.086","-31.805","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.034","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","26.38","有效数据不足","1.599","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["04~05","575.269","涉及因子无效","0.221","-89.028","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.067","-27.173","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.031","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","26.26","有效数据不足","1.564","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["05~06","574.28","涉及因子无效","0.227","-119.156","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.055","-28.943","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.024","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.261","有效数据不足","1.576","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["06~07","726.962","涉及因子无效","0.22","-102.003","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.037","-17.001","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.027","有效数据不足","有效数据不足","0.112","有效数据不足","25.889","有效数据不足","1.596","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","4344.04","涉及因子无效","0.247","-59.161","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.04","-9.62","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.052","有效数据不足","有效数据不足","0.672","有效数据不足","27.33","有效数据不足","1.629","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["08~09","7424.366","涉及因子无效","1.594","-313.675","0.012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.04","-7.896","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.063","有效数据不足","有效数据不足","1.155","有效数据不足","29.173","有效数据不足","1.659","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["09~10","7783.476","涉及因子无效","1.999","-469.001","0.016","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.069","-16.096","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.053","有效数据不足","有效数据不足","1.219","有效数据不足","30.953","有效数据不足","1.759","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["10~11","1762.44","涉及因子无效","1.991","-401.967","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.093","-18.678","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.061","有效数据不足","有效数据不足","0.278","有效数据不足","32.821","有效数据不足","1.808","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","2863.002","涉及因子无效","1.156","-348.586","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.125","-37.551","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.041","有效数据不足","有效数据不足","0.454","有效数据不足","34.223","有效数据不足","1.765","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["12~13","1921.363","涉及因子无效","1.155","-705.647","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.19","-115.761","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.02","有效数据不足","有效数据不足","0.306","有效数据不足","35.622","有效数据不足","1.757","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","1534.406","涉及因子无效","1.131","1979.362","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.388","679.881","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.993","有效数据不足","有效数据不足","0.245","有效数据不足","37.08","有效数据不足","1.829","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","981.987","涉及因子无效","0.873","431.498","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.621","307.079","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.975","有效数据不足","有效数据不足","0.157","有效数据不足","37.766","有效数据不足","1.552","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","1769.617","涉及因子无效","0.533","391.174","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.713","523.947","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.983","有效数据不足","有效数据不足","0.28","有效数据不足","33.638","有效数据不足","1.775","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["16~17","681.68","涉及因子无效","0.46","215.585","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.692","324.274","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.974","有效数据不足","有效数据不足","0.107","有效数据不足","31.485","有效数据不足","1.666","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["17~18","1413.271","涉及因子无效","0.413","218.582","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.671","355.225","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.977","有效数据不足","有效数据不足","0.222","有效数据不足","32.058","有效数据不足","1.532","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["18~19","5452.31","涉及因子无效","0.295","271.409","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.871","800.674","0.005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.987","有效数据不足","有效数据不足","0.856","有效数据不足","32.156","有效数据不足","1.572","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["19~20","952.385","涉及因子无效","0.291","1502.91","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.824","4258.084","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.998","有效数据不足","有效数据不足","0.149","有效数据不足","31.082","有效数据不足","1.632","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","5240.395","涉及因子无效","0.272","-462.657","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.704","-1199.722","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.007","有效数据不足","有效数据不足","0.818","有效数据不足","30.271","有效数据不足","1.648","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["21~22","10067.733","涉及因子无效","0.238","-129.883","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.577","-315.094","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.023","有效数据不足","有效数据不足","1.567","有效数据不足","29.422","有效数据不足","1.638","有效数据不足","0.012","有效数据不足"]
["22~23","1140.832","涉及因子无效","0.239","-164.204","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.455","-312.517","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.018","有效数据不足","有效数据不足","0.177","有效数据不足","28.737","有效数据不足","1.605","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","760.296","涉及因子无效","0.261","-168.25","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.409","-263.96","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.019","有效数据不足","有效数据不足","0.118","有效数据不足","28.399","有效数据不足","1.574","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.612","-343.938","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.337","-189.326","","--","--","--","--","","21.022","--","--","0.397","--","30.334","--","1.649","--","0.007","--"]
["最大值","10067.733","--","1.999","1979.362","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.871","4258.084","0.006","--","--","--","--","--","21.071","--","--","1.567","--","37.766","--","1.829","--","0.012","--"]
["最小值","574.28","--","0.215","-705.647","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.037","-1199.722","0","--","--","--","--","--","20.974","--","--","0.088","--","25.889","--","1.532","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","6.1019771","--","","","0.000049","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000022","","","","","--","","","","","","","","","","",""]