{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43351.507","--","5.117","0.222","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.48","--","--","5.991","--","28.304","--","3.368","--","0.074","--"]
["01~02","42011.543","--","5.96","0.25","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.47","--","--","5.807","--","28.306","--","3.37","--","0.07","--"]
["02~03","38979.964","--","3.841","0.149","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.461","--","--","5.387","--","27.965","--","3.295","--","0.06","--"]
["03~04","37605.121","--","4.29","0.161","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.453","--","--","5.198","--","27.305","--","3.273","--","0.057","--"]
["04~05","40037.722","--","4.524","0.181","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.453","--","--","5.533","--","27.705","--","3.254","--","0.064","--"]
["05~06","39483.304","--","4.16","0.164","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.458","--","--","5.458","--","27.715","--","3.193","--","0.062","--"]
["06~07","39363.335","--","4.043","0.159","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.466","--","--","5.44","--","27.714","--","3.247","--","0.062","--"]
["07~08","39308.48","--","3.993","0.156","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.469","--","--","5.432","--","28.209","--","3.38","--","0.061","--"]
["08~09","40547.652","--","4.371","0.177","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.482","--","--","5.605","--","28.759","--","3.406","--","0.065","--"]
["09~10","35737.039","--","4.555","0.162","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.484","--","--","4.937","--","29.41","--","3.461","--","0.051","--"]
["10~11","33505.21","--","4.741","0.158","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.478","--","--","4.63","--","29.372","--","3.58","--","0.046","--"]
["11~12","29241.675","--","5.111","0.149","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.468","--","--","4.041","--","30.959","--","3.69","--","0.034","--"]
["12~13","28177.826","--","5.163","0.145","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.452","--","--","3.895","--","31.88","--","3.829","--","0.032","--"]
["13~14","30072.681","--","5.003","0.15","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.432","--","--","4.158","--","31.916","--","3.914","--","0.037","--"]
["14~15","37822.992","--","5.689","0.215","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.419","--","--","5.227","--","31.665","--","3.867","--","0.056","--"]
["15~16","39664.054","--","4.728","0.187","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.423","--","--","5.483","--","30.769","--","3.592","--","0.062","--"]
["16~17","38547.761","--","4.311","0.166","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.419","--","--","5.327","--","30.754","--","3.5","--","0.058","--"]
["17~18","36609.832","--","4.438","0.162","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.416","--","--","5.06","--","31.287","--","3.527","--","0.053","--"]
["18~19","39772.195","--","3.522","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.426","--","--","5.498","--","30.791","--","3.555","--","0.062","--"]
["19~20","42216.894","--","3.545","0.15","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.438","--","--","5.836","--","30.064","--","3.459","--","0.07","--"]
["20~21","43759.843","--","3.972","0.173","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.453","--","--","6.049","--","29.841","--","3.441","--","0.075","--"]
["21~22","43243.566","--","3.434","0.148","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.466","--","--","5.975","--","29.104","--","3.361","--","0.074","--"]
["22~23","40977.32","--","3.279","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.451","--","--","5.664","--","28.403","--","3.319","--","0.066","--"]
["23~24","40812.992","--","3.064","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.462","--","--","5.641","--","27.695","--","3.282","--","0.066","--"]
["平均值","","","4.3693","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.4537","--","--","5.3035","--","29.4126","--","3.4657","--","0.0595","--"]
["最大值","43759.843","--","5.96","0.25","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.484","--","--","6.049","--","31.916","--","3.914","--","0.075","--"]
["最小值","28177.826","--","3.064","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.416","--","--","3.895","--","27.305","--","3.193","--","0.032","--"]
["日排放总量(吨)","92.08505","--","","0.0039912","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]