{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","29421.62","--","1.84","3.22","0.05","--","--","--","--","--","83.85","146.15","2.46","--","--","--","--","--","7.92","14.7","0.22","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.95","--","41.5","--","17.29","--","-0.039","--"]
["01~02","30186.52","--","3.33","5.46","0.1","--","--","--","--","--","51.28","82.78","1.55","--","--","--","--","--","1.03","1.72","0.03","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2","--","41.55","--","17.34","--","-0.037","--"]
["02~03","29287.85","--","2.66","4.44","0.08","--","--","--","--","--","6.89","11.36","0.2","--","--","--","--","--","3.34","5.82","0.1","--","--","--","--","--","13.69","--","--","1.93","--","40.65","--","17.14","--","-0.035","--"]
["03~04","29284.35","--","2.74","4.6","0.08","--","--","--","--","--","30.71","53.08","0.91","--","--","--","--","--","2.67","4.76","0.08","--","--","--","--","--","13.62","--","--","1.93","--","40.69","--","17.12","--","-0.035","--"]
["04~05","30465.51","--","1.72","2.86","0.05","--","--","--","--","--","21.48","38.5","0.64","--","--","--","--","--","1.71","2.91","0.05","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.02","--","41.34","--","17.21","--","-0.037","--"]
["05~06","30198.63","--","1.87","3.2","0.06","--","--","--","--","--","0.71","1.26","0.02","--","--","--","--","--","3.76","6.82","0.11","--","--","--","--","--","13.63","--","--","1.99","--","40.39","--","17.12","--","-0.036","--"]
["06~07","30826.01","--","3.05","5.2","0.09","--","--","--","--","--","46.2","78.85","1.42","--","--","--","--","--","2.28","4.01","0.07","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.04","--","41.5","--","17.15","--","-0.040","--"]
["07~08","30609.02","--","4.47","7.77","0.14","--","--","--","--","--","0.4","0.72","0.01","--","--","--","--","--","1.25","2.34","0.04","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.02","--","40.75","--","17.14","--","-0.038","--"]
["08~09","29663.1","--","3.22","5.69","0.1","--","--","--","--","--","75.98","136.1","2.25","--","--","--","--","--","7.77","14.78","0.23","--","--","--","--","--","13.94","--","--","1.97","--","42.14","--","17.22","--","-0.035","--"]
["09~10","29721","--","4.6","7.77","0.14","--","--","--","--","--","49.61","84.07","1.47","--","--","--","--","--","1.32","2.28","0.04","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.97","--","41.75","--","17.27","--","-0.032","--"]
["10~11","29973.54","--","2.4","4.21","0.07","--","--","--","--","--","29.99","53.57","0.89","--","--","--","--","--","10.4","19.77","0.31","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2","--","43.21","--","17.46","--","-0.026","--"]
["11~12","30725.79","--","3.76","6.49","0.11","--","--","--","--","--","1.36","2.42","0.04","--","--","--","--","--","4.43","8.5","0.13","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.05","--","43.13","--","17.6","--","-0.026","--"]
["12~13","30097.81","--","2.13","3.7","0.06","--","--","--","--","--","18.33","32.19","0.55","--","--","--","--","--","3.67","6.86","0.11","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.01","--","42.78","--","17.55","--","-0.033","--"]
["13~14","30017.8","--","3.88","6.76","0.12","--","--","--","--","--","11.47","20.16","0.34","--","--","--","--","--","1.48","2.78","0.04","--","--","--","--","--","13.95","--","--","1.99","--","41.57","--","17.34","--","-0.032","--"]
["14~15","30063.12","--","3.33","6.07","0.1","--","--","--","--","--","86.52","156.24","2.63","--","--","--","--","--","18.03","34.19","0.53","--","--","--","--","--","14.14","--","--","2.01","--","43.57","--","17.56","--","-0.031","--"]
["15~16","32075.89","--","2.8","4.59","0.09","--","--","--","--","--","6.4","10.33","0.2","--","--","--","--","--","0.81","1.33","0.03","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.14","--","42.97","--","17.64","--","-0.039","--"]
["16~17","29808.68","--","1.91","3.27","0.06","--","--","--","--","--","32.81","55.31","0.99","--","--","--","--","--","3.7","6.55","0.11","--","--","--","--","--","13.94","--","--","1.98","--","41.99","--","17.44","--","-0.031","--"]
["17~18","29843.8","--","4.94","8.57","0.15","--","--","--","--","--","21.57","38.98","0.65","--","--","--","--","--","0.84","1.5","0.02","--","--","--","--","--","13.87","--","--","1.98","--","41.98","--","17.41","--","-0.025","--"]
["18~19","29565.32","--","2.52","4.45","0.07","--","--","--","--","--","68.02","118.14","2.02","--","--","--","--","--","6.96","12.55","0.21","--","--","--","--","--","14","--","--","1.97","--","42.14","--","17.44","--","-0.026","--"]
["19~20","30553.42","--","3.48","5.86","0.11","--","--","--","--","--","0.92","1.58","0.03","--","--","--","--","--","0.7","1.19","0.02","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.03","--","41.79","--","17.42","--","-0.029","--"]
["20~21","31301.93","--","2.22","4.03","0.07","--","--","--","--","--","36.85","66.28","1.13","--","--","--","--","--","7.79","14.52","0.24","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.08","--","42.39","--","17.43","--","-0.034","--"]
["21~22","31005.13","--","4.06","7.05","0.13","--","--","--","--","--","1.07","1.92","0.03","--","--","--","--","--","0.61","1.07","0.02","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.06","--","42.09","--","17.5","--","-0.033","--"]
["22~23","30595.45","--","2.3","4.19","0.07","--","--","--","--","--","51.84","93.08","1.59","--","--","--","--","--","5.23","9.76","0.16","--","--","--","--","--","14.14","--","--","2.04","--","42.12","--","17.42","--","-0.033","--"]
["23~24","30824.6","--","4.05","7.08","0.12","--","--","--","--","--","0.94","1.69","0.03","--","--","--","--","--","0.78","1.38","0.02","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.05","--","41.69","--","17.43","--","-0.037","--"]
["平均值","","","3.05","5.27","","--","--","--","--","","30.63","53.53","","--","--","--","--","","4.10","7.59","","--","--","--","--","","13.84","--","--","2.01","--","41.90","--","17.36","--","-0.033","--"]
["最大值","32075.89","--","4.94","8.57","0.15","--","--","--","--","--","86.52","156.24","2.63","--","--","--","--","--","18.03","34.19","0.53","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.14","--","43.57","--","17.64","--","-0.025","--"]
["最小值","29284.35","--","1.72","2.86","0.05","--","--","--","--","--","0.4","0.72","0.01","--","--","--","--","--","0.61","1.07","0.02","--","--","--","--","--","13.46","--","--","1.93","--","40.39","--","17.12","--","-0.04","--"]
["日排放总量(吨)","72.611594","--","","","0.00222","","","","","--","","","0.02205","","","","","--","","","0.00292","","","","","--","","","","","","","","","","",""]