{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24525.851","--","7.242","15.731","0.177","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.014","0.03","0.0003","--","--","--","--","--","15.303","--","--","6.026","--","51.745","--","0.963","--","-0.0212","--"]
["01~02","24004.623","--","7.111","17.048","0.17","--","--","--","--","--","17.274","36.367","0.414","--","--","--","--","--","0.344","0.73","0.0083","--","--","--","--","--","15.682","--","--","5.899","--","51.28","--","0.963","--","-0.0244","--"]
["02~03","23666.589","--","7.061","14.512","0.167","--","--","--","--","--","55.741","115.266","1.373","--","--","--","--","--","0.723","1.484","0.017","--","--","--","--","--","14.984","--","--","5.815","--","50.668","--","0.961","--","-0.0252","--"]
["03~04","22480.685","--","6.776","14.028","0.152","--","--","--","--","--","0.404","0.812","0.0092","--","--","--","--","--","0.324","0.657","0.0073","--","--","--","--","--","15.006","--","--","5.524","--","51.607","--","0.966","--","-0.0249","--"]
["04~05","23361.084","--","6.725","13.747","0.157","--","--","--","--","--","6.545","14.03","0.154","--","--","--","--","--","0.478","0.966","0.011","--","--","--","--","--","14.952","--","--","5.741","--","51.577","--","0.968","--","-0.0246","--"]
["05~06","24103.878","--","6.839","14.779","0.164","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.243","0.487","0.0056","--","--","--","--","--","15.244","--","--","5.922","--","51.036","--","0.967","--","-0.0250","--"]
["06~07","23163.837","--","6.819","13.443","0.158","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.311","0.608","0.0071","--","--","--","--","--","14.727","--","--","5.692","--","51.829","--","0.964","--","-0.0245","--"]
["07~08","23769.318","--","6.892","13.959","0.163","--","--","--","--","--","5.269","10.762","0.146","--","--","--","--","--","0.024","0.046","0.0006","--","--","--","--","--","14.897","--","--","5.841","--","53.074","--","0.966","--","-0.0259","--"]
["08~09","25960.056","--","6.76","15.305","0.175","--","--","--","--","--","10.483","21.844","0.287","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.526","--","--","6.378","--","51.627","--","0.962","--","-0.0268","--"]
["09~10","23960.525","--","6.533","13.746","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.12","--","--","5.888","--","51.682","--","0.964","--","-0.0291","--"]
["10~11","23073.849","--","5.944","12.611","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.172","--","--","5.665","--","52.215","--","0.971","--","-0.0293","--"]
["11~12","27629.093","--","5.778","12.272","0.159","--","--","--","--","--","8.691","17.586","0.205","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.174","--","--","6.793","--","52.141","--","0.971","--","-0.0307","--"]
["12~13","22088.433","--","6.257","13.242","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.161","--","--","5.428","--","51.264","--","0.972","--","-0.0281","--"]
["13~14","23698.421","--","6.337","13.82","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0001","0.0001","0","--","--","--","--","--","15.318","--","--","5.824","--","51.992","--","0.97","--","-0.0299","--"]
["14~15","23336.193","--","6.189","13.24","0.144","--","--","--","--","--","5.376","11.539","0.128","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0.0007","--","--","--","--","--","15.196","--","--","5.734","--","52.046","--","0.982","--","-0.0237","--"]
["15~16","23037.5","--","6.547","13.566","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.082","0.168","0.0019","--","--","--","--","--","15.036","--","--","5.661","--","51.378","--","0.968","--","-0.0184","--"]
["16~17","8134.766","--","2.48","5.083","0.056","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0053","0.01","0.0001","--","--","--","--","--","15.103","--","--","1.993","--","18.416","--","0.342","--","-0.0087","--"]
["17~18","15342.652","--","30.682","62.505","0.771","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","45.132","122.995","1.005","--","--","--","--","--","0.164","0.336","0.0024","--","--","--","--","--","15.347","--","--","3.777","--","38.096","--","0.702","--","-0.0089","--"]
["18~19","25858.335","--","0.912","2.299","0.024","0.914","0.643","0.914","0.643","0.023","75.557","189.776","2.141","--","--","--","--","--","0.132","0.294","0.0030","--","--","--","--","--","16.028","--","--","6.352","--","51.147","--","0.946","--","-0.0215","--"]
["19~20","22457.935","--","0.504","1.655","0.011","--","--","--","--","--","262.636","158.198","5.917","--","--","--","--","--","119.42","71.913","2.69","--","--","--","--","--","13.033","--","--","5.518","--","51.797","--","1.021","--","-0.0222","--"]
["20~21","22102.802","--","0.564","1.222","0.012","--","--","--","--","--","3.348","6.99","0.074","--","--","--","--","--","0.359","0.779","0.0079","--","--","--","--","--","15.294","--","--","5.431","--","53.108","--","1.026","--","-0.0222","--"]
["21~22","21828.898","--","0.42","0.921","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.201","0.432","0.0043","--","--","--","--","--","15.358","--","--","5.364","--","52.404","--","1.026","--","-0.0196","--"]
["22~23","22889.738","--","0.433","1.037","0.0099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.049","0.109","0.0011","--","--","--","--","--","15.667","--","--","5.624","--","52.491","--","1.026","--","-0.0229","--"]
["23~24","22437.105","--","0.497","1.19","0.011","--","--","--","--","--","3.101","8.614","0.07","--","--","--","--","--","0.0005","0.0012","0","--","--","--","--","--","15.786","--","--","5.513","--","52.393","--","1.024","--","-0.0238","--"]
["平均值","","","5.9297","12.5406","","--","--","--","--","","20.8152","29.7827","","--","--","--","--","","5.1212","3.2966","","--","--","--","--","","15.1719","--","--","5.5589","--","49.8760","--","0.9418","--","-0.0234","--"]
["最大值","27629.093","--","30.682","62.505","0.771","7.242","17.048","7.242","17.048","0.177","262.636","189.776","5.917","--","--","--","--","--","119.42","71.913","2.69","--","--","--","--","--","16.028","--","--","6.793","--","53.108","--","1.026","--","-0.0087","--"]
["最小值","8134.766","--","0.42","0.921","0.0092","0.42","0.643","0.42","0.643","0.0092","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.033","--","--","1.993","--","18.416","--","0.342","--","-0.0307","--"]
["日排放总量(吨)","54.291225","--","","","0.0034299","","","","","--","","","0.0119295","","","","","--","","","0.0027695","","","","","--","","","","","","","","","","",""]