{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-28 00:00:00 至 2025-08-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","9048.55","--","0.35","0.56","0","--","--","--","--","--","3.47","5.54","0.03","--","--","--","--","--","55.56","55.51","0.51","--","--","--","--","--","13.33","--","--","1.1","--","24.03","--","7.61","--","0.018","--"]
["01~02","8975.28","--","0.36","0.57","0","--","--","--","--","--","5.42","8.59","0.05","--","--","--","--","--","48.01","47.92","0.43","--","--","--","--","--","13.21","--","--","1.09","--","23.86","--","7.59","--","0.015","--"]
["02~03","9188.82","--","0.38","0.6","0","--","--","--","--","--","7.11","11.35","0.07","--","--","--","--","--","52.48","52.67","0.48","--","--","--","--","--","13.31","--","--","1.12","--","23.72","--","7.55","--","0.018","--"]
["03~04","9333.41","--","0.36","0.57","0","--","--","--","--","--","9.29","14.52","0.09","--","--","--","--","--","47.36","47.17","0.45","--","--","--","--","--","13.16","--","--","1.13","--","23.73","--","7.52","--","0.013","--"]
["04~05","8903.87","--","0.38","0.61","0","--","--","--","--","--","4.79","7.6","0.04","--","--","--","--","--","45.88","46.07","0.41","--","--","--","--","--","13.27","--","--","1.08","--","24.1","--","7.52","--","0.017","--"]
["05~06","8750.78","--","0.38","0.59","0","--","--","--","--","--","7.24","11.33","0.06","--","--","--","--","--","25.07","25.08","0.22","--","--","--","--","--","13.1","--","--","1.06","--","23.9","--","7.53","--","0.016","--"]
["06~07","3446.67","--","0.76","3.17","0","--","--","--","--","--","1.03","3.37","0.01","--","--","--","--","--","10.28","10.45","0.03","--","--","--","--","--","17.65","--","--","0.42","--","24.68","--","7.54","--","0.002","--"]
["07~08","9949.05","--","0.45","0.81","0","--","--","--","--","--","1.26","1.97","0.01","--","--","--","--","--","56.34","56.11","0.56","--","--","--","--","--","13.96","--","--","1.21","--","24.61","--","7.56","--","0.021","--"]
["08~09","10932.43","--","0.53","0.83","0.01","--","--","--","--","--","5.61","8.26","0.06","--","--","--","--","--","55.94","56","0.61","--","--","--","--","--","12.86","--","--","1.34","--","25.98","--","7.6","--","0.02","--"]
["09~10","11938.29","--","0.62","1.12","0.01","--","--","--","--","--","0.77","1.37","0.01","--","--","--","--","--","37.97","38","0.45","--","--","--","--","--","14.14","--","--","1.47","--","27.79","--","7.7","--","0.023","--"]
["10~11","12214.3","--","0.68","1.14","0.01","--","--","--","--","--","2.69","4.36","0.03","--","--","--","--","--","38.11","38.09","0.47","--","--","--","--","--","13.58","--","--","1.51","--","28.89","--","7.83","--","0.021","--"]
["11~12","12633.88","--","0.61","1.08","0.01","--","--","--","--","--","1.88","3.14","0.02","--","--","--","--","--","42.84","42.85","0.54","--","--","--","--","--","13.93","--","--","1.57","--","29.45","--","7.87","--","0.021","--"]
["12~13","13013.86","--","0.71","1.19","0.01","--","--","--","--","--","5.51","7.89","0.07","--","--","--","--","--","31.6","31.68","0.41","--","--","--","--","--","13.46","--","--","1.63","--","30.8","--","8.09","--","0.025","--"]
["13~14","13058.12","--","0.64","1","0.01","--","--","--","--","--","7.62","11.45","0.1","--","--","--","--","--","29.88","29.8","0.39","--","--","--","--","--","13.14","--","--","1.63","--","31.1","--","8.06","--","0.027","--"]
["14~15","12884.68","--","0.61","1.15","0.01","--","--","--","--","--","1.01","1.89","0.01","--","--","--","--","--","41.4","41.4","0.53","--","--","--","--","--","14.44","--","--","1.62","--","31.77","--","8.13","--","0.019","--"]
["15~16","12616.62","--","0.43","0.96","0.01","--","--","--","--","--","0.63","1.24","0.01","--","--","--","--","--","34.68","34.65","0.43","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1.57","--","30.49","--","7.98","--","-0.005","--"]
["16~17","12407.77","--","0.45","1.32","0.01","--","--","--","--","--","1.21","1.97","0.01","--","--","--","--","--","31.56","31.75","0.39","--","--","--","--","--","15.62","--","--","1.54","--","29.72","--","7.86","--","0.018","--"]
["17~18","11860.83","--","0.47","2","0.01","--","--","--","--","--","133.05","81.67","1.51","--","--","--","--","--","150.97","151.22","1.72","--","--","--","--","--","12.31","--","--","1.47","--","28.71","--","7.89","--","0.023","--"]
["18~19","10141.05","--","25.41","39.07","0.25","--","--","--","--","--","8.08","13.78","0.08","--","--","--","--","--","55.58","55.97","0.57","--","--","--","--","--","13.61","--","--","1.25","--","27.5","--","7.85","--","0.022","--"]
["19~20","11442.46","--","0.64","3.52","0.01","--","--","--","--","--","1.55","8.99","0.02","--","--","--","--","--","23.97","23.79","0.27","--","--","--","--","--","18.16","--","--","1.41","--","26.34","--","7.79","--","0.018","--"]
["20~21","10821.13","--","0.62","1.1","0.01","--","--","--","--","--","6.45","10.89","0.07","--","--","--","--","--","81.74","81.76","0.88","--","--","--","--","--","13.94","--","--","1.33","--","25.67","--","7.75","--","0.024","--"]
["21~22","11535.46","--","0.65","1.06","0.01","--","--","--","--","--","10.89","17.19","0.12","--","--","--","--","--","71.11","70.98","0.83","--","--","--","--","--","13.29","--","--","1.41","--","25.64","--","7.7","--","0.017","--"]
["22~23","10698","--","0.65","1.01","0.01","--","--","--","--","--","6.7","10.23","0.07","--","--","--","--","--","66.77","66.94","0.72","--","--","--","--","--","12.98","--","--","1.31","--","25.72","--","7.71","--","0.017","--"]
["23~24","11326.15","--","0.65","1.02","0.01","--","--","--","--","--","9.65","14.87","0.11","--","--","--","--","--","49.92","49.93","0.57","--","--","--","--","--","13.11","--","--","1.39","--","25.42","--","7.7","--","0.015","--"]
["平均值","","","1.57","2.75","","--","--","--","--","","10.12","10.98","","--","--","--","--","","49.38","49.41","","--","--","--","--","","13.94","--","--","1.32","--","26.82","--","7.75","--","0.018","--"]
["最大值","13058.12","--","25.41","39.07","0.25","--","--","--","--","--","133.05","81.67","1.51","--","--","--","--","--","150.97","151.22","1.72","--","--","--","--","--","18.16","--","--","1.63","--","31.77","--","8.13","--","0.027","--"]
["最小值","3446.67","--","0.35","0.56","0","--","--","--","--","--","0.63","1.24","0.01","--","--","--","--","--","10.28","10.45","0.03","--","--","--","--","--","12.31","--","--","0.42","--","23.72","--","7.52","--","-0.005","--"]
["日排放总量(吨)","25.712144","--","","","0.00039","","","","","--","","","0.00267","","","","","--","","","0.01288","","","","","--","","","","","","","","","","",""]