{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-28 00:00:00 至 2025-08-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","30945.29","--","2.43","4.42","0.08","--","--","--","--","--","59.09","105.41","1.87","--","--","--","--","--","11.46","21.72","0.35","--","--","--","--","--","14.22","--","--","2.05","--","40.96","--","17.23","--","-0.036","--"]
["01~02","31361.22","--","3.17","5.58","0.1","--","--","--","--","--","5.93","10.08","0.19","--","--","--","--","--","0.81","1.42","0.03","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.07","--","40.63","--","17.15","--","-0.031","--"]
["02~03","30783.73","--","1.31","2.41","0.04","--","--","--","--","--","5.86","10.38","0.18","--","--","--","--","--","7.76","14.75","0.23","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.03","--","40.93","--","17.11","--","-0.030","--"]
["03~04","31360.64","--","1.65","2.82","0.05","--","--","--","--","--","59.05","100.82","1.84","--","--","--","--","--","0.52","0.88","0.02","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.07","--","40.91","--","17.17","--","-0.031","--"]
["04~05","30938.84","--","1.46","2.68","0.05","--","--","--","--","--","40.02","73.16","1.22","--","--","--","--","--","9.77","18.35","0.3","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.04","--","40.94","--","17.17","--","-0.032","--"]
["05~06","30913.61","--","1.53","2.63","0.05","--","--","--","--","--","0.51","0.88","0.02","--","--","--","--","--","0.57","0.99","0.02","--","--","--","--","--","13.81","--","--","2.04","--","41.01","--","17.15","--","-0.031","--"]
["06~07","30135.09","--","1.44","2.63","0.04","--","--","--","--","--","1.08","1.93","0.03","--","--","--","--","--","9.43","17.72","0.28","--","--","--","--","--","13.84","--","--","1.99","--","40.79","--","17.12","--","-0.035","--"]
["07~08","30465.41","--","1.09","1.95","0.03","--","--","--","--","--","0.36","0.62","0.01","--","--","--","--","--","3.49","6.31","0.11","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.02","--","41.37","--","17.18","--","-0.039","--"]
["08~09","30907.4","--","1.98","3.37","0.06","--","--","--","--","--","0.18","0.3","0.01","--","--","--","--","--","0.54","0.93","0.02","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.04","--","40.5","--","17.09","--","-0.028","--"]
["09~10","30296.7","--","1.99","3.7","0.06","--","--","--","--","--","37.59","69.72","1.14","--","--","--","--","--","13.51","25.54","0.41","--","--","--","--","--","14.16","--","--","2","--","40.46","--","17.04","--","-0.028","--"]
["10~11","31757.06","--","19.67","33.81","0.64","--","--","--","--","--","45.64","80.25","1.43","--","--","--","--","--","2.9","5.14","0.09","--","--","--","--","--","13.85","--","--","2.1","--","41.01","--","17.07","--","-0.026","--"]
["11~12","31842.25","--","0.88","1.46","0.03","--","--","--","--","--","7.97","13.2","0.25","--","--","--","--","--","0.56","0.94","0.02","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.11","--","41.45","--","17.2","--","-0.024","--"]
["12~13","32210.47","--","2.36","4.13","0.08","--","--","--","--","--","55.42","92.17","1.79","--","--","--","--","--","8.71","15.99","0.28","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.12","--","40.52","--","17.12","--","-0.025","--"]
["13~14","32066.75","--","1.86","3.2","0.06","--","--","--","--","--","50.31","86.45","1.61","--","--","--","--","--","0.57","0.97","0.02","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.11","--","40.49","--","17.06","--","-0.023","--"]
["14~15","32136.12","--","2.39","4.34","0.08","--","--","--","--","--","66.7","122.63","2.14","--","--","--","--","--","11.45","20.83","0.37","--","--","--","--","--","14.18","--","--","2.14","--","42.82","--","17.42","--","-0.028","--"]
["15~16","34351.03","--","1.2","2.02","0.04","--","--","--","--","--","0.62","1.04","0.02","--","--","--","--","--","1.04","1.75","0.04","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.29","--","42.29","--","17.51","--","-0.033","--"]
["16~17","31078.28","--","1.01","1.71","0.03","--","--","--","--","--","0.42","0.72","0.01","--","--","--","--","--","0.49","0.83","0.02","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.06","--","41.27","--","17.31","--","-0.026","--"]
["17~18","30847.64","--","1.38","2.57","0.04","--","--","--","--","--","6.52","12.02","0.2","--","--","--","--","--","8.03","14.85","0.25","--","--","--","--","--","14.3","--","--","2.04","--","41.29","--","17.3","--","-0.028","--"]
["18~19","31286.62","--","2.21","3.8","0.07","--","--","--","--","--","67.44","114.9","2.11","--","--","--","--","--","1.49","2.89","0.05","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2.07","--","41","--","17.23","--","-0.029","--"]
["19~20","30510.12","--","1.76","3","0.05","--","--","--","--","--","62.74","108.11","1.91","--","--","--","--","--","3.44","6.39","0.1","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.01","--","40.54","--","17.17","--","-0.027","--"]
["20~21","31612.95","--","1.8","3.21","0.06","--","--","--","--","--","1.42","2.48","0.05","--","--","--","--","--","2.4","4.31","0.08","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.11","--","42.36","--","17.47","--","-0.034","--"]
["21~22","30387.49","--","4.52","7.47","0.14","--","--","--","--","--","15.48","25.54","0.47","--","--","--","--","--","0.57","0.94","0.02","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.02","--","41.41","--","17.42","--","-0.032","--"]
["22~23","30185.66","--","2.01","3.59","0.06","--","--","--","--","--","70.92","126.29","2.11","--","--","--","--","--","5.34","9.66","0.16","--","--","--","--","--","14.04","--","--","2.01","--","42.09","--","17.44","--","-0.036","--"]
["23~24","29875.23","--","3.35","5.65","0.1","--","--","--","--","--","0.73","1.24","0.02","--","--","--","--","--","0.72","1.21","0.02","--","--","--","--","--","13.54","--","--","1.99","--","42.06","--","17.53","--","-0.036","--"]
["平均值","","","2.69","4.67","","--","--","--","--","","27.58","48.35","","--","--","--","--","","4.40","8.14","","--","--","--","--","","13.88","--","--","2.06","--","41.21","--","17.24","--","-0.030","--"]
["最大值","34351.03","--","19.67","33.81","0.64","--","--","--","--","--","70.92","126.29","2.14","--","--","--","--","--","13.51","25.54","0.41","--","--","--","--","--","14.3","--","--","2.29","--","42.82","--","17.53","--","-0.023","--"]
["最小值","29875.23","--","0.88","1.46","0.03","--","--","--","--","--","0.18","0.3","0.01","--","--","--","--","--","0.49","0.83","0.02","--","--","--","--","--","13.5","--","--","1.99","--","40.46","--","17.04","--","-0.039","--"]
["日排放总量(吨)","74.825562","--","","","0.00203","","","","","--","","","0.02064","","","","","--","","","0.00325","","","","","--","","","","","","","","","","",""]