{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-28 00:00:00 至 2025-08-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.075","8.45","8.57","8.64","9.996","0.001","0.006","0","0.005","0","0.066","0","0","0","0.454","0"]
["01~02时","0.062","8.46","8.54","8.61","9.474","0.001","0.005","0","0.005","0","0.023","0","0","0","0.376","0"]
["02~03时","0.026","8.42","8.52","8.59","9.917","0","0.006","0","0.005","0","0.021","0","0","0","0.449","0"]
["03~04时","0.019","8.37","8.47","8.54","10.967","0","0.007","0","0.006","0","0.012","0","0","0","0.668","0"]
["04~05时","0.017","8.32","8.42","8.51","11.928","0","0.006","0","0.005","0","0.011","0","0","0","0.579","0"]
["05~06时","0.017","8.28","8.38","8.46","14.206","0","0.004","0","0.005","0","0.0052","0","0","0","0.311","0"]
["06~07时","0.006","8.25","8.35","8.44","12.987","0","0.004","0","0.005","0","0.0049","0","0","0","0.336","0"]
["07~08时","0.003","8.23","8.34","8.41","10.098","0","0.004","0","0.004","0","0.0034","0","0","0","0.416","0"]
["08~09时","0.012","8.39","8.47","8.57","12.695","0","0.004","0","0.005","0","0.0034","0","0","0","0.38","0"]
["09~10时","0.014","8.41","8.55","8.65","18.474","0","0.004","0","0.006","0","0.0031","0","0","0","0.27","0"]
["10~11时","0.011","8.54","8.63","8.7","16.96","0","0.004","0","0.007","0","0.0056","0","0","0","0.36","0"]
["11~12时","0.012","8.52","8.63","8.69","13.333","0","0.003","0","0.008","0","0.02","0","0","0","0.631","0"]
["12~13时","5.536","8.54","8.64","8.7","14.14","0.082","0.005","0","0.008","0","0.018","0.0001","0","0","0.614","0.003"]
["13~14时","11.592","8.56","8.64","8.67","16.074","0.186","0.008","0","0.008","0","0.0086","0.0001","0","0","0.567","0.007"]
["14~15时","12.295","8.64","8.69","8.74","14.425","0.176","0.007","0","0.008","0","0.0079","0.0001","0","0","0.594","0.007"]
["15~16时","12.525","8.67","8.73","8.77","10.472","0.131","0.005","0","0.009","0","0.0041","0.0001","0","0","0.674","0.008"]
["16~17时","9.933","8.68","8.74","8.79","13.351","0.132","0.005","0","0.009","0","0.0038","0","0","0","0.675","0.007"]
["17~18时","4.628","8.59","8.71","8.78","19.329","0.089","0.005","0","0.009","0","0.0023","0","0","0","0.675","0.003"]
["18~19时","1.14","8.61","8.7","8.78","16.609","0.02","0.006","0","0.009","0","0.0022","0","0","0","0.612","0.001"]
["19~20时","0.532","8.55","8.68","8.75","10.092","0.005","0.008","0","0.009","0","0.0014","0","0","0","0.423","0"]
["20~21时","0.319","8.55","8.67","8.74","10.453","0.003","0.005","0","0.008","0","0.0014","0","0","0","0.386","0"]
["21~22时","0.208","8.53","8.64","8.72","11.331","0.002","0.001","0","0.006","0","0.0011","0","0","0","0.275","0"]
["22~23时","0.147","8.56","8.64","8.71","11.044","0.002","0.004","0","0.006","0","0.0010","0","0","0","0.301","0"]
["23~24时","0.128","8.53","8.62","8.68","10.342","0.001","0.007","0","0.006","0","0.0005","0","0","0","0.379","0"]
["有效日均值","","","8.58","","12.862","","0.005","","0.007","","0.0097","","0","","0.475",""]
["最大值","12.525","8.68","8.74","8.79","19.329","0.186","0.008","0","0.009","0","0.066","0.0001","0","0","0.675","0.008"]
["最小值","0.003","8.23","8.34","8.41","9.474","0","0.001","0","0.004","0","0.0005","0","0","0","0.27","0"]
["总量","59.258","","","","","0.834","","0","","0","","0.0004","","0","","0.037"]