{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-28 00:00:00 至 2025-08-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","3.965","7.641","7.724","7.751","7.299","0.029","0.006","0","0.002","0","0.0021","0","0.105","0"]
["01~02时","4.17","7.741","7.759","7.773","7.534","0.031","0.007","0","0.001","0","0.0017","0","0.106","0"]
["02~03时","4.018","7.74","7.756","7.765","7.782","0.031","0.019","0","0.001","0","0.0017","0","0.104","0"]
["03~04时","4.013","7.741","7.752","7.765","8.248","0.033","0.033","0","0.001","0","0.0018","0","0.102","0"]
["04~05时","93.072","6.941","7.351","7.765","8.28","0.772","0.02","0.001","0.001","0","0.0016","0.0001","0.105","0.010"]
["05~06时","62.88","7.003","7.256","7.617","8.339","0.524","0.005","0","0.002","0","0.0013","0.0001","0.109","0.007"]
["06~07时","7.109","7.327","7.523","7.654","8.497","0.06","0.005","0","0.001","0","0.023","0.0001","0.106","0.001"]
["07~08时","3.119","7.406","7.519","7.602","8.79","0.027","0.004","0","0.001","0","0.054","0.0002","0.101","0"]
["08~09时","0.542","7.36","7.446","7.602","8.196","0.004","0.005","0","0.001","0","0.043","0","0.104","0"]
["09~10时","0.689","7.325","7.45","7.559","7.092","0.005","0.006","0","0.002","0","0.028","0","0.109","0"]
["10~11时","95.314","6.678","7.274","7.525","7.46","0.724","0.006","0.001","0.003","0","0.021","0.0017","0.108","0.010"]
["11~12时","82.319","7.329","7.638","8.12","8.155","0.671","0.006","0","0.005","0","0.011","0.0009","0.106","0.009"]
["12~13时","73.226","8.119","8.191","8.226","7.692","0.565","0.007","0.001","0.004","0","0.0083","0.0006","0.106","0.008"]
["13~14时","49.477","7.984","8.432","8.618","6.817","0.337","0.009","0","0.003","0","0.0046","0.0002","0.107","0.005"]
["14~15时","9.291","7.861","8.05","8.546","7.374","0.065","0.008","0","0.003","0","0.0040","0","0.107","0.001"]
["15~16时","2.214","7.855","7.865","7.877","8.423","0.019","0.008","0","0.003","0","0.0033","0","0.108","0"]
["16~17时","2.801","7.8","7.84","7.863","8.362","0.023","0.007","0","0.003","0","0.0027","0","0.108","0"]
["17~18时","3.015","7.849","7.853","7.858","8.248","0.025","0.006","0","0.005","0","0.0018","0","0.109","0"]
["18~19时","91.828","7.467","7.929","8.08","8.216","0.753","0.006","0.001","0.004","0","0.0015","0.0001","0.109","0.010"]
["19~20时","66.622","7.692","7.903","8.15","8.156","0.543","0.005","0","0.003","0","0.0011","0.0001","0.11","0.007"]
["20~21时","53.093","7.04","7.409","7.712","8.001","0.422","0.005","0","0.003","0","0.0012","0.0001","0.11","0.006"]
["21~22时","32.588","7.505","8.355","8.61","7.709","0.251","0.005","0","0.003","0","0.0014","0","0.111","0.004"]
["22~23时","25.85","7.588","7.778","7.861","7.587","0.198","0.005","0","0.003","0","0.0021","0","0.108","0.003"]
["23~24时","11.316","7.658","7.751","7.787","7.356","0.083","0.005","0","0.004","0","0.0031","0","0.103","0.001"]
["有效日均值","","","7.7423","","7.900","","0.008","","0.003","","0.0095","","0.107",""]
["最大值","95.314","8.119","8.432","8.618","8.79","0.772","0.033","0.001","0.005","0","0.054","0.0017","0.111","0.01"]
["最小值","0.542","6.678","7.256","7.525","6.817","0.004","0.004","0","0.001","0","0.0011","0","0.101","0"]
["总量","782.5430","","","","","6.198","","0.006","","0.002","","0.0045","","0.084"]