{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-28 00:00:00 至 2025-08-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23794.841","--","0.615","1.512","0.015","--","--","--","--","--","9.812","21.398","0.223","--","--","--","--","--","0.174","0.388","0.0039","--","--","--","--","--","15.847","--","--","5.846","--","50.324","--","1.013","--","-0.0239","--"]
["01~02","21267.812","--","0.422","0.932","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.271","0.595","0.0058","--","--","--","--","--","15.404","--","--","5.227","--","50.661","--","1.023","--","-0.0239","--"]
["02~03","22820.414","--","0.543","1.325","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.21","0.473","0.0048","--","--","--","--","--","15.721","--","--","5.607","--","51.75","--","1.018","--","-0.0249","--"]
["03~04","22889.013","--","0.556","1.279","0.012","--","--","--","--","--","10.213","22.213","0.241","--","--","--","--","--","0.629","1.409","0.014","--","--","--","--","--","15.615","--","--","5.624","--","52.169","--","1.02","--","-0.0247","--"]
["04~05","22600.576","--","0.443","0.988","0.0100","--","--","--","--","--","0.0019","0.0042","0","--","--","--","--","--","1.254","2.761","0.028","--","--","--","--","--","15.447","--","--","5.553","--","51.332","--","1.06","--","-0.0255","--"]
["05~06","23567.496","--","0.471","1.059","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.931","2.062","0.021","--","--","--","--","--","15.481","--","--","5.791","--","52.663","--","1.024","--","-0.0261","--"]
["06~07","22562.361","--","0.479","1.105","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.869","1.9","0.019","--","--","--","--","--","15.459","--","--","5.544","--","53.904","--","1.023","--","-0.0262","--"]
["07~08","22785.918","--","0.593","1.343","0.013","--","--","--","--","--","7.632","17.002","0.181","--","--","--","--","--","0.305","0.689","0.0069","--","--","--","--","--","15.535","--","--","5.598","--","53.603","--","1.024","--","-0.0276","--"]
["08~09","24792.105","--","0.518","1.285","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.18","0.411","0.0043","--","--","--","--","--","15.974","--","--","6.093","--","52.714","--","1.019","--","-0.0291","--"]
["09~10","22750.609","--","0.489","1.155","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.166","0.38","0.0037","--","--","--","--","--","15.751","--","--","5.589","--","52.373","--","1.022","--","-0.0297","--"]
["10~11","23137.701","--","0.541","1.252","0.012","--","--","--","--","--","8.447","18.274","0.193","--","--","--","--","--","0.11","0.238","0.0026","--","--","--","--","--","15.447","--","--","5.685","--","52.618","--","1.027","--","-0.0291","--"]
["11~12","22309.671","--","0.561","1.288","0.012","--","--","--","--","--","0.281","0.62","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.593","--","--","5.482","--","51.342","--","1.027","--","-0.0310","--"]
["12~13","22182.689","--","0.577","1.335","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.651","--","--","5.45","--","51.607","--","1.029","--","-0.0304","--"]
["13~14","22490.179","--","0.648","1.518","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.705","--","--","5.527","--","52.074","--","1.031","--","-0.0278","--"]
["14~15","23089.529","--","0.683","1.605","0.015","--","--","--","--","--","7.228","15.502","0.171","--","--","--","--","--","0.0005","0.0012","0","--","--","--","--","--","15.559","--","--","5.673","--","52.21","--","1.043","--","-0.0182","--"]
["15~16","22766.259","--","0.49","1.082","0.011","--","--","--","--","--","1.404","2.948","0.032","--","--","--","--","--","0.124","0.27","0.0029","--","--","--","--","--","15.403","--","--","5.594","--","51.21","--","1.021","--","-0.0062","--"]
["16~17","22714.349","--","0.546","1.221","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.073","0.161","0.0017","--","--","--","--","--","15.469","--","--","5.581","--","51.087","--","1.024","--","-0.0186","--"]
["17~18","23047.707","--","0.642","1.41","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0004","0.0010","0","--","--","--","--","--","15.37","--","--","5.663","--","51.917","--","1.027","--","-0.0281","--"]
["18~19","28057.089","--","0.799","2.194","0.022","--","--","--","--","--","4.737","12.51","0.135","--","--","--","--","--","0.03","0.066","0.0008","--","--","--","--","--","16.267","--","--","6.896","--","51.87","--","1.021","--","-0.0315","--"]
["19~20","23499.416","--","0.403","0.94","0.0095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.129","0.286","0.0030","--","--","--","--","--","15.659","--","--","5.773","--","51.306","--","1.022","--","-0.0294","--"]
["20~21","23432.765","--","0.394","0.938","0.0093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0022","0.0049","0.0001","--","--","--","--","--","15.768","--","--","5.758","--","52.262","--","1.022","--","-0.0281","--"]
["21~22","23294.044","--","0.437","1.007","0.01","--","--","--","--","--","8.648","19.278","0.205","--","--","--","--","--","0.02","0.048","0.0005","--","--","--","--","--","15.635","--","--","5.723","--","52.698","--","1.024","--","-0.0265","--"]
["22~23","21817.679","--","0.357","0.898","0.0078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.154","0.35","0.0034","--","--","--","--","--","15.886","--","--","5.361","--","51.593","--","1.024","--","-0.0279","--"]
["23~24","21257.279","--","0.35","0.788","0.0074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.32","0.69","0.0068","--","--","--","--","--","15.498","--","--","5.223","--","52.989","--","1.026","--","-0.0278","--"]
["平均值","","","0.5236","1.2278","","--","--","--","--","","2.4337","5.4064","","--","--","--","--","","0.2484","0.5496","","--","--","--","--","","15.6315","--","--","5.6614","--","52.0119","--","1.0261","--","-0.0259","--"]
["最大值","28057.089","--","0.799","2.194","0.022","--","--","--","--","--","10.213","22.213","0.241","--","--","--","--","--","1.254","2.761","0.028","--","--","--","--","--","16.267","--","--","6.896","--","53.904","--","1.06","--","-0.0062","--"]
["最小值","21257.279","--","0.35","0.788","0.0074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.37","--","--","5.223","--","50.324","--","1.013","--","-0.0315","--"]
["日排放总量(吨)","55.29274375","--","","","0.0002922","","","","","--","","","0.0013921","","","","","--","","","0.0001355","","","","","--","","","","","","","","","","",""]