{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","30681.84","--","1.59","2.81","0.05","--","--","--","--","--","36.71","61.05","1.13","--","--","--","--","--","8.04","14.2","0.24","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.04","--","41.94","--","17.48","--","-0.034","--"]
["01~02","30518.37","--","3.16","5.29","0.1","--","--","--","--","--","16.02","26.14","0.5","--","--","--","--","--","1.1","1.85","0.03","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.03","--","41.5","--","17.39","--","-0.034","--"]
["02~03","30473.3","--","1.89","3.44","0.06","--","--","--","--","--","2.43","4.29","0.07","--","--","--","--","--","9.48","17.86","0.29","--","--","--","--","--","14.15","--","--","2.03","--","41.96","--","17.41","--","-0.036","--"]
["03~04","29905.73","--","2.26","3.83","0.07","--","--","--","--","--","0.66","1.09","0.02","--","--","--","--","--","0.58","0.98","0.02","--","--","--","--","--","13.63","--","--","1.99","--","41.8","--","17.4","--","-0.036","--"]
["04~05","30749.38","--","1.16","2.13","0.04","--","--","--","--","--","64.91","111.84","2","--","--","--","--","--","6.66","12.28","0.2","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.04","--","41.85","--","17.41","--","-0.034","--"]
["05~06","31216.2","--","0.62","1.06","0.02","--","--","--","--","--","49.76","83.63","1.56","--","--","--","--","--","0.8","1.33","0.02","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2.07","--","41.39","--","17.34","--","-0.036","--"]
["06~07","30845.55","--","0.99","1.75","0.03","--","--","--","--","--","91.85","163.13","2.82","--","--","--","--","--","4.82","8.66","0.15","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.04","--","41.35","--","17.28","--","-0.037","--"]
["07~08","31014.34","--","1.21","2.02","0.04","--","--","--","--","--","1.53","2.52","0.05","--","--","--","--","--","1.3","2.17","0.04","--","--","--","--","--","13.55","--","--","2.06","--","41.88","--","17.43","--","-0.033","--"]
["08~09","30648.08","--","2.38","5","0.07","--","--","--","--","--","2.32","4.37","0.07","--","--","--","--","--","21.5","43.16","0.64","--","--","--","--","--","14.78","--","--","2.03","--","41.65","--","17.37","--","-0.034","--"]
["09~10","30391.67","--","1.36","2.32","0.04","--","--","--","--","--","12.54","20.3","0.38","--","--","--","--","--","2.03","3.42","0.06","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.03","--","42.73","--","17.52","--","-0.028","--"]
["10~11","30773.38","--","20.38","33.34","0.64","--","--","--","--","--","2.07","3.76","0.06","--","--","--","--","--","7.91","14.83","0.24","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.05","--","42.71","--","17.56","--","-0.026","--"]
["11~12","32143.49","--","1.02","1.72","0.03","--","--","--","--","--","1.55","2.54","0.05","--","--","--","--","--","1.02","1.71","0.03","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.14","--","41.87","--","17.47","--","-0.023","--"]
["12~13","30698.78","--","1.96","3.63","0.06","--","--","--","--","--","3.51","6.59","0.11","--","--","--","--","--","14.55","27.28","0.44","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.05","--","42.37","--","17.51","--","-0.025","--"]
["13~14","30360.62","--","2.29","3.94","0.07","--","--","--","--","--","1.52","2.55","0.05","--","--","--","--","--","1.06","1.8","0.03","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.03","--","43.11","--","17.69","--","-0.021","--"]
["14~15","30459.05","--","2.47","4.68","0.07","--","--","--","--","--","4.21","8.05","0.13","--","--","--","--","--","17.01","33.35","0.51","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.04","--","43.23","--","17.71","--","-0.023","--"]
["15~16","31320.29","--","1.75","2.9","0.05","--","--","--","--","--","2.6","4.2","0.08","--","--","--","--","--","1.61","2.63","0.05","--","--","--","--","--","13.48","--","--","2.1","--","43.52","--","17.82","--","-0.023","--"]
["16~17","31002.34","--","2.47","4.2","0.08","--","--","--","--","--","9.78","17.29","0.3","--","--","--","--","--","7.79","14.13","0.24","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.08","--","42.99","--","17.75","--","-0.021","--"]
["17~18","31489.41","--","2.26","3.81","0.07","--","--","--","--","--","36.05","61.8","1.13","--","--","--","--","--","4.11","7.08","0.13","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.11","--","42.58","--","17.77","--","-0.019","--"]
["18~19","33130.36","--","2.66","4.62","0.09","--","--","--","--","--","72.17","129.45","2.44","--","--","--","--","--","7.39","13.61","0.24","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.2","--","41.28","--","17.4","--","-0.021","--"]
["19~20","33268.75","--","2.27","3.88","0.07","--","--","--","--","--","1.3","2.27","0.04","--","--","--","--","--","3.61","6.45","0.12","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.21","--","41.62","--","17.44","--","-0.035","--"]
["20~21","31093.02","--","2.15","3.77","0.07","--","--","--","--","--","62.48","114.72","1.91","--","--","--","--","--","4.12","7.62","0.13","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.06","--","41.28","--","17.33","--","-0.031","--"]
["21~22","30473.47","--","2.65","4.55","0.08","--","--","--","--","--","1.2","2.03","0.04","--","--","--","--","--","1.26","2.19","0.04","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.03","--","42.09","--","17.56","--","-0.031","--"]
["22~23","29922.44","--","1.17","2.05","0.04","--","--","--","--","--","4.88","8.59","0.15","--","--","--","--","--","2.49","4.54","0.07","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.99","--","41.85","--","17.48","--","-0.031","--"]
["23~24","29668.95","--","2.82","4.73","0.08","--","--","--","--","--","82.29","138.27","2.43","--","--","--","--","--","2.93","4.94","0.09","--","--","--","--","--","13.63","--","--","1.98","--","42.8","--","17.65","--","-0.038","--"]
["平均值","","","2.71","4.65","","--","--","--","--","","23.51","40.85","","--","--","--","--","","5.55","10.34","","--","--","--","--","","13.85","--","--","2.06","--","42.14","--","17.51","--","-0.030","--"]
["最大值","33268.75","--","20.38","33.34","0.64","--","--","--","--","--","91.85","163.13","2.82","--","--","--","--","--","21.5","43.16","0.64","--","--","--","--","--","14.78","--","--","2.21","--","43.52","--","17.82","--","-0.019","--"]
["最小值","29668.95","--","0.62","1.06","0.02","--","--","--","--","--","0.66","1.09","0.02","--","--","--","--","--","0.58","0.98","0.02","--","--","--","--","--","13.48","--","--","1.98","--","41.28","--","17.28","--","-0.038","--"]
["日排放总量(吨)","74.224888","--","","","0.00201","","","","","--","","","0.01751","","","","","--","","","0.00407","","","","","--","","","","","","","","","","",""]