{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33522.89","--","14.03","0.48","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.67","--","--","7.48","--","30.76","--","5.02","--","-0.050","--"]
["01~02","32961.54","--","10.46","0.35","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.56","--","--","7.32","--","30.12","--","4.87","--","-0.045","--"]
["02~03","33160.65","--","13.52","0.45","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","20.64","--","--","7.38","--","30.32","--","4.92","--","-0.045","--"]
["03~04","33075.22","--","9.39","0.31","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.66","--","--","7.36","--","30.48","--","4.96","--","-0.046","--"]
["04~05","32968.32","--","12.04","0.4","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.11","0","--","--","--","20.62","--","--","7.34","--","30.44","--","4.95","--","-0.048","--"]
["05~06","33145.61","--","13.85","0.46","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.64","--","--","7.38","--","30.35","--","4.95","--","-0.050","--"]
["06~07","34306.98","--","8.92","0.31","--","--","--","3.65","0.13","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.55","--","--","7.62","--","30.09","--","4.89","--","-0.051","--"]
["07~08","33516.69","--","14.24","0.49","--","--","--","45.97","1.51","--","--","--","0.02","0","--","--","--","20.69","--","--","7.44","--","29.87","--","4.84","--","-0.048","--"]
["08~09","32341.34","--","9.3","0.3","--","--","--","22.71","0.74","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.66","--","--","7.19","--","30.14","--","4.94","--","-0.042","--"]
["09~10","30883.8","--","16.09","0.49","--","--","--","2.82","0.09","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.68","--","--","6.89","--","30.81","--","5.12","--","-0.038","--"]
["10~11","32336.77","--","25.1","0.81","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.62","--","--","7.26","--","31.66","--","5.36","--","-0.039","--"]
["11~12","31969.43","--","15.42","0.5","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.58","--","--","7.2","--","32.31","--","5.55","--","-0.036","--"]
["12~13","32439.4","--","10.07","0.33","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.63","--","--","7.32","--","32.46","--","5.6","--","-0.038","--"]
["13~14","31540.19","--","16.05","0.51","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.68","--","--","7.12","--","32.61","--","5.62","--","-0.034","--"]
["14~15","31490.61","--","7.71","0.24","--","--","--","0","0","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","20.68","--","--","7.11","--","32.77","--","5.65","--","-0.033","--"]
["15~16","31199.58","--","16.92","0.53","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.14","0","--","--","--","20.62","--","--","7.06","--","33.13","--","5.74","--","-0.032","--"]
["16~17","30193.41","--","8.6","0.26","--","--","--","0","0","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.5","--","--","6.85","--","33.38","--","5.81","--","-0.031","--"]
["17~18","31264.41","--","17.47","0.55","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.12","0","--","--","--","20.65","--","--","7.08","--","33.23","--","5.77","--","-0.033","--"]
["18~19","31559.75","--","9.12","0.29","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","20.59","--","--","7.13","--","33.02","--","5.64","--","-0.038","--"]
["19~20","31620.85","--","15.91","0.5","--","--","--","0","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.63","--","--","7.12","--","32.16","--","5.56","--","-0.049","--"]
["20~21","30369.5","--","9.8","0.3","--","--","--","0","0","--","--","--","0.1","0","--","--","--","20.62","--","--","6.84","--","31.66","--","5.73","--","-0.050","--"]
["21~22","30303.81","--","16.4","0.49","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.62","--","--","6.8","--","31.62","--","5.32","--","-0.047","--"]
["22~23","31207.38","--","8.87","0.28","--","--","--","0","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.64","--","--","7","--","31.63","--","5.28","--","-0.047","--"]
["23~24","32747.68","--","16.59","0.55","--","--","--","0","0","--","--","--","0.06","0","--","--","--","20.7","--","--","7.33","--","31.42","--","5.23","--","-0.050","--"]
["平均值","","","13.16","","--","--","","3.24","","--","--","","0.12","","--","--","","20.63","--","--","7.19","--","31.52","--","5.31","--","-0.042","--"]
["最大值","34306.98","--","25.1","0.81","--","--","--","45.97","1.51","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.7","--","--","7.62","--","33.38","--","5.81","--","-0.031","--"]
["最小值","30193.41","--","7.71","0.24","--","--","--","0","0","--","--","--","0.02","0","--","--","--","20.5","--","--","6.8","--","29.87","--","4.84","--","-0.051","--"]
["日排放总量(吨)","77.012594","--","","0.01015","","","--","","0.00255","","","--","","0.0001","","","--","","","","","","","","","","",""]