{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.082","8.53","8.6","8.66","11.143","0.001","0.005","0","0.006","0","0.0005","0","0","0","0.441","0"]
["01~02时","0.072","8.42","8.56","8.65","13.072","0.001","0.002","0","0.006","0","0.0003","0","0","0","0.63","0"]
["02~03时","0.051","8.47","8.56","8.63","12.416","0.001","0.002","0","0.006","0","0.0008","0","0","0","0.577","0"]
["03~04时","0.017","8.4","8.53","8.6","10.837","0","0.002","0","0.005","0","0.0035","0","0","0","0.419","0"]
["04~05时","0.013","8.4","8.51","8.58","12.565","0","0.003","0","0.005","0","0.0033","0","0","0","0.47","0"]
["05~06时","0.012","8.4","8.48","8.55","16.44","0","0.004","0","0.005","0","0.0024","0","0","0","0.628","0"]
["06~07时","0.013","8.36","8.46","8.53","15.307","0","0.006","0","0.005","0","0.0026","0","0","0","0.565","0"]
["07~08时","0.007","8.38","8.46","8.53","12.576","0","0.007","0","0.005","0","0.0036","0","0","0","0.376","0"]
["08~09时","0.014","8.39","8.52","8.6","18.995","0","0.007","0","0.005","0","0.0034","0","0","0","0.459","0"]
["09~10时","0.017","8.48","8.59","8.67","34.458","0.001","0.008","0","0.005","0","0.0021","0","0","0","0.712","0"]
["10~11时","0.017","8.53","8.64","8.7","28.664","0","0.005","0","0.006","0","0.0039","0","0","0","0.615","0"]
["11~12时","4.11","8.54","8.65","8.71","14.705","0.06","0.001","0","0.009","0","0.013","0.0001","0","0","0.316","0.001"]
["12~13时","14.691","8.62","8.66","8.7","15.406","0.227","0.002","0","0.009","0","0.012","0.0002","0","0","0.395","0.006"]
["13~14时","14.941","8.66","8.69","8.71","17.094","0.255","0.003","0","0.008","0","0.0053","0.0001","0","0","0.632","0.009"]
["14~15时","15.987","8.67","8.71","8.72","16.168","0.258","0.004","0","0.008","0","0.0049","0.0001","0","0","0.546","0.009"]
["15~16时","5.666","8.31","8.59","8.74","14.073","0.08","0.007","0","0.009","0","0.0025","0","0","0","0.277","0.002"]
["16~17时","0.94","8.6","8.68","8.74","11.375","0.012","0.005","0","0.009","0","0.0023","0","0","0","0.278","0"]
["17~18时","0.442","8.56","8.67","8.73","5.274","0.002","0.002","0","0.009","0","0.0015","0","0","0","0.279","0"]
["18~19时","0.277","8.5","8.66","8.74","6.448","0.002","0.002","0","0.009","0","0.0014","0","0.013","0","0.316","0"]
["19~20时","0.83","8.54","8.64","8.71","9.101","0.008","0.001","0","0.008","0","0.0011","0","0.017","0","0.425","0"]
["20~21时","0.711","8.53","8.62","8.7","9.938","0.007","0.004","0","0.008","0","0.0011","0","0.004","0","0.476","0"]
["21~22时","0.44","8.52","8.61","8.68","11.83","0.005","0.008","0","0.007","0","0.0012","0","0","0","0.634","0"]
["22~23时","0.277","8.49","8.61","8.68","11.669","0.003","0.006","0","0.006","0","0.0012","0","0","0","0.643","0"]
["23~24时","0.187","8.5","8.6","8.67","11.331","0.002","0.004","0","0.005","0","0.0009","0","0","0","0.674","0"]
["有效日均值","","","8.60","","14.203","","0.004","","0.007","","0.0032","","0.001","","0.491",""]
["最大值","15.987","8.67","8.71","8.74","34.458","0.258","0.008","0","0.009","0","0.013","0.0002","0.017","0","0.712","0.009"]
["最小值","0.007","8.31","8.46","8.53","5.274","0","0.001","0","0.005","0","0.0003","0","0","0","0.277","0"]
["总量","59.812","","","","","0.926","","0","","0.001","","0.0004","","0","","0.029"]