{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.129","7.642","7.658","7.677","7.511","0.008","0.008","0","0.004","0","0.0039","0","0.103","0"]
["01~02时","1.066","7.664","7.679","7.688","7.802","0.008","0.012","0","0.002","0","0.0049","0","0.104","0"]
["02~03时","73.401","7.033","7.354","7.719","7.924","0.588","0.013","0.001","0.003","0","0.0039","0.0002","0.106","0.008"]
["03~04时","66.174","6.908","7.193","7.551","8.158","0.54","0.016","0.001","0.003","0","0.0026","0.0002","0.108","0.007"]
["04~05时","11.137","7.551","7.607","7.639","8.709","0.096","0.013","0","0.003","0","0.0023","0","0.106","0.001"]
["05~06时","3.245","7.542","7.561","7.623","9.677","0.031","0.011","0","0.003","0","0.0018","0","0.103","0"]
["06~07时","4.575","7.569","7.583","7.593","9.217","0.04","0.015","0","0.003","0","0.021","0.0002","0.102","0"]
["07~08时","1.194","7.491","7.527","7.587","8.337","0.010","0.02","0","0.002","0","0.047","0.0001","0.101","0"]
["08~09时","0.595","7.479","7.509","7.538","8.796","0.005","0.014","0","0.002","0","0.037","0","0.104","0"]
["09~10时","9.135","7.503","7.739","8.586","9.673","0.088","0.007","0","0.002","0","0.023","0.0002","0.109","0.001"]
["10~11时","129.754","7.226","7.5","8.576","9.059","1.17","0.007","0.001","0.003","0","0.018","0.0024","0.109","0.014"]
["11~12时","58.712","7.054","7.242","7.464","7.98","0.469","0.007","0","0.007","0","0.013","0.0008","0.11","0.006"]
["12~13时","5.73","7.433","7.479","7.518","8.684","0.047","0.007","0","0.007","0","0.011","0.0001","0.109","0.001"]
["13~14时","1.653","7.427","7.456","7.502","10.031","0.017","0.006","0","0.006","0","0.0099","0","0.107","0"]
["14~15时","1.534","7.466","7.555","7.63","9.845","0.015","0.007","0","0.006","0","0.0078","0","0.107","0"]
["15~16时","1.586","7.581","7.614","7.635","9.494","0.015","0.008","0","0.006","0","0.0051","0","0.108","0"]
["16~17时","2.718","7.563","7.646","7.721","10.02","0.027","0.008","0","0.007","0","0.0042","0","0.105","0"]
["17~18时","2.674","7.665","7.69","7.71","11.015","0.029","0.008","0","0.009","0","0.0031","0","0.101","0"]
["18~19时","106.081","6.999","7.635","7.849","9.75","0.971","0.018","0.002","0.008","0.001","0.0024","0.0002","0.101","0.011"]
["19~20时","89.347","7.21","7.569","7.994","7.356","0.657","0.028","0.003","0.006","0","0.0015","0.0001","0.102","0.009"]
["20~21时","32.19","6.701","7.242","7.384","7.848","0.272","0.019","0","0.006","0","0.0015","0","0.329","0.017"]
["21~22时","139.924","6.513","6.666","7.107","8.78","1.229","0.009","0.001","0.007","0.001","0.0014","0.0002","0.664","0.093"]
["22~23时","75.758","6.455","6.793","7.362","9.462","0.701","0.008","0.001","0.006","0","0.0048","0.0003","1.284","0.083"]
["23~24时","40.203","6.375","6.533","6.913","10.751","0.432","0.007","0","0.005","0","0.0093","0.0004","2.202","0.089"]
["有效日均值","","","7.4184","","8.995","","0.011","","0.005","","0.0101","","0.274",""]
["最大值","139.924","7.665","7.739","8.586","11.015","1.229","0.028","0.003","0.009","0.001","0.047","0.0024","2.202","0.093"]
["最小值","0.595","6.375","6.533","6.913","7.356","0.005","0.006","0","0.002","0","0.0014","0","0.101","0"]
["总量","859.5275","","","","","7.467","","0.011","","0.005","","0.0054","","0.343"]