{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42971.316","--","3.422","0.147","--","--","--","0.015","0.0007","--","--","--","0","0","--","--","--","20.599","--","--","5.94","--","29.536","--","3.368","--","0.073","--"]
["01~02","43899.648","--","3.363","0.147","--","--","--","0.017","0.0008","--","--","--","0","0","--","--","--","20.591","--","--","6.068","--","28.997","--","3.346","--","0.076","--"]
["02~03","43183.492","--","3.539","0.152","--","--","--","0.017","0.0007","--","--","--","0","0","--","--","--","20.588","--","--","5.968","--","29.179","--","3.304","--","0.074","--"]
["03~04","43799.75","--","3.507","0.153","--","--","--","0.021","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.58","--","--","6.055","--","28.931","--","3.312","--","0.076","--"]
["04~05","40066.507","--","3.038","0.121","--","--","--","0.019","0.0008","--","--","--","0","0","--","--","--","20.581","--","--","5.537","--","28.505","--","3.261","--","0.064","--"]
["05~06","40369.441","--","2.904","0.117","--","--","--","0.022","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.591","--","--","5.579","--","27.827","--","3.186","--","0.065","--"]
["06~07","39814.519","--","3.665","0.146","--","--","--","0.029","0.0012","--","--","--","0","0","--","--","--","20.602","--","--","5.504","--","27.816","--","3.193","--","0.063","--"]
["07~08","39484.406","--","4.293","0.169","--","--","--","0.023","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.614","--","--","5.457","--","28.52","--","3.271","--","0.062","--"]
["08~09","37309.941","--","3.554","0.132","--","--","--","0.023","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.619","--","--","5.157","--","29.427","--","3.317","--","0.055","--"]
["09~10","37878.558","--","3.131","0.118","--","--","--","0.025","0.0010","--","--","--","0","0","--","--","--","20.619","--","--","5.235","--","30.118","--","3.405","--","0.057","--"]
["10~11","39122.304","--","3.149","0.123","--","--","--","0.02","0.0008","--","--","--","0","0","--","--","--","20.612","--","--","5.408","--","30.36","--","3.521","--","0.06","--"]
["11~12","38878.484","--","3.403","0.132","--","--","--","0.03","0.0012","--","--","--","0","0","--","--","--","20.598","--","--","5.373","--","30.68","--","3.61","--","0.059","--"]
["12~13","38992.269","--","3.38","0.131","--","--","--","0.015","0.0006","--","--","--","0.0005","0","--","--","--","20.581","--","--","5.389","--","30.679","--","3.729","--","0.06","--"]
["13~14","38170.566","--","3.692","0.14","--","--","--","0.012","0.0005","--","--","--","0","0","--","--","--","20.562","--","--","5.275","--","30.858","--","3.852","--","0.058","--"]
["14~15","37754.507","--","4.364","0.165","--","--","--","0.0083","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.542","--","--","5.219","--","31.695","--","3.933","--","0.056","--"]
["15~16","37169.894","--","3.186","0.118","--","--","--","0.028","0.0010","--","--","--","0","0","--","--","--","20.524","--","--","5.137","--","31.687","--","3.955","--","0.054","--"]
["16~17","37612.691","--","3.078","0.115","--","--","--","0.026","0.0010","--","--","--","0","0","--","--","--","20.517","--","--","5.198","--","31.867","--","3.948","--","0.056","--"]
["17~18","37952.39","--","3.093","0.117","--","--","--","0.022","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.517","--","--","5.246","--","31.731","--","3.932","--","0.057","--"]
["18~19","40181.984","--","2.893","0.116","--","--","--","0.0098","0.0004","--","--","--","0","0","--","--","--","20.53","--","--","5.555","--","30.752","--","3.774","--","0.064","--"]
["19~20","45969.668","--","2.578","0.118","--","--","--","0.0059","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","6.354","--","29.998","--","3.536","--","0.083","--"]
["20~21","43223.324","--","2.586","0.111","--","--","--","0.0068","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.561","--","--","5.972","--","29.887","--","3.489","--","0.074","--"]
["21~22","44540.859","--","2.582","0.115","--","--","--","0.0066","0.0003","--","--","--","0","0","--","--","--","20.573","--","--","6.158","--","29.579","--","3.492","--","0.078","--"]
["22~23","45243.582","--","2.529","0.114","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.584","--","--","6.254","--","29.129","--","3.445","--","0.081","--"]
["23~24","44335.089","--","2.573","0.114","--","--","--","0.0082","0.0004","--","--","--","0","0","--","--","--","20.588","--","--","6.126","--","29.334","--","3.424","--","0.077","--"]
["平均值","","","3.2297","","--","--","","0.0175","","--","--","","0","","--","--","","20.5764","--","--","5.6322","--","29.8793","--","3.5256","--","0.0663","--"]
["最大值","45969.668","--","4.364","0.169","--","--","--","0.03","0.0012","--","--","--","0.0005","0","--","--","--","20.619","--","--","6.354","--","31.867","--","3.955","--","0.083","--"]
["最小值","37169.894","--","2.529","0.111","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.517","--","--","5.137","--","27.816","--","3.186","--","0.054","--"]
["日排放总量(吨)","97.7925125","--","","0.0031412","","","--","","0.0000168","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]