{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","7974.523","涉及因子无效","0.259","-51.296","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.445","-88.111","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.062","有效数据不足","有效数据不足","1.238","有效数据不足","28.239","有效数据不足","1.774","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["01~02","4185.629","涉及因子无效","0.261","-36.022","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.387","-53.543","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.089","有效数据不足","有效数据不足","0.65","有效数据不足","28.119","有效数据不足","1.846","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["02~03","5582.977","涉及因子无效","0.228","-53.339","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.381","-89.039","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.053","有效数据不足","有效数据不足","0.865","有效数据不足","27.56","有效数据不足","1.764","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["03~04","5506.174","涉及因子无效","0.235","-61.639","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.35","-91.673","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.047","有效数据不足","有效数据不足","0.852","有效数据不足","27.199","有效数据不足","1.803","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["04~05","6417.488","涉及因子无效","0.245","-65.597","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.246","-65.934","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.046","有效数据不足","有效数据不足","0.992","有效数据不足","26.877","有效数据不足","1.806","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["05~06","8037.213","涉及因子无效","0.253","-143.252","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.181","-102.612","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.022","有效数据不足","有效数据不足","1.242","有效数据不足","26.879","有效数据不足","1.809","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["06~07","567.356","涉及因子无效","0.26","-44.57","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.137","-23.453","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.072","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.876","有效数据不足","1.862","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","562.369","涉及因子无效","0.257","-47.2","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.072","-13.129","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.067","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.076","有效数据不足","1.83","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["08~09","554.772","涉及因子无效","0.412","-53.386","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.119","-15.408","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.095","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","29.62","有效数据不足","1.882","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["09~10","611.026","涉及因子无效","0.63","3.701","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.842","116.479","0.012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","30.728","180.385","0.019","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.896","有效数据不足","有效数据不足","0.096","有效数据不足","30.953","有效数据不足","1.967","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["10~11","4040.23","涉及因子无效","0.63","69.732","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.008","0.858","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.567","62.843","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.888","有效数据不足","有效数据不足","0.638","有效数据不足","32.456","有效数据不足","2.011","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["11~12","3455.649","涉及因子无效","0.561","60.884","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.151","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.244","26.504","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.886","有效数据不足","有效数据不足","0.547","有效数据不足","33.904","有效数据不足","1.927","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["12~13","3531.133","涉及因子无效","0.535","55.434","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.007","0.753","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.313","32.398","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.881","有效数据不足","有效数据不足","0.561","有效数据不足","35.211","有效数据不足","1.793","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["13~14","1234.104","涉及因子无效","0.559","46.934","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.017","1.454","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.529","44.43","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.853","有效数据不足","有效数据不足","0.197","有效数据不足","36.067","有效数据不足","1.897","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","957.19","涉及因子无效","0.63","45.173","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.101","7.22","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.701","50.227","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.828","有效数据不足","有效数据不足","0.153","有效数据不足","37.202","有效数据不足","1.909","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["15~16","632.616","涉及因子无效","0.631","41.629","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.293","19.322","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.775","51.133","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.813","有效数据不足","有效数据不足","0.102","有效数据不足","37.943","有效数据不足","1.937","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","727.214","涉及因子无效","0.623","39.48","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.343","21.719","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.813","51.544","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.805","有效数据不足","有效数据不足","0.117","有效数据不足","38.635","有效数据不足","1.907","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["17~18","1173.814","涉及因子无效","0.587","37.102","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.723","45.655","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.773","48.816","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.804","有效数据不足","有效数据不足","0.189","有效数据不足","38.647","有效数据不足","1.898","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","9006.664","涉及因子无效","0.388","29.579","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.887","67.655","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.834","63.633","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.838","有效数据不足","有效数据不足","1.437","有效数据不足","35.359","有效数据不足","2.234","有效数据不足","0.011","有效数据不足"]
["19~20","11246.871","涉及因子无效","0.272","23.847","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.827","72.387","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.749","65.589","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.859","有效数据不足","有效数据不足","1.757","有效数据不足","28.31","有效数据不足","2.321","有效数据不足","0.013","有效数据不足"]
["20~21","4573.657","涉及因子无效","0.273","25.714","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.751","70.644","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.643","60.477","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.869","有效数据不足","有效数据不足","0.713","有效数据不足","28.025","有效数据不足","2.278","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["21~22","7424.839","涉及因子无效","0.262","29.296","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.989","110.771","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.436","48.876","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.89","有效数据不足","有效数据不足","1.158","有效数据不足","28.121","有效数据不足","2.243","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["22~23","4114.08","涉及因子无效","0.253","30.187","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.648","77.467","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.422","50.453","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.897","有效数据不足","有效数据不足","0.64","有效数据不足","27.603","有效数据不足","2.149","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","8099.513","涉及因子无效","0.247","31.822","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.51","65.664","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.394","50.746","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.904","有效数据不足","有效数据不足","1.258","有效数据不足","27.506","有效数据不足","2.105","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["平均值","","","0.396","33.169","","--","--","--","--","","1.081","90.659","","--","--","--","--","","1.718","144.1","","--","--","--","--","","20.853","--","--","0.653","--","31.058","--","1.956","--","0.007","--"]
["最大值","11246.871","--","0.631","69.732","0.003","--","--","--","--","--","19.842","116.479","0.012","--","--","--","--","--","30.728","180.385","0.019","--","--","--","--","--","21.095","--","--","1.757","--","38.647","--","2.321","--","0.013","--"]
["最小值","554.772","--","0.228","-143.252","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.072","-102.612","0","--","--","--","--","--","18.896","--","--","0.087","--","26.876","--","1.764","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","10.0217099","--","","","0.000032","","","","","--","","","0.000048","","","","","--","","","0.000066","","","","","--","","","","","","","","","","",""]