{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-30 00:00:00 至 2025-08-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.135","8.48","8.58","8.65","13.975","0.002","0.004","0","0.005","0","0.0010","0","0","0","0.636","0"]
["01~02时","0.114","8.35","8.55","8.63","19.954","0.002","0.004","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.524","0"]
["02~03时","0.076","8.42","8.53","8.62","27.551","0.002","0.003","0","0.005","0","0.0013","0","0","0","0.497","0"]
["03~04时","0.071","8.42","8.51","8.58","43.449","0.003","0.002","0","0.006","0","0.0009","0","0","0","0.419","0"]
["04~05时","0.043","8.41","8.49","8.56","34.388","0.002","0.003","0","0.006","0","0.0009","0","0","0","0.407","0"]
["05~06时","0.02","8.29","8.42","8.52","15.33","0","0.006","0","0.005","0","0.0007","0","0","0","0.376","0"]
["06~07时","0.017","8.33","8.41","8.5","15.609","0","0.005","0","0.005","0","0.0009","0","0","0","0.412","0"]
["07~08时","0.018","8.29","8.43","8.52","16.196","0","0.004","0","0.005","0","0.0018","0","0","0","0.521","0"]
["08~09时","0.017","8.41","8.52","8.62","16.584","0","0.003","0","0.005","0","0.0018","0","0","0","0.47","0"]
["09~10时","0.02","8.49","8.61","8.69","17.46","0","0.003","0","0.008","0","0.0021","0","0","0","0.314","0"]
["10~11时","0.021","8.56","8.65","8.71","17.422","0","0.004","0","0.008","0","0.0045","0","0","0","0.391","0"]
["11~12时","3.48","8.54","8.64","8.7","17.335","0.06","0.006","0","0.009","0","0.018","0.0001","0","0","0.629","0.002"]
["12~13时","14.116","8.6","8.64","8.67","18.465","0.261","0.006","0","0.009","0","0.016","0.0002","0","0","0.64","0.009"]
["13~14时","11.237","8.59","8.67","8.71","20.841","0.234","0.006","0","0.009","0","0.0082","0.0001","0","0","0.673","0.008"]
["14~15时","2.2","8.6","8.68","8.72","22.304","0.048","0.006","0","0.009","0","0.0075","0","0","0","0.684","0.001"]
["15~16时","0.761","8.59","8.68","8.72","25.382","0.019","0.006","0","0.007","0","0.0031","0","0","0","0.716","0.001"]
["16~17时","3.324","8.28","8.65","9.38","21.943","0.069","0.006","0","0.008","0","0.0028","0","0","0","0.717","0.002"]
["17~18时","8.343","8.34","8.6","8.73","14.708","0.123","0.006","0","0.008","0","0.0013","0","0","0","0.715","0.006"]
["18~19时","16.918","8.66","8.69","8.74","14.244","0.241","0.005","0","0.008","0","0.0016","0","0","0","0.677","0.011"]
["19~20时","17.271","8.6","8.64","8.67","13.196","0.228","0.003","0","0.006","0","0.0031","0.0001","0","0","0.565","0.010"]
["20~21时","7.479","8.46","8.54","8.62","13.882","0.101","0.003","0","0.006","0","0.0031","0","0","0","0.591","0.004"]
["21~22时","1.406","8.44","8.5","8.56","15.441","0.022","0.004","0","0.006","0","0.0032","0","0","0","0.669","0.001"]
["22~23时","0.61","8.35","8.45","8.53","14.982","0.009","0.003","0","0.006","0","0.0030","0","0","0","0.57","0"]
["23~24时","0.368","8.32","8.42","8.48","14.079","0.005","0.002","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.27","0"]
["有效日均值","","","8.56","","19.363","","0.004","","0.007","","0.0038","","0","","0.545",""]
["最大值","17.271","8.66","8.69","9.38","43.449","0.261","0.006","0","0.009","0","0.018","0.0002","0","0","0.717","0.011"]
["最小值","0.017","8.28","8.41","8.48","13.196","0","0.002","0","0.005","0","0.0007","0","0","0","0.27","0"]
["总量","88.063","","","","","1.433","","0","","0.001","","0.0005","","0","","0.056"]