{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-30 00:00:00 至 2025-08-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","5.598","6.916","7.16","7.342","10.688","0.06","0.007","0","0.006","0","0.0073","0","1.616","0.007"]
["01~02时","153.338","6.613","6.805","6.958","10.569","1.621","0.007","0.001","0.009","0.001","0.0045","0.0007","0.748","0.115"]
["02~03时","128.134","6.472","6.773","6.898","11.22","1.436","0.009","0.001","0.010","0.001","0.0078","0.0010","1.682","0.215"]
["03~04时","109.728","6.581","6.838","7.108","12.45","1.366","0.010","0.001","0.012","0.001","0.012","0.0013","2.972","0.326"]
["04~05时","91.627","6.317","6.402","6.588","13.526","1.197","0.013","0.001","0.012","0.001","0.208","0.013","5.015","0.396"]
["05~06时","72.738","6.308","6.405","6.481","15.598","1.135","0.015","0.001","0.013","0.001","0.475","0.034","8.026","0.584"]
["06~07时","18.79","6.44","6.562","7.013","35.584","0.346","0.027","0","0.013","0","0.472","0.0089","7.624","0.15"]
["07~08时","38.786","6.206","6.471","6.664","70.731","2.743","0.039","0.002","0.014","0.001","0.469","0.018","7.02","0.272"]
["08~09时","12.322","6.666","6.995","7.125","51.204","0.733","0.041","0","0.016","0","0.302","0.0045","5.485","0.074"]
["09~10时","97.415","6.43","6.887","9.335","16.236","1.582","0.042","0.004","0.02","0.002","0.072","0.0071","3.335","0.325"]
["10~11时","125.159","6.252","6.583","6.953","14.587","1.827","0.036","0.005","0.016","0.002","0.053","0.0068","3.64","0.454"]
["11~12时","97.512","6.905","7.079","7.182","11.468","1.118","0.029","0.003","0.007","0.001","0.028","0.0028","4.097","0.4"]
["12~13时","105.291","6.426","6.852","7.147","12.112","1.271","0.022","0.002","0.006","0.001","0.02","0.0022","3.916","0.413"]
["13~14时","60.177","6.403","6.691","6.936","13.354","0.804","0.014","0.001","0.004","0","0.011","0.0007","3.644","0.219"]
["14~15时","116.322","6.72","6.851","6.98","13.613","1.584","0.016","0.002","0.004","0.001","0.0084","0.0010","3.249","0.378"]
["15~16时","78.576","6.942","7.009","7.221","14.073","1.106","0.018","0.001","0.004","0","0.0048","0.0004","2.657","0.209"]
["16~17时","37.236","6.929","6.975","6.994","13.548","0.518","0.017","0.001","0.006","0","0.0038","0.0002","2.799","0.101"]
["17~18时","22.842","6.946","7.46","9.021","12.545","0.287","0.016","0","0.011","0","0.0024","0.0001","3.011","0.069"]
["18~19时","54.973","6.435","6.866","7.503","13.607","0.751","0.014","0.001","0.010","0.001","0.0052","0.0003","3.153","0.173"]
["19~20时","121.683","6.402","6.418","6.44","15.508","1.887","0.011","0.001","0.008","0.001","0.0091","0.0011","3.365","0.409"]
["20~21时","110.605","5.744","6.618","7.379","15.058","1.652","0.011","0.001","0.008","0.001","0.0089","0.0010","3.7","0.419"]
["21~22时","109.606","7.379","7.637","7.934","14.253","1.562","0.011","0.001","0.006","0.001","0.0087","0.0010","4.176","0.458"]
["22~23时","96.033","7.166","7.797","7.939","14.09","1.351","0.013","0.001","0.005","0","0.0068","0.0006","3.648","0.345"]
["23~24时","114.277","6.765","6.911","7.16","13.801","1.577","0.014","0.002","0.001","0","0.0041","0.0005","2.855","0.326"]
["有效日均值","","","6.8773","","18.309","","0.019","","0.009","","0.0920","","3.810",""]
["最大值","153.338","7.379","7.797","9.335","70.731","2.743","0.042","0.005","0.02","0.002","0.475","0.034","8.026","0.584"]
["最小值","5.598","5.744","6.402","6.44","10.569","0.06","0.007","0","0.001","0","0.0024","0","0.748","0.007"]
["总量","1978.7806","","","","","29.514","","0.035","","0.017","","0.1081","","6.837"]