{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-30 00:00:00 至 2025-08-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31126.47","--","2.92","5.24","0.09","--","--","--","--","--","47.53","86.6","1.45","--","--","--","--","--","4.9","9.01","0.15","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.07","--","42.13","--","17.56","--","-0.032","--"]
["01~02","31351.4","--","3.45","5.64","0.11","--","--","--","--","--","64.58","102.78","2.02","--","--","--","--","--","2.15","3.53","0.07","--","--","--","--","--","13.43","--","--","2.1","--","42.94","--","17.7","--","-0.031","--"]
["02~03","30888.73","--","1.98","3.54","0.06","--","--","--","--","--","61.16","111.66","1.88","--","--","--","--","--","3.5","6.76","0.11","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.06","--","41.92","--","17.54","--","-0.033","--"]
["03~04","30809.24","--","4.03","6.87","0.12","--","--","--","--","--","7.27","12.78","0.23","--","--","--","--","--","8.73","15.32","0.27","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.05","--","42.28","--","17.51","--","-0.032","--"]
["04~05","30446.93","--","2.82","5.04","0.09","--","--","--","--","--","35.1","64.4","1.07","--","--","--","--","--","8.94","17.54","0.26","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.03","--","42.03","--","17.49","--","-0.032","--"]
["05~06","30500.73","--","3.62","6","0.11","--","--","--","--","--","25.23","43","0.75","--","--","--","--","--","1.17","1.95","0.04","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.03","--","42.28","--","17.52","--","-0.032","--"]
["06~07","29967.43","--","2.35","4.06","0.07","--","--","--","--","--","2.84","5.11","0.08","--","--","--","--","--","3.04","5.5","0.09","--","--","--","--","--","13.89","--","--","1.99","--","41.94","--","17.41","--","-0.032","--"]
["07~08","30047.93","--","2.55","4.26","0.08","--","--","--","--","--","23.85","39.35","0.72","--","--","--","--","--","0.77","1.28","0.02","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.01","--","42.87","--","17.61","--","-0.030","--"]
["08~09","30684.02","--","2.93","6.41","0.09","--","--","--","--","--","1.39","3.38","0.04","--","--","--","--","--","1.17","3.03","0.04","--","--","--","--","--","15.47","--","--","2.04","--","41.42","--","17.44","--","-0.033","--"]
["09~10","30580.7","--","5.48","10.66","0.17","--","--","--","--","--","13.57","26.75","0.42","--","--","--","--","--","0.39","0.77","0.01","--","--","--","--","--","14.75","--","--","2.02","--","40.69","--","17.11","--","-0.030","--"]
["10~11","30533.14","--","25.74","68.13","0.78","--","--","--","--","--","1.23","2.88","0.04","--","--","--","--","--","3.07","8.32","0.09","--","--","--","--","--","17.23","--","--","2.02","--","40.95","--","17.17","--","-0.031","--"]
["11~12","31744.22","--","5.19","37.05","0.16","--","--","--","--","--","0.01","0.07","0","--","--","--","--","--","0.66","4.61","0.02","--","--","--","--","--","19.12","--","--","2.08","--","38.93","--","16.85","--","-0.026","--"]
["12~13","32004.63","--","5.24","42.2","0.17","--","--","--","--","--","0","0.03","0","--","--","--","--","--","0.67","5.51","0.02","--","--","--","--","--","19.39","--","--","2.06","--","36.7","--","16.22","--","-0.025","--"]
["13~14","31455.63","--","5.55","66.41","0.17","--","--","--","--","--","0","0.02","0","--","--","--","--","--","0.78","9.45","0.02","--","--","--","--","--","19.93","--","--","2.02","--","36.6","--","15.99","--","-0.024","--"]
["14~15","31350.68","--","10.83","61.36","0.34","--","--","--","--","--","23.72","131","0.75","--","--","--","--","--","0.73","4.17","0.02","--","--","--","--","--","18.81","--","--","2.02","--","37.4","--","16.09","--","-0.019","--"]
["15~16","31902.39","--","6.7","33.25","0.21","--","--","--","--","--","1.77","8.85","0.06","--","--","--","--","--","0.57","2.84","0.02","--","--","--","--","--","18.51","--","--","2.06","--","37.93","--","16.26","--","-0.017","--"]
["16~17","33864.36","--","3.64","8.42","0.12","--","--","--","--","--","23.35","52.43","0.79","--","--","--","--","--","4.46","10.2","0.15","--","--","--","--","--","15.37","--","--","2.19","--","37.73","--","16.22","--","-0.030","--"]
["17~18","32621.6","--","2.43","4.91","0.08","--","--","--","--","--","5.05","10.51","0.17","--","--","--","--","--","5.61","13.64","0.18","--","--","--","--","--","15.21","--","--","2.11","--","37.68","--","16.22","--","-0.030","--"]
["18~19","31340.58","--","3.24","5.91","0.1","--","--","--","--","--","36.57","64.76","1.15","--","--","--","--","--","3.9","7.87","0.12","--","--","--","--","--","14.39","--","--","2.03","--","38.04","--","16.22","--","-0.036","--"]
["19~20","30328.74","--","3.34","5.33","0.1","--","--","--","--","--","1.53","2.45","0.05","--","--","--","--","--","1.55","2.95","0.05","--","--","--","--","--","13.35","--","--","1.98","--","40.08","--","16.57","--","-0.035","--"]
["20~21","32411.72","--","1.94","3.35","0.06","--","--","--","--","--","33.09","54.23","1.07","--","--","--","--","--","2.47","4.16","0.08","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.14","--","41.62","--","16.98","--","-0.037","--"]
["21~22","31769.77","--","2.77","4.65","0.09","--","--","--","--","--","0.74","1.27","0.02","--","--","--","--","--","1.57","2.85","0.05","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.09","--","40.84","--","16.95","--","-0.033","--"]
["22~23","31267.16","--","2","3.6","0.06","--","--","--","--","--","70.78","118.4","2.23","--","--","--","--","--","13.38","24.29","0.42","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.07","--","41.57","--","17.07","--","-0.036","--"]
["23~24","30926.27","--","2.64","4.44","0.08","--","--","--","--","--","5.83","10.72","0.18","--","--","--","--","--","3.79","6.93","0.11","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.04","--","41.39","--","17.07","--","-0.037","--"]
["平均值","","","4.72","16.95","","--","--","--","--","","20.26","39.73","","--","--","--","--","","3.25","7.19","","--","--","--","--","","15.28","--","--","2.05","--","40.33","--","16.95","--","-0.031","--"]
["最大值","33864.36","--","25.74","68.13","0.78","--","--","--","--","--","70.78","131","2.23","--","--","--","--","--","13.38","24.29","0.42","--","--","--","--","--","19.93","--","--","2.19","--","42.94","--","17.7","--","-0.017","--"]
["最小值","29967.43","--","1.94","3.35","0.06","--","--","--","--","--","0","0.02","0","--","--","--","--","--","0.39","0.77","0.01","--","--","--","--","--","13.35","--","--","1.98","--","36.6","--","15.99","--","-0.037","--"]
["日排放总量(吨)","74.992438","--","","","0.00353","","","","","--","","","0.01515","","","","","--","","","0.00241","","","","","--","","","","","","","","","","",""]