{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.228","8.29","8.39","8.46","12.673","0.003","0.004","0","0.006","0","0.0023","0","0","0","0.281","0"]
["01~02时","0.165","8.28","8.35","8.41","9.478","0.002","0.007","0","0.005","0","0.0034","0","0","0","0.312","0"]
["02~03时","0.138","8.26","8.32","8.39","7.758","0.001","0.005","0","0.005","0","0.0033","0","0","0","0.302","0"]
["03~04时","0.091","8.21","8.29","8.35","3.798","0","0.003","0","0.004","0","0.0029","0","0","0","0.27","0"]
["04~05时","0.08","8.19","8.26","8.31","6.081","0","0.003","0","0.004","0","0.0037","0","0","0","0.322","0"]
["05~06时","0.075","8.18","8.23","8.27","11.337","0.001","0.003","0","0.004","0","0.0081","0","0","0","0.478","0"]
["06~07时","0.027","8.12","8.2","8.26","12.392","0","0.005","0","0.004","0","0.0085","0","0","0","0.452","0"]
["07~08时","0.026","8.11","8.23","8.29","14.822","0","0.008","0","0.005","0","0.01","0","0","0","0.376","0"]
["08~09时","0.034","8.23","8.32","8.4","14.148","0","0.005","0","0.005","0","0.0097","0","0","0","0.349","0"]
["09~10时","0.045","8.29","8.44","8.53","12.595","0.001","0.002","0","0.005","0","0.0045","0","0","0","0.27","0"]
["10~11时","0.063","8.41","8.49","8.54","11.121","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0071","0","0","0","0.358","0"]
["11~12时","5.72","8.41","8.49","8.55","7.99","0.046","0.006","0","0.008","0","0.02","0.0001","0","0","0.627","0.004"]
["12~13时","6.597","8.38","8.47","8.52","9.343","0.057","0.006","0","0.008","0","0.018","0.0001","0","0","0.566","0.004"]
["13~14时","1.382","8.45","8.51","8.55","12.217","0.017","0.005","0","0.007","0","0.0081","0","0","0","0.378","0.001"]
["14~15时","0.617","8.44","8.51","8.56","22.371","0.013","0.006","0","0.008","0","0.0073","0","0","0","0.45","0"]
["15~16时","6.795","8.46","8.53","8.57","46.065","0.313","0.008","0","0.009","0","0.0034","0","0","0","0.672","0.005"]
["16~17时","13.868","8.55","8.59","8.62","33.459","0.46","0.005","0","0.008","0","0.0031","0","0","0","0.599","0.008"]
["17~18时","8.311","8.55","8.59","8.62","4.046","0.034","0.001","0","0.008","0","0.0014","0","0","0","0.379","0.003"]
["18~19时","1.55","8.52","8.56","8.61","3.672","0.006","0.002","0","0.008","0","0.0014","0","0","0","0.389","0.001"]
["19~20时","0.641","8.45","8.52","8.57","2.8","0.002","0.003","0","0.008","0","0.0015","0","0","0","0.42","0"]
["20~21时","0.376","8.44","8.51","8.56","3.198","0.001","0.004","0","0.007","0","0.0018","0","0","0","0.393","0"]
["21~22时","0.228","8.42","8.49","8.54","4.043","0.001","0.005","0","0.006","0","0.0031","0","0","0","0.314","0"]
["22~23时","0.163","8.39","8.47","8.52","4.28","0.001","0.006","0","0.006","0","0.0031","0","0.016","0","0.339","0"]
["23~24时","0.136","8.37","8.44","8.48","4.784","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0029","0","0.022","0","0.418","0"]
["有效日均值","","","8.43","","11.436","","0.005","","0.006","","0.0058","","0.002","","0.405",""]
["最大值","13.868","8.55","8.59","8.62","46.065","0.46","0.008","0","0.009","0","0.02","0.0001","0.022","0","0.672","0.008"]
["最小值","0.026","8.11","8.2","8.26","2.8","0","0.001","0","0.004","0","0.0014","0","0","0","0.27","0"]
["总量","47.358","","","","","0.960","","0","","0","","0.0003","","0","","0.026"]