{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","100.054","6.577","6.713","6.836","14.422","1.445","0.013","0.001","0.002","0","0.0034","0.0003","2.897","0.29"]
["01~02时","79.97","6.601","6.806","6.995","15.619","1.249","0.011","0.001","0.004","0","0.0024","0.0002","2.96","0.237"]
["02~03时","112.86","6.732","6.953","7.315","11.775","1.255","0.010","0.001","0.006","0.001","0.159","0.02","4.341","0.516"]
["03~04时","93.442","6.528","6.658","6.997","4.422","0.413","0.010","0.001","0.008","0.001","0.372","0.034","6.308","0.589"]
["04~05时","104.299","6.56","6.893","7.109","6.422","0.765","0.029","0.004","0.008","0.001","0.254","0.021","4.207","0.346"]
["05~06时","114.589","6.493","6.905","6.976","10.303","1.181","0.051","0.006","0.008","0.001","0.091","0.01","1.226","0.14"]
["06~07时","74.331","6.807","7.148","8.379","9.479","0.698","0.043","0.003","0.007","0.001","0.075","0.0054","0.763","0.052"]
["07~08时","83.843","6.557","6.771","7.001","7.891","0.662","0.034","0.003","0.005","0","0.053","0.0045","0.106","0.009"]
["08~09时","117.025","6.169","6.354","6.714","7.447","0.856","0.026","0.003","0.004","0","0.155","0.021","0.532","0.078"]
["09~10时","112.819","6.223","6.288","6.353","6.647","0.75","0.018","0.002","0.002","0","0.294","0.033","1.138","0.128"]
["10~11时","130.083","6.293","6.319","6.378","8.05","1.052","0.018","0.002","0.003","0","0.328","0.042","2.214","0.291"]
["11~12时","135.308","6.376","6.408","6.422","10.582","1.432","0.018","0.002","0.007","0.001","0.374","0.05","3.746","0.507"]
["12~13时","119.912","6.193","6.479","6.834","10.739","1.286","0.028","0.003","0.009","0.001","0.387","0.046","5.025","0.586"]
["13~14时","131.338","6.463","6.677","6.907","11.02","1.447","0.04","0.005","0.013","0.002","0.404","0.053","6.841","0.898"]
["14~15时","132.971","6.206","6.35","6.483","10.039","1.329","0.043","0.006","0.013","0.002","0.336","0.044","7.016","0.933"]
["15~16时","133.993","6.114","6.157","6.262","8.25","1.105","0.047","0.006","0.013","0.002","0.242","0.032","7.268","0.974"]
["16~17时","114.812","6.184","6.218","6.266","8.566","0.984","0.048","0.006","0.012","0.001","0.336","0.038","7.686","0.882"]
["17~18时","70.714","6.14","6.375","6.891","9.137","0.646","0.05","0.004","0.012","0.001","0.463","0.032","8.281","0.586"]
["18~19时","127.034","5.953","6.401","6.921","9.362","1.195","0.047","0.006","0.015","0.002","0.38","0.046","6.47","0.777"]
["19~20时","132.442","6.826","7.338","7.529","9.767","1.294","0.044","0.006","0.02","0.003","0.267","0.035","3.678","0.487"]
["20~21时","129.678","7.03","7.186","7.357","8.934","1.155","0.038","0.005","0.021","0.003","0.154","0.019","2.74","0.351"]
["21~22时","141.451","6.314","6.622","7.029","7.442","1.053","0.032","0.004","0.022","0.003","0.0002","0","1.381","0.195"]
["22~23时","104.318","6.332","6.355","6.364","8.232","0.856","0.024","0.003","0.018","0.002","0.0005","0","2.04","0.211"]
["23~24时","97.282","6.354","6.366","6.378","9.673","0.941","0.016","0.002","0.010","0.001","0.0008","0.0001","2.989","0.291"]
["有效日均值","","","6.6146","","9.343","","0.031","","0.010","","0.2141","","3.827",""]
["最大值","141.451","7.03","7.338","8.379","15.619","1.447","0.051","0.006","0.022","0.003","0.463","0.053","8.281","0.974"]
["最小值","70.714","5.953","6.157","6.262","4.422","0.413","0.01","0.001","0.002","0","0.0002","0","0.106","0.009"]
["总量","2694.5769","","","","","25.047","","0.084","","0.028","","0.5958","","10.354"]