{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","44872.757","--","2.637","0.118","--","--","--","0.014","0.0006","--","--","--","0","0","--","--","--","20.556","--","--","6.201","--","27.701","--","3.173","--","0.08","--"]
["01~02","45623.632","--","2.597","0.118","--","--","--","0.056","0.0026","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","6.307","--","27.21","--","3.165","--","0.082","--"]
["02~03","43824.668","--","2.767","0.121","--","--","--","0.015","0.0007","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","20.547","--","--","6.057","--","27.602","--","3.156","--","0.076","--"]
["03~04","43476.621","--","2.715","0.118","--","--","--","0.021","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.549","--","--","6.009","--","27.276","--","3.122","--","0.075","--"]
["04~05","44070.668","--","2.758","0.121","--","--","--","0.045","0.0020","--","--","--","0","0","--","--","--","20.546","--","--","6.09","--","27.721","--","3.108","--","0.077","--"]
["05~06","41604.875","--","2.745","0.114","--","--","--","0.028","0.0012","--","--","--","0","0","--","--","--","20.551","--","--","5.751","--","27.622","--","3.083","--","0.069","--"]
["06~07","42061.242","--","2.767","0.116","--","--","--","0.03","0.0013","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","20.549","--","--","5.813","--","27.65","--","3.114","--","0.07","--"]
["07~08","43076.835","--","2.786","0.12","--","--","--","0.038","0.0017","--","--","--","0","0","--","--","--","20.553","--","--","5.953","--","27.825","--","3.08","--","0.074","--"]
["08~09","42263.894","--","2.893","0.122","--","--","--","0.026","0.0011","--","--","--","0","0","--","--","--","20.56","--","--","5.842","--","28.593","--","3.147","--","0.071","--"]
["09~10","41667.031","--","2.892","0.12","--","--","--","0.031","0.0013","--","--","--","0","0","--","--","--","20.56","--","--","5.759","--","29.487","--","3.232","--","0.069","--"]
["10~11","42627.027","--","2.849","0.121","--","--","--","0.037","0.0016","--","--","--","0","0","--","--","--","20.552","--","--","5.89","--","30.117","--","3.356","--","0.071","--"]
["11~12","35574.656","--","3.031","0.107","--","--","--","0.047","0.0017","--","--","--","0","0","--","--","--","20.535","--","--","4.916","--","30.661","--","3.484","--","0.05","--"]
["12~13","34388.613","--","3.108","0.106","--","--","--","0.036","0.0013","--","--","--","0","0","--","--","--","20.517","--","--","4.753","--","30.773","--","3.592","--","0.047","--"]
["13~14","40226.16","--","3.019","0.121","--","--","--","0.026","0.0011","--","--","--","0","0","--","--","--","20.492","--","--","5.561","--","31.305","--","3.734","--","0.063","--"]
["14~15","39907.05","--","3.099","0.123","--","--","--","0.026","0.0010","--","--","--","0","0","--","--","--","20.472","--","--","5.515","--","31.144","--","3.821","--","0.062","--"]
["15~16","39758.023","--","3.213","0.127","--","--","--","0.024","0.0010","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","20.457","--","--","5.496","--","30.723","--","3.888","--","0.062","--"]
["16~17","41470.343","--","3.085","0.127","--","--","--","0.031","0.0013","--","--","--","0","0","--","--","--","20.457","--","--","5.732","--","30.629","--","3.869","--","0.067","--"]
["17~18","43980.265","--","2.97","0.13","--","--","--","0.031","0.0014","--","--","--","0","0","--","--","--","20.479","--","--","6.08","--","30.797","--","3.693","--","0.076","--"]
["18~19","45717.05","--","2.826","0.129","--","--","--","0.025","0.0012","--","--","--","0","0","--","--","--","20.503","--","--","6.318","--","30.065","--","3.625","--","0.082","--"]
["19~20","46149.656","--","2.876","0.132","--","--","--","0.023","0.0011","--","--","--","0","0","--","--","--","20.515","--","--","6.379","--","29.239","--","3.626","--","0.084","--"]
["20~21","44979.437","--","2.858","0.128","--","--","--","0.018","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.529","--","--","6.216","--","29.549","--","3.575","--","0.079","--"]
["21~22","44315.921","--","2.775","0.122","--","--","--","0.032","0.0014","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","20.544","--","--","6.126","--","28.823","--","3.528","--","0.077","--"]
["22~23","44432.039","--","2.724","0.121","--","--","--","0.03","0.0014","--","--","--","0","0","--","--","--","20.546","--","--","6.141","--","28.26","--","3.513","--","0.078","--"]
["23~24","46424.054","--","2.769","0.128","--","--","--","0.019","0.0009","--","--","--","0","0","--","--","--","20.546","--","--","6.417","--","28.584","--","3.474","--","0.085","--"]
["平均值","","","2.8653","","--","--","","0.0301","","--","--","","0.0001","","--","--","","20.5281","--","--","5.8889","--","29.1403","--","3.4237","--","0.0724","--"]
["最大值","46424.054","--","3.213","0.132","--","--","--","0.056","0.0026","--","--","--","0.0009","0","--","--","--","20.56","--","--","6.417","--","31.305","--","3.888","--","0.085","--"]
["最小值","34388.613","--","2.597","0.106","--","--","--","0.014","0.0006","--","--","--","0","0","--","--","--","20.457","--","--","4.753","--","27.21","--","3.08","--","0.047","--"]
["日排放总量(吨)","102.2492625","--","","0.0029214","","","--","","0.0000306","","","--","","1E-7","","","--","","","","","","","","","","",""]