{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11084.24","--","0.52","0.92","0.01","--","--","--","--","--","6.03","10.5","0.07","--","--","--","--","--","11.73","11.72","0.13","--","--","--","--","--","13.92","--","--","1.35","--","24.25","--","7.63","--","0.010","--"]
["01~02","10447.22","--","0.58","1.03","0.01","--","--","--","--","--","5.42","9.47","0.06","--","--","--","--","--","26.05","25.96","0.27","--","--","--","--","--","14.01","--","--","1.27","--","24","--","7.59","--","0.015","--"]
["02~03","10171.48","--","0.58","0.99","0.01","--","--","--","--","--","5.71","9.68","0.06","--","--","--","--","--","25.72","25.78","0.26","--","--","--","--","--","13.75","--","--","1.24","--","24.13","--","7.57","--","0.017","--"]
["03~04","10507.56","--","0.57","0.95","0.01","--","--","--","--","--","5.48","9","0.06","--","--","--","--","--","21.96","22","0.23","--","--","--","--","--","13.54","--","--","1.28","--","24.09","--","7.58","--","0.017","--"]
["04~05","9234.53","--","0.56","0.86","0.01","--","--","--","--","--","7.36","11.26","0.07","--","--","--","--","--","9.82","9.83","0.09","--","--","--","--","--","12.94","--","--","1.12","--","23.89","--","7.55","--","0.015","--"]
["05~06","10536.17","--","0.58","1.01","0.01","--","--","--","--","--","4.89","8.37","0.05","--","--","--","--","--","16.26","16.23","0.17","--","--","--","--","--","13.82","--","--","1.28","--","24","--","7.57","--","0.017","--"]
["06~07","10910.96","--","0.57","0.97","0.01","--","--","--","--","--","5.71","9.78","0.06","--","--","--","--","--","17.69","17.7","0.19","--","--","--","--","--","13.78","--","--","1.33","--","24.01","--","7.52","--","0.016","--"]
["07~08","10957.06","--","0.59","1.33","0.01","--","--","--","--","--","3.19","6.81","0.04","--","--","--","--","--","16.3","16.34","0.18","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.33","--","24.45","--","7.54","--","0.012","--"]
["08~09","11353.72","--","0.6","1.01","0.01","--","--","--","--","--","7.04","11.71","0.08","--","--","--","--","--","7.68","7.66","0.09","--","--","--","--","--","13.61","--","--","1.39","--","25.23","--","7.54","--","0.009","--"]
["09~10","11627.81","--","0.68","1.17","0.01","--","--","--","--","--","6.15","10.47","0.07","--","--","--","--","--","18.46","18.42","0.21","--","--","--","--","--","13.79","--","--","1.43","--","27.09","--","7.6","--","0.009","--"]
["10~11","10752.81","--","0.76","1.28","0.01","--","--","--","--","--","5.5","9.2","0.06","--","--","--","--","--","22.86","22.81","0.25","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.33","--","28.39","--","7.68","--","0.015","--"]
["11~12","12262.2","--","0.89","1.59","0.01","--","--","--","--","--","5.38","9.64","0.07","--","--","--","--","--","24.78","24.82","0.3","--","--","--","--","--","14.11","--","--","1.53","--","29.87","--","7.86","--","0.014","--"]
["12~13","12655.11","--","0.92","1.8","0.01","--","--","--","--","--","5.58","10.5","0.07","--","--","--","--","--","33.79","33.74","0.43","--","--","--","--","--","14.51","--","--","1.58","--","30.52","--","7.94","--","0.018","--"]
["13~14","11708.58","--","0.9","3.83","0.01","--","--","--","--","--","2.29","9.74","0.03","--","--","--","--","--","20.6","20.73","0.24","--","--","--","--","--","17.91","--","--","1.46","--","31.03","--","7.99","--","0.012","--"]
["14~15","12360.34","--","0.88","4.16","0.01","--","--","--","--","--","2.3","9.8","0.03","--","--","--","--","--","40.1","39.86","0.5","--","--","--","--","--","16.82","--","--","1.55","--","30.93","--","8.02","--","0.021","--"]
["15~16","12588.51","--","0.87","1.66","0.01","--","--","--","--","--","8.86","16.19","0.11","--","--","--","--","--","78.78","78.67","1","--","--","--","--","--","14.44","--","--","1.57","--","31.07","--","8.02","--","0.022","--"]
["16~17","11873.89","--","0.81","1.56","0.01","--","--","--","--","--","6.67","12.76","0.08","--","--","--","--","--","54.13","54.32","0.64","--","--","--","--","--","14.53","--","--","1.48","--","30.21","--","7.99","--","0.016","--"]
["17~18","11013.98","--","0.71","1.24","0.01","--","--","--","--","--","8.5","14.36","0.09","--","--","--","--","--","76.81","76.68","0.85","--","--","--","--","--","13.87","--","--","1.36","--","28.31","--","7.9","--","0.011","--"]
["18~19","10595.28","--","0.7","1.23","0.01","--","--","--","--","--","9.03","15.32","0.1","--","--","--","--","--","53.09","53.22","0.56","--","--","--","--","--","13.89","--","--","1.31","--","27.24","--","7.85","--","0.013","--"]
["19~20","10562.19","--","0.68","1.26","0.01","--","--","--","--","--","7.89","14.04","0.08","--","--","--","--","--","56.88","56.89","0.6","--","--","--","--","--","14.22","--","--","1.3","--","26.41","--","7.8","--","0.016","--"]
["20~21","10108.02","--","0.69","1.25","0.01","--","--","--","--","--","7.54","13.37","0.08","--","--","--","--","--","38.96","38.96","0.39","--","--","--","--","--","14.08","--","--","1.24","--","26","--","7.75","--","0.016","--"]
["21~22","10096.7","--","0.68","1.19","0.01","--","--","--","--","--","7.8","13.49","0.08","--","--","--","--","--","63.36","63.26","0.64","--","--","--","--","--","13.89","--","--","1.24","--","25.84","--","7.74","--","0.013","--"]
["22~23","9629.08","--","0.67","1.17","0.01","--","--","--","--","--","8.76","15.18","0.08","--","--","--","--","--","51.78","51.82","0.5","--","--","--","--","--","13.9","--","--","1.18","--","25.55","--","7.7","--","0.013","--"]
["23~24","9661.19","--","0.64","1.16","0.01","--","--","--","--","--","6.2","11.09","0.06","--","--","--","--","--","72.27","72.26","0.7","--","--","--","--","--","14.12","--","--","1.18","--","25.62","--","7.67","--","0.012","--"]
["平均值","","","0.69","1.44","","--","--","--","--","","6.22","11.32","","--","--","--","--","","35.83","35.82","","--","--","--","--","","14.27","--","--","1.35","--","26.76","--","7.73","--","0.014","--"]
["最大值","12655.11","--","0.92","4.16","0.01","--","--","--","--","--","9.03","16.19","0.11","--","--","--","--","--","78.78","78.67","1","--","--","--","--","--","17.91","--","--","1.58","--","31.07","--","8.02","--","0.022","--"]
["最小值","9234.53","--","0.52","0.86","0.01","--","--","--","--","--","2.29","6.81","0.03","--","--","--","--","--","7.68","7.66","0.09","--","--","--","--","--","12.94","--","--","1.12","--","23.89","--","7.52","--","0.009","--"]
["日排放总量(吨)","26.269859","--","","","0.00018","","","","","--","","","0.00162","","","","","--","","","0.00943","","","","","--","","","","","","","","","","",""]