{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28884.763","--","0.741","2.093","0.022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.506","--","--","7.097","--","49.148","--","1.01","--","-0.0280","--"]
["01~02","24985.087","--","0.516","1.291","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.056","--","--","6.139","--","48.882","--","1.014","--","-0.0280","--"]
["02~03","24811.798","--","0.47","1.26","0.011","--","--","--","--","--","6.256","16.746","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.177","--","--","6.097","--","49.025","--","1.01","--","-0.0281","--"]
["03~04","23957.777","--","0.3","0.735","0.0072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.936","--","--","5.887","--","48.36","--","1.011","--","-0.0274","--"]
["04~05","24889.539","--","0.334","0.805","0.0083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.867","--","--","6.116","--","49.213","--","1.014","--","-0.0277","--"]
["05~06","26436.832","--","0.381","1.016","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.235","--","--","6.496","--","49.164","--","1.012","--","-0.0246","--"]
["06~07","24133.275","--","0.352","0.903","0.0085","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.015","--","--","5.93","--","48.573","--","1.009","--","-0.0287","--"]
["07~08","23475.191","--","0.354","0.882","0.0083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.012","--","--","5.768","--","49.065","--","1.007","--","-0.0295","--"]
["08~09","25382.31","--","0.491","1.332","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.399","--","--","6.237","--","48.079","--","1.01","--","-0.0309","--"]
["09~10","23961.332","--","0.601","1.574","0.014","--","--","--","--","--","5.926","16.162","0.144","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.275","--","--","5.888","--","47.033","--","1.009","--","-0.0327","--"]
["10~11","23835.644","--","0.528","1.425","0.012","--","--","--","--","--","0.0005","0.0013","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.258","--","--","5.857","--","46.91","--","1.01","--","-0.0340","--"]
["11~12","22920.984","--","0.497","1.258","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.111","--","--","5.632","--","48.224","--","1.012","--","-0.0349","--"]
["12~13","21595.228","--","0.509","1.282","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.088","--","--","5.306","--","48.996","--","1.012","--","-0.0352","--"]
["13~14","26175.168","--","0.578","1.583","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.453","--","--","6.433","--","48.97","--","1.014","--","-0.0357","--"]
["14~15","24594.414","--","0.544","1.508","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.372","--","--","6.042","--","48.647","--","1.012","--","-0.0320","--"]
["15~16","23551.668","--","0.536","1.311","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.904","--","--","5.787","--","49.077","--","1.052","--","-0.0287","--"]
["16~17","23268.464","--","0.507","1.174","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.656","--","--","5.717","--","49.809","--","1.019","--","-0.0222","--"]
["17~18","25940.259","--","0.424","1.051","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.934","--","--","6.376","--","50.213","--","1.018","--","-0.0271","--"]
["18~19","26661.652","--","0.464","1.269","0.012","--","--","--","--","--","75.333","213.442","2.104","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.313","--","--","6.55","--","49.129","--","1.012","--","-0.0282","--"]
["19~20","24051.185","--","0.33","0.88","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.266","--","--","5.91","--","48.533","--","1.016","--","-0.0257","--"]
["20~21","24116.533","--","0.331","0.848","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.175","--","--","5.926","--","49.04","--","1.016","--","-0.0268","--"]
["21~22","24488.091","--","0.35","1.006","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.624","--","--","6.017","--","49.155","--","1.014","--","-0.0299","--"]
["22~23","23704.468","--","0.334","0.884","0.0079","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.146","--","--","5.824","--","48.549","--","1.018","--","-0.0243","--"]
["23~24","24111.367","--","0.319","0.84","0.0077","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.269","--","--","5.926","--","48.556","--","1.053","--","-0.0282","--"]
["平均值","","","0.4501","1.1759","","--","--","--","--","","3.6466","10.2647","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.1691","--","--","6.0403","--","48.7650","--","1.0165","--","-0.0291","--"]
["最大值","28884.763","--","0.741","2.093","0.022","--","--","--","--","--","75.333","213.442","2.104","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.624","--","--","7.097","--","50.213","--","1.053","--","-0.0222","--"]
["最小值","21595.228","--","0.3","0.735","0.0072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.656","--","--","5.306","--","46.91","--","1.007","--","-0.0357","--"]
["日排放总量(吨)","58.9933","--","","","0.0002685","","","","","--","","","0.0024062","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]