{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32014.09","--","2.16","3.81","0.07","--","--","--","--","--","43.16","78.85","1.39","--","--","--","--","--","11.35","19.83","0.36","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.12","--","41.46","--","17.13","--","-0.035","--"]
["01~02","31545.37","--","2.62","4.43","0.08","--","--","--","--","--","1.2","2.12","0.04","--","--","--","--","--","3.08","5.57","0.09","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.08","--","40.85","--","17.02","--","-0.030","--"]
["02~03","31588.68","--","1.55","2.65","0.05","--","--","--","--","--","111.19","187.8","3.54","--","--","--","--","--","5.02","8.69","0.16","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.09","--","41.19","--","17.07","--","-0.033","--"]
["03~04","31525.39","--","2.67","4.59","0.08","--","--","--","--","--","25.54","41.19","0.8","--","--","--","--","--","6.98","13.25","0.21","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.09","--","41.54","--","17.11","--","-0.035","--"]
["04~05","32024.96","--","2.55","4.26","0.08","--","--","--","--","--","14.66","24.26","0.47","--","--","--","--","--","5.48","9.44","0.18","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.12","--","41.77","--","17.23","--","-0.034","--"]
["05~06","31479.74","--","3.13","5.34","0.1","--","--","--","--","--","4","7.02","0.13","--","--","--","--","--","4.74","8.74","0.15","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.08","--","41.31","--","17.11","--","-0.034","--"]
["06~07","31740.14","--","2.55","4.21","0.08","--","--","--","--","--","84.88","136.51","2.71","--","--","--","--","--","3.73","6.19","0.12","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.11","--","42.42","--","17.32","--","-0.034","--"]
["07~08","31038.49","--","3.59","6.32","0.11","--","--","--","--","--","15.32","28.25","0.47","--","--","--","--","--","11.34","21.25","0.35","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.06","--","42.01","--","17.31","--","-0.033","--"]
["08~09","30762.87","--","2.44","4.12","0.07","--","--","--","--","--","25.51","43.43","0.78","--","--","--","--","--","5.1","8.89","0.16","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.05","--","42.85","--","17.43","--","-0.035","--"]
["09~10","30164.2","--","3.53","6.05","0.11","--","--","--","--","--","36.05","64.13","1.08","--","--","--","--","--","10.1","18.35","0.3","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2","--","41.94","--","17.29","--","-0.028","--"]
["10~11","31194.61","--","21.9","38.72","0.68","--","--","--","--","--","162.36","263.62","5.1","--","--","--","--","--","8.3","14.81","0.26","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.1","--","44.42","--","17.68","--","-0.029","--"]
["11~12","31174.54","--","4.05","6.89","0.13","--","--","--","--","--","64.62","111.5","2.02","--","--","--","--","--","6.48","11.69","0.2","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.08","--","42.86","--","17.54","--","-0.023","--"]
["12~13","31432.93","--","2.69","4.34","0.08","--","--","--","--","--","53.78","86.03","1.68","--","--","--","--","--","6.24","10.2","0.19","--","--","--","--","--","13.31","--","--","2.11","--","44.24","--","17.76","--","-0.031","--"]
["13~14","30247.18","--","3.09","5.45","0.09","--","--","--","--","--","30.41","58.6","0.91","--","--","--","--","--","5.12","10.47","0.15","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.03","--","44.14","--","17.81","--","-0.028","--"]
["14~15","30514","--","2.8","4.99","0.09","--","--","--","--","--","39.04","72.51","1.18","--","--","--","--","--","1.63","3","0.05","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.05","--","43.73","--","17.83","--","-0.025","--"]
["15~16","31645.45","--","3.67","5.95","0.12","--","--","--","--","--","350.14","583.99","11.17","--","--","--","--","--","2.29","3.74","0.07","--","--","--","--","--","13.39","--","--","2.13","--","44.39","--","17.9","--","-0.024","--"]
["16~17","32186.46","--","3.93","7.02","0.13","--","--","--","--","--","2.04","3.77","0.07","--","--","--","--","--","6.14","11.99","0.2","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.16","--","43.43","--","17.82","--","-0.020","--"]
["17~18","32115.16","--","5.59","9.13","0.18","--","--","--","--","--","135.33","223.19","4.39","--","--","--","--","--","2.64","4.33","0.09","--","--","--","--","--","13.42","--","--","2.16","--","43.9","--","17.87","--","-0.034","--"]
["18~19","31283.47","--","3.17","5.91","0.1","--","--","--","--","--","27.19","46.94","0.86","--","--","--","--","--","18.31","35.96","0.56","--","--","--","--","--","14.17","--","--","2.08","--","41.87","--","17.49","--","-0.035","--"]
["19~20","31490.56","--","5.93","9.68","0.19","--","--","--","--","--","178.59","289.56","5.7","--","--","--","--","--","2.31","3.75","0.07","--","--","--","--","--","13.38","--","--","2.12","--","43.83","--","17.8","--","-0.038","--"]
["20~21","30706.1","--","4.86","8.7","0.15","--","--","--","--","--","16.67","29.5","0.51","--","--","--","--","--","5.83","10.53","0.18","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.05","--","42.84","--","17.64","--","-0.033","--"]
["21~22","30862.81","--","7.32","11.67","0.23","--","--","--","--","--","19.84","32.69","0.62","--","--","--","--","--","1.15","1.88","0.04","--","--","--","--","--","13.25","--","--","2.06","--","42.89","--","17.66","--","-0.032","--"]
["22~23","30282.29","--","5.64","9.88","0.17","--","--","--","--","--","25.15","40.32","0.77","--","--","--","--","--","1.74","3.08","0.05","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.02","--","42.42","--","17.58","--","-0.037","--"]
["23~24","30088.3","--","5.98","9.85","0.18","--","--","--","--","--","10.65","17.44","0.32","--","--","--","--","--","1.23","2.02","0.04","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.02","--","43.28","--","17.77","--","-0.039","--"]
["平均值","","","4.48","7.67","","--","--","--","--","","61.56","103.05","","--","--","--","--","","5.68","10.32","","--","--","--","--","","13.73","--","--","2.08","--","42.73","--","17.51","--","-0.032","--"]
["最大值","32186.46","--","21.9","38.72","0.68","--","--","--","--","--","350.14","583.99","11.17","--","--","--","--","--","18.31","35.96","0.56","--","--","--","--","--","14.17","--","--","2.16","--","44.42","--","17.9","--","-0.02","--"]
["最小值","30088.3","--","1.55","2.65","0.05","--","--","--","--","--","1.2","2.12","0.04","--","--","--","--","--","1.15","1.88","0.04","--","--","--","--","--","13.25","--","--","2","--","40.85","--","17.02","--","-0.039","--"]
["日排放总量(吨)","74.910788","--","","","0.00334","","","","","--","","","0.04672","","","","","--","","","0.00422","","","","","--","","","","","","","","","","",""]